ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«ГУБКИНСКИЙ ГОРНО- ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект  контрольно-оценочных средств

учебной дисциплины

ОП.02 Электротехника и электроника

По специальности

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

Губкин 2020

| Рассмотрен На заседание ПЦК Протокол №______ __________________________ «____»______________ 20___г. |  | Утверждаю Зам. директора ______ О.Н. Потапова |
| --- | --- | --- |

Разработчик:

ОГАПОУ  «ГГПК»       преподаватель спец.дисциплин         И.В.Марченко

(место работы)                                      (занимаемая должность)                                           (инициалы, фамилия)

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  Электротехника и электроника

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета

КОС разработаны на основании положений:

- ОПОП по специальностям  СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

- программы учебной дисциплины  Электротехника и электроника

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения Умения и знания из программы учебной дисциплины

Умения:

У1 - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

У2 - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов

У3 - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

У4 - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

У5 - собирать электрические схемы;

У6 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы

Знания:

З1 - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения

З2 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей

З3- основные законы электротехники

З4- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин

З5- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств

З6 - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках

З7- параметры электрических схем и единицы их измерения

З8 - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

З9 - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов

З10 - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов

З11- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов

З12 - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов

З13 - характеристики и параметры электрических и магнитных полей

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1 - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | УО, ПР | ДЗ |
| У2 - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов | УО, ПР, ЛР,Т | ДЗ |
| У3 - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | УО, ПР,Т | ДЗ |
| У4 - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | УО, ПР, Т | ДЗ |
| У5 - собирать электрические схемы; | УО, ПР, Т | ДЗ |
| У6 - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | УО, ПР, Т | ДЗ |
| З1 - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения | Т, УО | ДЗ |
| З2 - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей | Т, ПР,ЛР | ДЗ |
| З3- основные законы электротехники | УО, Т, ПР, ЛР | ДЗ |
| З4- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин | УО, Т, ПР,ЛР | ДЗ |
| З5- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств | УО, Т,ПР,ЛР | ДЗ |
| З6 - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках | УО, Т, ПР,ЛР | ДЗ |
| З7- параметры электрических схем и единицы их измерения | УО, Т, ПР, ЛР | ДЗ |
| З8 - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | УО, Т, ЛР | ДЗ |
| З9 - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | УО, Т, ПР | ДЗ |
| З10 - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов | УО, Т, ПР | ДЗ |
| З11- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов | УО, Т, ПР | ДЗ |
| З12 - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов | УО, Т, ПР | ДЗ |
| З13 - характеристики и параметры электрических и магнитных полей | УО, Т, ПР | ДЗ |

| Виды контроля | Сокращенное обозначение |
| --- | --- |
| Устный опрос | УО |
| Тестовые задания | Т |
| Лабораторная работа | ЛР |
| Практическая работа | ПР |
|  | ДЗ |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | З7 | З8 | З9 | З10 | З11 |
| Раздел 1. Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока |  | Т, ЛР, ПР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР |  |  | Т |  |  |  |  |
| Раздел 1. Тема 1.2. Магнитные цепи. |  | Т, ЛР, ПР | Т, ПР, ЛР |  | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР |  |  | Т, ПР, ЛР |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока |  | Т, ЛР, ПР | Т, ПР, ЛР |  | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Т, ЛР, ПР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР |  |  | Т, ПР, | ПР, Т |  | Т, ПР, ЛР |  |  |  |  | Т | Т |
| Раздел 2. Тема 2.2. Трансформаторы | Т, ЛР, ПР |  | ЛР, ПР | Т, ПР, ЛР |  | Т, ПР, |  |  |  |  | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР |  | Т |  |
| Раздел 2. Тема 2.3 Электрические машины | Т, ЛР, ПР |  | Т, ПР, ЛР | Т,ЛР, ПР |  | Т, ПР, ЛР |  |  |  |  | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР | Т, ПР, ЛР |  | Т |
| Раздел 2. Тема 2.4. Методы защиты электроустановок | Т, ПР, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т, ПР, | Т, ПР, | Т, ПР, | Т, ПР, |

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | З7 | З8 | З9 | З10 | З11 |
| Раздел 1. Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | ДЗ | ДЗ |  | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ |  | ДЗ | ДЗ |  |  |  |
| Раздел 1. Тема 1.2. Магнитные цепи. |  | ДЗ |  |  | ДЗ | ДЗ |  |  |  | ДЗ |  |  | ДЗ |  |  |
| Раздел 1. Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока |  | ДЗ |  | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ |  | ДЗ | ДЗ |  |  |  |
| Раздел 2. Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | ДЗ | ДЗ | ДЗ |  |  |  |  |  | ДЗ | ДЗ |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тема 2.2. Трансформаторы | ДЗ |  |  | ДЗ |  |  |  |  |  | ДЗ | ДЗ | ДЗ |  |  |  |
| Раздел 2. Тема 2.3 Электрические машины | ДЗ | ДЗ |  | ДЗ |  |  |  |  |  | ДЗ | ДЗ | ДЗ | ДЗ |  |  |
| Раздел 2. Тема 2.4. Методы защиты электроустановок | ДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДЗ | ДЗ |

6. Структура контрольного задания

6.1. Текущий контроль.

6.1.1   Тестовые задания для текущего контроля. Приложение №1

6.1.2  Лабораторно-практические работы. Приложение № 2

6.2. Промежуточная аттестация ( в форме дифференцированного зачета)

Задание на дифференцированный зачет

1-вариант

- Электрический ток – это…..

  - - графическое изображение  элементов.

  - - это устройство для измерения ЭДС.

  - - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

  - - беспорядочное движение частиц вещества.

  - - совокупность устройств, предназначенных для использования электрического сопротивления.

- Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком называют …

  - электреты

  - источник

  - резисторы

  - реостаты

  - конденсатор

- Закон Джоуля – Ленца…

  - работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

  - определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением.

  - пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы.

  - количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

  - прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

- Прибор

  - резистор

  - конденсатор

  - реостат

  - потенциометр

  - амперметр

- Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

  - 570 Ом.

  - 488 Ом.

  - 523 Ом.

  - 446 Ом.

  - 625 Ом.

- Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы называется ….

  - работа

  - напряжения

  - мощность

  - сопротивления

  - нет правильного ответа.

- Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

  - 10 Ом

  - 0,4 Ом

  - 2,5 Ом

  - 4 Ом

  - 0,2 Ом

- Закон Ома для полной цепи:

  - I= U/R

  - U=U*I

  - U=A/q

  - I===…=

  - I= E/ (R+r)

- Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля являются ….

  - сегнетоэлектрики

  - электреты

  - потенциал

  - пьезоэлектрический эффект

  - электрическая емкость

- Вещества, почти не проводящие электрический ток называется….

  - диэлектрики

  - электреты

  - сегнетоэлектрики

  - пьезоэлектрический эффект

  - диод

- Наименьший отрицательный заряд является…..

  - электрон

  - протон

  - нейтрон

  - антиэлектрон

  - нейтральный

- Участок цепи это…

  - часть цепи между двумя узлами;

  - замкнутая часть цепи;

  - графическое изображение  элементов;

  - часть цепи между двумя точками;

  - элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического сопротивления.

- В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу тока, протекающего через первичную и вторичную обмотки трансформатора.

- Электростанция, которая преобразуют энергию топлива в электрическую энергию называется…..

  - Атомные электростанции.

  - Тепловые электростанции

  - Механические электростанции

  - Гидроэлектростанции

  - Ветроэлектростанции.

- Реостат применяют для регулирования в цепи…

  - напряжения

  - силы тока

  - напряжения и силы тока

  - сопротивления

  - мощности

- Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее называется ….

  - трансформатор

  - батарея

  - аккумулятор

  - реостат

  - электромагнит

- Диполь – это…

  - два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.

  - абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

  - величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

  - выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля.

  - устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

- Найдите неверное соотношение:

  - 1 Ом = 1 В / 1 А

  - 1 В = 1 Дж / 1 Кл

  - 1 Кл = 1 А * 1 с

  - 1 А = 1 Ом / 1 В

  - 1А = Дж/ с

- При параллельном соединении конденсатор……=const

  - напряжение

  - заряд

  - ёмкость

  - сопротивление

  - силы тока

- Вращающаяся часть электрогенератора.

  - статор

  - ротор

  - трансформатор

  - коммутатор

  - катушка

- В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

  - 2625 Ом.

  - 2045 Ом.

  - 260 Ом.

  - 238 Ом.

  - 450 Ом.

- Трансформатор тока это…

  - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

  - трансформатор, питающийся от источника напряжения.

  - вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

  - трансформатор, питающийся от источника тока.

  - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.

- Величина магнитного потока  Ф является…..

  - скалярной

  - векторной

  - механический

  - ответы А, В

  - перпендикулярный

- Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС, наведённые в витках.

  - магнитная система

  - плоская магнитная система

  - обмотка

  - изоляция

  - нет правильного ответа

- Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденсатор. Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля Земли вблизи ее поверхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический заряд, считая, что он равномерно распределен по всей земной поверхности.

  - 4,2∙ Кл

  - 4,1∙ Кл

  - 4∙ Кл

  - 4,5∙ Кл

  - 4,6 ∙ Кл

- Перечислите  элементы схемы управления реверсивным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором и объясните принцип работы.

27. Определите системы заземления.

2-вариант

- Электрическая цепь – это …..

  - это устройство для измерения ЭДС.

  - графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.

  - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

  - совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

  - совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления.

- ЭДС источника выражается формулой:

  - I= Q/t

  - E= Au/q

  - W=q*E*d

  - U=A/q

- Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил:

  - Майкл Фарадей

  - Джемс Максвелл

  - Георг Ом

  - Михаил Ломоносов

  - Шарль Кулон

- Прибор

  - амперметр

  - реостат

  - резистор

  - ключ

  - потенциометр

- Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд конденсатора.

  - 2.2 Кл.

  - 2200 Кл.

  - 0,045 Кл.

  - 450 Кл.

- Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования напряжения

  - потенциометры

  - резисторы

  - реостаты

  - ключ

  - счётчик

- Часть цепи между двумя точками называется:

  - контур

  - участок цепи

  - ветвь

  - электрическая цепь

  - узел

- Сопротивление последовательной цепи:

  - .

- Сила тока в проводнике…

  - прямо пропорционально напряжению на концах проводника

  - прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

  - обратно пропорционально напряжению на концах проводника

  - обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его сопротивлению

  - электрическим зарядом и поперечное сечение проводник

- Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В?

  - 240 Вт

  - 375 Вт

  - 180 Вт

- 1 кВт =……

  - 1024 Вт

  - 1000000000 Вт

  - 1000000 Вт

  - 100 Вт

- Потенциал точки – это…..

  - это разность потенциалов двух точек электрического поля.

  - это  абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

  - называют величину, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

  - называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

  - называют работу, по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность.

- Условное обозначение

  - резистор

  - предохранитель

  - реостат

  - кабель, провод, шина электрической цепи

  - приемник электрической энерги

- Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе.

  - 25 А

  - 30 А

  - 12 А

  - 0,25 А

  - 1 А

- Носители заряда являются …….

  - электроны

  - положительные ионы

  - отрицательные ионы

  - нейтральные

  - все перечисленные

16. Назовите количество  в схеме узлов и ветвей

A. узлов 4, ветвей 4;

B.узлов 2, ветвей 4;

C.узлов 3, ветвей 5;

E.узлов 3, ветвей 4;

D.узлов 3, ветвей 2.

17. Величина, обратная сопротивлению называется …

  - проводимость

  - удельное сопротивление

  - период

  - напряжение

  - потенциал

- Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙ Определить напряжение на обкладках.

  - 0,4 В;

  - 4 мВ;

  - 4∙ В;

  - 4∙ В;

  - 0,04 В.

- Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить заряженный конденсатор?

  - не будет

  - будет, но недолго

  - будет

  - А, В

  - все ответы правильно

- В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

  - 25 Вт

  - 4,4 Вт

  - 2,1 кВт

  - 1,1 кВт

  - 44 Вт

- Плотность электрического тока определяется по формуле:

  - …=q/t

  - …=I/S

  - …=dl/S

  - …=1/R

  - …=1/t

- Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

  - 130 000 Дж

  - 650 000 Дж

  - 907 500 Дж

  - 235 кДж

  - 445 500 Дж

- Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению ко всем ярмам одинаково для всех стержней называют….

  - симметричная магнитная система

  - несимметричная магнитная система

  - плоская магнитная система

  - пространственная магнитная система

  - прямая магнитная система

- Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также представляет собой резервуар для масла – это…..

  - обмотка

  - магнитная система

  - автотрансформатор

  - система охлаждения

  - бак

- Трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса называется ….

  - трансформатор тока

  - трансформатор напряжение

  - автотрансформатор

  - импульсный трансформатор

  - механический трансформатор.

- Перечислите  элементы схемы управления нереверсивным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором и объясните принцип работы.

27. Определите системы заземления.

3-вариант

- Электрическое поле – это  ….

  - упорядоченное движение электрических зарядов.

  - особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда.

  - упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

  - беспорядочное движение частиц вещества.

  - взаимодействие электрических зарядов.

- Внешняя часть цепи охватывает …

  - приемник соединительные провода

  - только источник питанья

  - приемник

  - все элементы цепи

  - пускорегулирующую аппаратуру

- Первый Закон Кирхгофа…

- Прибор

  - реостат

  - резистор

  - батарея

  - потенциометр

  - ключ

- Конденсатор имеет электроемкость С=5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними U=1000 В?

  - 5,9∙ Кл

  - 5∙ Кл

  - 4,5∙ Кл

  - 4,7∙ Кл

  - 5,7∙ Кл

- Величина равна отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени называется….

  - сила тока

  - напряжение

  - сопротивление

  - работа тока

  - энергия

- Единица измерения потенциала точки электрического поля…

  - Ватт

  - Ампер

  - Джоуль

  - Вольт

  - Ом

- Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 мА.

  - 500 Вт

  - 20 Вт

  - 0,5 Вт

  - 2500 Вт

  - 0,0025 Вт

- Частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически совпадают.

  - вакуум

  - вода

  - плазма

  - магнитный поток

  - однозначного ответа нет

- Какое из утверждений вы считаете не правильным?

  - Земной шар – большой магнит.

  - Невозможно получить магнит с одним полюсом.

  - Магнит имеет две полюса: северный и южный, они различны по своим свойствам.

  - Магнит – направленное движение заряженных частиц.

  - Магнит, подвешенный на нити, располагается определенным образом в пространстве, указывая север и юг.

- Имя ученого, который  в 1820 г. экспериментально обнаружил, что электрический ток связан с магнитным полем

  - Майкл Фарадей

  - Ампер Андре

  - Максвелл Джеймс

  - Эрстед  Ханс

  - Кулон Шарль

- Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора Q= 4∙ Определить напряжение на обкладках.

  - 0,4 В;

  - 4 мВ;

  - 4∙ В;

  - 4∙ В;

  - 0,04 В.

- К магнитным материалам относятся…

  - алюминий

  - железо

  - медь

  - кремний

  - все ответы правильно

- Диэлектрики применяют для изготовления….

  - магнитопроводов

  - обмоток катушек индуктивности

  - корпусов бытовых приборов

  - корпусов штепсельных вилок

  - А, В.

- К полупроводниковым материалам относятся:

  - алюминий

  - кремний

  - железо

  - нихром

  - В, D.

- Единицами измерения магнитной индукции являются….

  - Амперы

  - Вольты

  - Теслы

  - Герцы

  - Фаза

- Величина индуцированной ЭДС зависит от...

  - силы тока

  - напряжения

  - скорости вращения витка в магнитном поле

  - длины проводника и силы магнитного поля

  - ответы 1, 2

- Выберите правильное утверждение:

  - ток в замкнутой цепи прямо пропорционален электродвижущей силе и обратно пропорционален сопротивлению всей цепи.

  - ток в замкнутой цепи прямо пропорционален сопротивлению всей цепи и обратно пропорционален электродвижущей силе.

  - сопротивление в замкнутой цепи прямо пропорционально току всей цепи и обратно пропорционально электродвижущей силе.

  - электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна сопротивлению всей цепи и обратно пропорциональна току.

  - электродвижущая сила в замкнутой цепи прямо пропорциональна.

- Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

  - 576 А

  - 115,2 А

  - 124,8 А

  - 0,04 А

  - 54 A

- Формула Мощность приёмника:

  - N=EI

  - N=U/I

  - N=U/t

  - P=A*t

  - P=U*q/t

- При параллельном соединении конденсатор ……=const

  - напряжение

  - заряд

  - ёмкость

  - индуктивность

  - А, В.

- Конденсатор имеет две пластины. Площадь каждой пластины составляет 15 . Между пластинками помещен диэлектрик – пропарафинированная  бумага толщиной 0,02 см. Вычислить емкость этого конденсатора. (e=2,2)

  - 1555 пФ

  - 1222  пФ

  - 1650 пФ

  - 550 пФ

  - 650 пФ

- Пик – трансформатор – это …..

  - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса

  - трансформатор, питающийся от источника напряжения.

  - вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

  - трансформатор, питающийся от источника тока.

  - трансформатор, преобразующий напряжение синусоидальной формы в импульсное напряжение с изменяющейся через каждые полпериода полярностью.

- Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 110 Ом, а ток приёмника 5 мА.

  - 0,0025 Вт

  - 0,00275 Вт

  - 20 Вт

  - 0,5 Вт

  - 2500 Вт

- Разделительный трансформатор это…

  - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

  - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

  - трансформатор, питающийся от источника тока.

  - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками.

  - трансформатор, питающийся от источника напряжения.

- Перечислите  элементы схемы управления асинхронным двигателем с фазным ротором и объясните принцип работы.

27. Определите системы заземления.

4-вариант

- Электрический ток в металлах - это...

  - беспорядочное движение заряженных частиц

  - движение атомов и молекул.

  - движение электронов.

  - направленное движение свободных электронов.

  - движение ионов.

- Резистор - ……

  - Это графическое изображение электрической цепи, показывающие порядок и характер соединений элементов;

  - Это совокупность устройств, предназначенного для прохождение электрического тока обязательными элементами;

  - Это порядочное движение заряженных частиц, в замкнутом контуре, под действием электрического поля;

  - Это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления;

  - работа, совершаемая единицу времени или величина, численно равняя скорости преобразования энергий.

- Электрический ток оказывает на проводник действие...

  - тепловое

  - радиоактивное

  - магнитное

  - физическое

  - все ответы правильны

- Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...

  - роста человека

  - массы человека

  - силы тока

  - физического состояния человека

  - не зависть

- Прибор

  - гальванометр

  - ваттметр

  - источник

  - резистор

  - батарея

- Закон Ома выражается формулой

  - U = R/I

  - U = I/R

  - I = U/R

  - R=I/U

  - I= E/ (R+r

- Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

  - 350 000 Дж

  - 245 550 Дж

  - 907 500 Дж

  - 45 кДж

  - 330 000 Дж

- При последовательном соединении конденсатов …..=const

  - напряжение

  - заряд

  - ёмкость

  - индуктивность

  - А, В.

- Расстояние между пластинами  плоского конденсатора увеличили в два раза. Электрическая ёмкость его…

  - уменьшиться

  - увеличится

  - не изменится

  - недостаточно данных

  - уменьшиться и увеличиться

- Ёмкость конденсатора С=10 мФ; заряд конденсатора q=4* Кл. Определить напряжение на обкладках.

  - 0,4 В;

  - 4 мВ;

  - 4∙ В;

  - 4∙ В;

  - 0,04 В.

- За 2 ч при постоянном токе был перенесён заряд в 180 Кл. Определите силу тока.

  - 180 А

  - 90 А

  - 360 А

  - 0,025 А

  - 1 А

- Элемент электрической цепи, предназначенный для использования его электрического сопротивления называется….

  - клеммы

  - ключ

  - участок цепи

  - резистор

  - реостат

- Внешняя часть цепи охватывает …

  - приемник

  - соединительные провода

  - только источник питания

  - пускорегулирующую аппаратуру

  - все элементы цепи

- Сила индукционного тока зависит …..

  - от скорости изменения магнитного поля

  - от скорости вращение катушки

  - от электромагнитного поля

  - от числа ее витков

  - А, D.

- Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения на всех элементах данного контура:

  - первый закон Ньютона

  - первый закон Кирхгофа

  - второй закон Кирхгофа

  - закон Ома

  - С, Д.

- Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...

  - 1 А

  - 0,01 А

  - 0,1 А

  - 0,025 А

  - 0,2 А

- Диэлектрики, обладающие очень большой диэлектрической проницаемостью называются …..

  - электреты

  - пьезоэлектрический эффект

  - электрон

  - потенциал

  - сегнетоэлектрики

- К батареи, ЭДС которой 4,8 В и внутреннее сопротивление 3,5 Ом, присоединена электрическая лампочка сопротивлением 12,5 Ом. Определите ток батареи.

  - 0,5 А

  - 0,8 А

  - 0,3 А

  - 1 А

  - 7 А

- Магнитные материалы применяют для изготовления….

  - радиотехнических элементов

  - экранирования проводов

  - обмоток электрических машин

  - якорей электрических машин

  - A, B

- Определите коэффициент мощности двигателя, полное сопротивление обмоток которого 20 Ом, а активное сопротивление 19 Ом.

  - 0,95

  - 0,45

  - 380

  - 1,9

  - 39

- Имя ученого, который ввел термин «электрон»  и рассчитал его заряд..

  - А. Беккерель

  - Э. Резерфорд

  - Н. Бор

  - Д. Стоней

  - М. Планк

- Если неоновая лампа мощностью 4,8 Вт рассчитана на напряжение 120 В, то потребляемый ток составляет:

  - 124,8 А

  - 115,2 А

  - 0,04 А

  - 0,5 А

  - 25 A

- Условное обозначение

  - Амперметр

  - Вольтметр

  - Гальванометр

  - Клеммы

  - Генератор

- Силовой трансформатор это…

  - трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

  - вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

  - трансформатор, питающийся от источника напряжения.

  - трансформатор, питающийся от источника тока.

  - вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

- В замкнутой цепи течет ток 1 А. внешнее сопротивление цепи 2 Ом. Определите внутреннее сопротивление источника, ЭДС которого составляет 2,1 В.

  - 120 Ом

  - 0,1 Ом

  - 50 Ом

  - 1,05 Ом

  - 4,1 Ом

26.Перечислите  элементы схемы управления реверсивным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором и объясните принцип работы.

27. Определите системы заземления.

| 1-вариант | 2-вариант | 3-вариант | 4-вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| - С | 1. D | 1.В | 1.D |
| - Е | 2.В | 2.D | 2.В |
| - D | 3.С | 3.D | 3.C,А |
| - А | 4.D | 4.В | 4.С |
| - В | 5.Е | 5.В | 5.Е |
| - С | 6.А | 6.A | 6.C |
| - С | 7.В | 7.D | 7.С |
| - Е | 8.D | 8.Е | 8.B |
| - В | 9.А | 9.С | 9.А |
| - А | 10.С | 10.D | 10.В |
| - А | 11.Е | 11.D | 11.Е |
| - D | 12.Е | 12.B | 12.D |
| - D | 13.В | 13.С | 13.E |
| - В | 14.D | 14.D | 14.E |
| - С | 15.Е | 15.B | 15.C |
| - Е | 16.А | 16.С | 16.А |
| - А | 17.А | 17.D | 17.Е |
| - D | 18.В | 18.A | 18.С |
| - А | 19.В | 19.D | 19.D |
| - В | 20.D | 20.E | 20.А |
| - А | 21.B | 21.А | 21.D |
| - D | 22.С | 22.С | 22.C |
| - В | 23.А | 23.Е | 23.С |
| - С | 24.Е | 24.В | 24.Е |
| - D | 25.D | 25.D | 25.В |

ОТВЕТЫ

6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка ____30_____ мин.;

выполнение ___ часа _____ мин.;

оформление и сдача_____ мин.;

всего______ часа______ мин.

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |