областное государственное автономное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Губкин

2018 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) СПО  с учётом  Профессиональных  стандартов и  требований  WSR/WSI по профессиям среднего  профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик: ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж»

| ОДОБРЕНО Предметно-цикловой комиссией председатель_____________________ Протокол №______ от _____________ | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора Манукова Н.Ю._____________ заместитель директора Морозова Л.А._____________ |
| --- | --- |

Составитель:

Маник С.И., преподаватель специальных дисциплин

Марченко И.В., преподаватель  ОГАПОУ   «Губкинский горно-политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | стр. 7 |
| 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | стр. 21 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

1.1. Область применения рабочей программы

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

4.  Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при наличии среднего(полного) образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- Выполнения  слесарных, слесарно-сборочных работ, электромонтажных работ;

- Выполнения  подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- выполнения сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

- Разметки плоских поверхностей с учётом заданий WSR

- Диагностики неисправностей устройства силовой электроники

- Демонтажа охлаждающих устройств,

- Демонтажа и замены вышедших из строя полупроводниковых приборов и токоведущей арматуры

- Резки труб ПВХ, металлических сетчатых лотков, кабеленесущих систем с учётом заданий WSR

- Гибки металлических лотков, труб и их креплений с учётом заданий WSR.

- Монтажа лотков, кабеленесущих систем и их крепления с помощью электрофицированного инструмента (специализированных устройств) с учётом заданий WSR

- Монтажа щитов различных типов ЩРН 2х48, ЩРН 2х24 с учётом задания WSR

- Монтажа осветительных щитов ЩО с учётом задания WSR

- Монтажа схем освещения с прожектором, со светодиодными лампами, с использованием средств автоматизации RV-01, PO-415, BIS-411 с учётом задания WSR

- Монтажа схем освещения с люминесцетными лампами с учётом задания WSR

- Монтажа, комплектации и подключения ЩУР с учётом задания WSR

- Создания программ управления реле с учётом задания WSR

- Монтажа наружного и внутреннего контуров заземления, кабеленесущих систем и щитов различных типов с учётом задания WSR.

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие работы, как пайка, лужение  и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы работы;

- Пользоваться стендами и приборами для испытания и регулирования систем дистанционного управления

- Пользоваться диагностическими приборами для определения неисправностей устройства силовой электроники и полупроводниковых приборов

- устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах

- и крепить их

- подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в соответствие с инструкциями согласно действующих стандартов и правил

Знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и монтажа;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение, приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ.

- Типы полупроводниковых приборов, используемых в устройствах  силовой  электроники  (УСЭ), принцип действия и особенности их конструкции

- Назначение и принцип действия УСЭ

- Виды систем охлаждения, используемых в УСЭ

- Порядок монтажа/демонтажа системы охлаждения  и  полупроводниковых приборов в УСЭ

- Способы проверки параметров полупроводниковых приборов, используемых в УСЭ  и  диагностику неисправностей

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

профессионального модуля:

всего –  876 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 128 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 98 часов;

самостоятельной работы обучающихся – 41 часов;

консультации – 23 часа;

учебной и производственной практики – 684 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):  сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы, электромонтажные работы |
| ПК 1.2 | Выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования |
| ПК 1.3 | Выполнять сборку по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1 | Раздел 1Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 81 | 42 | 12 | - | 27 | - |  | - |
| ПК 1.2 – 1.4 | Раздел 2. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 111 | 56 | 18 | - | 37 | - |  | - |
|  | Учебная практика | 396 |  |  |  |  |  | 396 |  |
|  | Производственная практика | 288 |  |  |  |  |  |  | 288 |
| Всего: |  | 876 | 98 | 30 |  | 64 |  | 396 | 288 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, учебная практика (производственно обучение) |  | Объем часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий |  |  | 261 |  |  |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  | 54 |  |  |
| Тема 1.1 Разметка плоскостная. Рубка, правка и гибка металла. | Содержание |  | 6 | 2 |  |
|  | 1. | Основные понятия разметки и рубки металла. Инструменты, их назначение и применение при выполнении разметки, Подготовка деталей к разметке. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий, разметка по шаблонам. Понятие о пространственной разметке. |  |  |  |
|  | 2. | Приемы рубки металла. Основные понятия о правке металла. |  |  |  |
|  | 3. | Основные понятия о правке и гибке металла. Правка полосовой стали, круглого стального прутка на плите с помощью ручного пресса и с применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка кромок листовой стали в тисках, на плите с применением приспособлений. Гибка труб в приспособлениях и с наполнителем. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Разметка. Рубка, правка и гибка металла. |  |  |  |
| Тема 1.2 Резка и опиливание металла. | Содержание |  | 6 | 2 |  |
|  | 1. | Устройство ножовки по металлу. Крепление полотна в рамке ножовки. Резание труб слесарной ножовкой. |  |  |  |
|  | 2. | Резание труб труборезом. Опиливание. |  |  |  |
|  | 3. | Подбор напильников. Организация рабочего места и безопасность труда |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Ножовки по резке металла. Резка металла ножовкой, ручными ножницами. Напильники. |  |  |  |
| Тема 1.3 Сверление, зенкование и развертывание отверстий. Нарезание резьбы. | Содержание |  | 6 |  |  |
|  | 1. | Сверла, их виды и назначение. Зенкование отверстий. Развертывание отверстий. |  | 2 |  |
|  | 2. | Способы и средства контроля отверстий. Нарезание резьбы. Профили резьбы, их применение |  | 3 |  |
|  | 3. | Системы резьб. Таблицы резьб. Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Виды и назначение сверл. Выполнения сверления. Резьбы. Порядок нарезания резьбы внутренней и наружной. |  |  |  |
| Тема 1.4 Сборка разъемных и неразъемных соединений. | Содержание. |  | 4 | 2 |  |
|  | 1. | Виды и способы соединения деталей, инструменты, приспособления, их назначение и применение при выполнении разъемных и неразъемных соединений. |  |  |  |
|  | 2. | Неразъемные соединения. |  |  |  |
|  | 3. | Разъемные соединения. |  |  |  |
|  | 4. | Контроль качества разъемных и неразъемных соединений. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1. Рассмотреть виды и способы выполнения разъемных соединений деталей. |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Технологические процессы сборки | Содержание. |  | 4 | 2 |  |
|  | 1. | Подготовка деталей к сборке. Технологическая документация на сборку. |  |  |  |
|  | 2. | Организационные формы и методы сборки. Контроль качества сборки. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Технические требования к машинам, сборочным единицам и деталям. Технологическая документация. |  |  |  |
| Тема 1.6 Рабочий слесарно-сборочный инструмент приспособления | Содержание. |  | 4 | 2 |  |
|  | 1. | Оборудование и приспособления, применяемы при сборке. Механизмы вращения и их сборка. |  |  |  |
|  | 2. | Подшипниковые узлы и их сборка. Проверочные и контрольно-измерительные инструменты. Средства транспортировки, используемые при сборке. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Разновидность подшипниковых узлов и порядок их сборки. Грузоподъемные механизмы. |  |  |  |
| Тема 1.7 Организация труда и требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ | Содержание. |  | 2 | 2 |  |
|  | 1. | Рабочее место слесаря-сборщика. Техника безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. |  |  |  |
| Тема 1.8 Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей | Содержание |  | 4 | 3 |  |
|  | 1. | Организация, индустриализация и механизация электромонтажных работ. Область применения проводов и небронированных кабелей |  |  |  |
| Тема 1.9 Технология электромонтажных работ | Содержание |  | 4 | 2 |  |
|  | 1. | Общие сведения об электропроводках. Виды открытых электропроводок внутри помещений. |  |  |  |
|  | 2. | Виды скрытых электропроводок. Классификация, устройство и назначение шинопроводов. |  |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы с целью выполнения заданий преподавателя. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: «Механизированный инструмент при размерной слесарной обработке», «Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов», «Резьба и ее основные элементы, профили резьбы и системы резьбы». Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Сборка разъемных и неразъемных соединений Написание рефератов по темам: Заземление и способы наложения заземлений, Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Сборка разъемных и неразъемных соединений |  |  | 27 |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий Ручная и механизированная обработка металла. Виды разъемных и неразъемных соединений Резьба и ее элементы. Системы резьбы Способы поверки контрольно- измерительных приборов Изучение современных термических видов обработки материалов 1. Составить принципиальную и монтажную схему электропроводки квартиры 2. Составить схему нагрузок бытовых потребителей и провести анализ 3 Изучение современных способов соединения жил проводов. 5. Изучение современных методов монтажа электропроводки |  |  |  |  |  |
| Учебная практика: Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно прямолинейных перпендикулярных рисок, под заданным углом, кернение. Выполнение основных приемов рубки: рубка листовой стали по уровню губок тисков, вырубание прямо- и криволинейных пазов на широкой поверхности, срубание слоя на поверхности детали, вырубание на плите заготовку. Правка листовой стали, гибка полосовой стали под заданным углом. Резка металлической пластины ручными ножницами по заданному чертежу и эскизу. Опиливание металла. Правильная постановка корпуса и ног при опиливании Опиливание плоских поверхностей, под острым и тупым углами.. Опиливание криволинейных поверхностей. Опиливание заготовки до нужного размера по чертежу и эскизу Опиливание различных профилей. Разметка отверстия по чертежу и эскизу. Сверление сквозных отверстий по разметке на сверлильном станке. Соблюдение точности обработки согласно технологической карте |  |  | 180 |  |  |  |

| Раздел 2. Проведение работ для сборки электрооборудования, сборке по схемам приборов, узлов, механизмов электрооборудования |  |  | 279 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий. |  |  | 74 |  |
| Тема 2.1 Производство и потребление электроэнергии | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Производство электроэнергии на электростанциях. Электроснабжение и категории электроприемников. Классификация помещений по условиям окружающей среды и опасности поражения электрическим током. Номинальные напряжения. |  | 2 |
| Тема 2.2 Основные сведения об осветительных электроустановках | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Осветительные установки. Основные световые величины. Электрические источники света. |  | 2 |
|  | 2 | Осветительная арматура. |  |  |
| Тема 2.3 Заземление электроустановок | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Виды заземлений (защитное, местное, рабочее и д. р.); правила выполнения заземлений; назначение заземлений; |  | 2 |
|  | 2. | Системы электроснабжения (система 3-х фазная, четырёхпроводная с глухозаземленной нейтралью силового трансформатора и трёхфазная, трехпроводная с изолированной нейтралью). |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 3 |
|  | 1 | Измерение сопротивления защитного заземления электрооборудования |  |  |
| Тема 2.4 Асинхронные машины | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Трёхфазные асинхронные двигатели при неподвижном роторе |  | 2 |
|  | 2. | Трёхфазные асинхронные двигатели при вращающемся роторе |  |  |
|  | 3. | Пуск в ход трёхфазных асинхронных двигателей |  |  |
|  | 4. | Регулирование скорости вращения трёхфазных асинхронных двигателей |  |  |
|  | 5. | Однофазные асинхронные двигатели |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Снятие характеристик асинхронного электродвигателя | 2 |  |
| Тема 2.5 Синхронные машины | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Работа синхронного двигателя при симметричной нагрузке |  | 2 |
|  | 2. | Однофазный синхронный генератор |  |  |
|  | 3. | Параллельная работа синхронных машин |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин. Определение основных параметров электрических машин. |  |  |
| Тема 2.6. Двигатели постоянного тока | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Двигатели последовательного, параллельного и смешанного возбуждения |  | 2 |
|  | 2. | Способы пуска двигателей постоянного тока |  |  |
|  | 3. | Рабочие характеристики двигателей постоянного тока |  |  |
|  | 4. | Регулировочные характеристики двигателей постоянного тока, регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2+2 | 3 |
|  | 1. | Составление и сборка схемы управления электродвигателем постоянного тока с параллельным возбуждением и проверка её работы |  |  |
|  | 2 | Снятие характеристик электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения | 2 |  |
| Тема 2.7. Коммутационная аппаратура ручного и дистанционного управления | Содержание |  | 6 | 2 |
|  | 1. | Принцип работы, устройство коммутационной аппаратуры ручного управления; назначение и область применения |  |  |
|  | 2. | Виды защиты в установочных автоматах |  |  |
|  | 3. | Пусковые и пускорегулирующие сопротивления |  |  |
|  | 4. | Назначение и область применения реостатов возбуждения |  |  |
|  | 5. | Принцип работы, устройство и область применения контакторов и магнитных пускателей |  |  |
|  | 6. | Подбор по току аппаратуры для управления электродвигателями |  |  |
|  | 7. | Принцип работы нулевой защиты, устройство и принцип работы тепловых реле |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Устройство, проверка и установка нереверсивного пускателя |  |  |
|  | 2. | Устройство и испытание теплового реле |  |  |
|  | 3. | Сборка схемы и проверка действия нереверсивного магнитного пускателя с помощью двухкнопочной станции |  |  |
|  | 4. | Сборка схемы и проверка действия реверсивного магнитного пускателя с помощью трёхкнопочной станции |  |  |
|  | 5. | Проверка действия установочных однофазных и трёхфазных автоматических выключателей с тепловыми и электромагнитными расцепителями |  |  |
|  | 6. | Подбор плавкой вставки предохранителей. Подбор аппаратуры по току потребителей |  |  |
| Тема 2.8. Контрольно – измерительная аппаратура | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1. | Устройство контрольно-измерительной аппаратуры, принцип действия и правила эксплуатации |  |  |
|  | 2. | Разновидности аппаратуры учёта и контроля |  |  |
|  | 3. | Системы аппаратуры контроля |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Включение в сеть счётчиков электрической энергии и снятие показаний |  |  |
| Тема 2.9. Измерительные трансформаторы | Содержание |  | 4 | 3 |
|  | 1. | Устройство трансформаторов тока, принцип действий, разновидности и правила монтажа. Область применения трансформаторов, электросхемы трансформаторов напряжения |  |  |
|  | 2. | Разновидности измерительных трансформаторов напряжения (НОМ, НТМК и НТМИ), их устройство и правила эксплуатации, режимы работы трансформаторов |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Монтаж трансформаторов до и выше 1000 В., заземление трансформаторов, замер переходного сопротивления |  | 3 |
|  | 2. | Изучение режимов работы трансформаторов. Изучение электросхем трансформаторов напряжения |  |  |
| Тема 2.10 Коммутационная аппаратура напряжением свыше 1000 В | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Разъединители в установках свыше 35 кВ |  |  |
|  | 2. | Масляные выключатели в установках напряжением свыше 35 кВ |  |  |
|  | 3. | Провода высоковольтных выключателей, работающие от сжатого воздуха |  |  |
| Тема 2.11 Силовые трансформаторы КТП | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Устройство трансформаторов и КТП, назначение и принцип действия |  |  |
|  | 2. | Назначение трансформаторного масла и требования предъявляемые к нему |  |  |
|  | 3. | Виды защиты трансформаторов |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Изучение электросхем КТП |  |  |
| Тема 2.12 Релейная защита и автоматика в схемах высоковольтных распределительных устройств | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Способы релейной защиты и автоматизации воздушных линий электропередачи. Автоматическое включение резерва. |  |  |
|  | 2. | Высоковольтные распределительные устройства (КРН, КРУН, КСО, ЯКНО), их разновидности, область применения. |  |  |
|  | 3. | Аппаратура учета и контроля, аппаратура релейной защиты и автоматики, сигнализации и контроля состояния изоляции кабелей. |  |  |
|  | 4. | Назначение и область применения ячеек. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  |  | Изучение способов подключения оборудования | 2 |  |
| Тема 2.12 Устройства силовой электроники | Содержание |  | 10 |  |
|  |  | Устройства силовой электроники, их принцип действия и конструкция |  |  |
|  |  | Системы охлаждения УСЭ и их монтаж |  |  |
|  |  | Монтаж и демонтаж полупроводниковых приборов в УСЭ |  |  |
|  |  | Диагностика неисправностей устройств силовой электроники. Способы проверки параметров полупроводниковых приборов УСЭ |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Написание рефератов по темам: Освещение, Силовые трансформаторы, Асинхронные двигатели, Двигатели постоянного тока, Пускорегулирующая аппаратура Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Ремонт осветительной аппаратуры, Ремонт трансформаторов. Ремонт электрических машин. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. |  |  | 37 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Изучение правил безопасности при выполнении монтажа и ремонта осветительных установок, пускорегулирующей аппаратуры, электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств, подстанций. Изучение систем грозозащиты. Изучение наружных сетей распределения электрической энергии. Расчет заземляющего устройства силового потребителя. Составление последовательность технологических операций для монтажа установочной аппаратуры. Выбор сечения медных проводов для двигателя мощностью 5 кВт, 380В. Чтение электрических схем. Изучение способов монтажа электрических аппаратов, электрических машин, трансформаторов. Изучение требований по выбору электрических аппаратов в зависимости от токов нагрузки и напряжения сети. Составление таблицы «Типичные неисправности электрических машин». |  |  |  |  |
| Учебная практика: Разделка проводов и кабелей. Разделка гибких резиновых кабелей силовых и контрольных. Разделка кабелей с бумажной и полиэтиленовой изоляцией, силовых и контрольных. Оконцевание проводов колечком, пестиком и монтажными наконечниками. Оконцевание силовых и контрольных кабелей наконечниками, пайкой и опрессовкой, наконечниками медными, алюминиевыми и медноалюминиевыми. Концевая заделка кабельными воронками. Соединение проводов гибких и с однопроволочной жилой. Концевые и магистральные соединения, выполнение выполнения ответвления. Соединение электродов в контуре. Заземление в карьерах. Монтаж защитного заземления. Внутренний контур. Монтаж контура. Монтаж зануления в сетях освещения электрооборудования. Монтаж рабочего заземления. Монтаж повторного заземления. Разновидности переносных заземлений, постановка и снятие их. Монтаж заземлений в измерительных трансформаторах. Монтаж заземлений кабельных муфт, кабелей, концевых воронок. Выполнение заземления переносной электроаппаратуры и передвижных электрифицированных машин. Разборка, сборка, и практическое изучение устройства электромашин постоянного тока, синхронных машин и асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и с фазным ротором. Определение «начал» и «концов» обмоток стартера электродвигателей. Замер переходных сопротивлений. Определение влажности двигателей, замер коэффициента абсорбции. Сушка электродвигателей. Соединение обмоток стартера в «звезду» и в «треугольник». Ремонт электромашин. Ремонт обмоток стартера и ротора, обмоток возбуждения и якоря. Ремонт токосъёмных систем. Устранение биения рабочих поверхностей и вибрации щёток. Регулирование зазора между щеткодержателями, коллекторами и контактными кольцами. Регулирование нажатия щёток на токосъёмы. Ремонт коллекторов, продораживание их, шлифовка коллектора, контактных колец, притирка щёток, испытание низковольтных электродвигателей повышенным напряжением. Монтаж электромашин, проверка их перед монтажом. Центровка валов по полумуфтам, торцам валов и специальным скобам. Проверка биения. Замер скорости вращения тахометром. Выверка валов. Регулирование воздушных зазоров. Замер и установка зазоров между шейкой вала и вкладышем подшипника скольжения. Балансировка машин. Монтаж заземления и зануления. Подбор плавких вставок для низковольтных предохранителей. Установка и монтаж предохранителей. Сборка и установка рубильников и переключателей, разновидности и их устройство, область применения. Ремонт и наладка. Монтаж схем управления электродвигателями. Разновидности пакетных выключателей и переключателей, монтаж схем управления электродвигателями и др. потребителями. Ключи управления и универсальные переключатели, разновидности, устройство, ремонт, монтаж, монтаж схем управления ими. Установочные автоматы, разновидности их, устройство и область применения. Защита, встроенная в автоматы. Ремонт, разборка, сборка и эксплуатация автоматов. Установка автоматов и монтаж схем управления ими потребителей. Изучение электросхемы контроллера и выполнение монтажа схемы управления электродвигателями. Разборка, сборка, ремонт и наладка реостатов. Устройство и разновидности пусковых и пускорегулирующих сопротивлений. Резисторы. Правила монтажа, ремонта сопротивлений. Монтаж схем управления контроллерами и реостатами электродвигателей. Устройство контакторов, разборка, текущий ремонт, сборка, наладка, монтаж и эксплуатация их. Ремонт контакторов: зачистка контактов, блок – контактов, магнитной схемы. Регулирование контактов, блок контактов, магнитной схемы. Замена изношенных деталей. Установка контактов с задним и передним присоединением. Проверка перед монтажом. Изучение электросхем контроллеров. Монтаж электросхем различных вариантов управление электромашинами с использованием контроллеров переменного и постоянного тока. Магнитные пускатели, разновидности серий пускателей, устройство, электросхемы пускателей, защита, установленная в пускателях. Нереверсивные и реверсивные пускатели, механическая и электрическая блокировка реверсивных пускателей. Исполнение пускателей (защита от внешней среды). Разборка пускателей с целью изучения устройства, сборка, текущий ремонт, регулировка, зачистка контактов и магнитной схемы. Монтаж пускателей и кнопочных постов управления. Монтаж схем управления пускателями и электродвигателями различных вариантов. Подборка нагревателей для теплового реле. Монтаж станции управления. Правила монтажа и монтаж трансформаторов до и свыше 1000 В. Заземление трансформаторов, Замер переходного сопротивления. Изучение различных схем соединения трансформаторов, полная и неполная звезда, треугольник, на разность токов и сумму токов, неполная звезда и т. Д. Коэффициент трансформации классы точности. Присоединение аппаратуры контроля. Разборка и сборка, текущий ремонт трансформаторов. Трансформаторное масло, его назначение, электропрочность. Химическая чистота. Изучение электросхем питания аппаратуры, учета и контроля. Шунты и дополнительные сопротивления. Подбор шунтов и сопротивлений. Монтаж и эксплуатация шунтов и дополнительных сопротивлений. Разборка и сборка разъединителей, ремонт и наладка их. Разборка и сборка выключателей, текущий ремонт, наладка. Разборка, текущий ремонт, сборка масляных выключателей. Текущий ремонт, накладка. Правила монтажа, демонтажа. Монтаж выключателей. Эксплуатация вакуумных выключателей. Разработка трансформатора. Подъем выемной части. Осмотр сердечника и обмоток. Проверка крепления обмоток. Проверка состояния проходных изоляторов. Проверка загрязненных частей. Проверка состояния корпуса, расширительного бачка. Ремонт обмоток, их пропитка и пайка. Сушка обмоток и изоляция сердечника. Ремонт переключателей. Сборка и монтаж трансформатора. Требования к трансформаторному маслу. Отбор масла на испытание. Заливка масла и подготовка трансформатора к испытанию. Замер коэффициента абсорбции. Испытание трансформатора. Проверка трансформатора перед включением. Заземление трансформатора и постановка пробивных предохранителей. Устройство и принцип действия пробивного предохранителя. Разделка кабеля и подключение его к трансформаторам. Текущий ремонт, разборка и сборка КТП. Испытание и накладка КТП. Обратная трансформация трансформаторов. Правила и последовательность разборки, сборки и ремонта высоковольтных распределительных устройств. Разборка, сборка, ремонт и накладка оборудования. Встроенная релейная защита и другие аппараты релейной защиты, их монтаж, ремонт, накладка и правила испытания. Изучение работы электрических схем высоковольтных распределительных ячеек. Монтаж и демонтаж ячеек. Заземление ячеек. Замер переходных сопротивлений в электрооборудовании ячеек. Разметка плоских поверхностей с учётом заданий WSR Резка труб ПВХ, металлических сетчатых лотков, кабеленесущих систем с учётом заданий WSR Гибка металлических лотков, труб и их крепление с учётом заданий WSR Монтаж схем освещения с люминесцетными лампами с учётом задания WSR Монтаж, комплектация и подключение ЩУР с учётом задания WSR Создание программ управления реле с учётом задания WSR Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления, кабеленесущих систем и щитов различных типов с учётом задания WSR. Монтаж схем освещения с прожектором, со светодиодными лампами, с использованием средств автоматизации RV-01, PO-415, BIS-411 с учётом задания WSR Монтажа лотков, кабеленесущих систем и их крепление с помощью электрифицированного инструмента (специализированных устройств) с учётом заданий WSR Монтаж щитов различных типов ЩРН 2х48, ЩРН 2х24 с учётом задания WSR Монтаж осветительных щитов ЩО с учётом задания WSR |  |  | 216 | 2 |
| Производственная практика. Виды работ: 1. Ознакомление с предприятием (с местом прохождения производственной практики). Прохождение инструктажа по знанию правил техники безопасности . 2. Монтаж производственных осветительных электроустановок. 3. Монтаж производственных силовых электроустановок. 4. Монтаж осветительной арматуры. 5. Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей. 6. Монтаж соединительных и ответвительных муфт кабелей. 7. Монтаж заделок кабелей. 8. Монтаж электродвигателей различными способами. 9. Монтаж пускозащитной аппаратуры. 10.Техническое обслуживание комплектных распределительных устройств. 11.Техническое обслуживание выключателей нагрузки. 12. Эксплуатация разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 13. Эксплуатация силовых трансформаторов. 14. Эксплуатация аппаратуры неавтоматического управления. 15. Эксплуатация аппаратуры автоматического управления 16. Эксплуатация защитной аппаратуры. 17. Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации установок и установок создающих электромагнитные поля 18. Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях. |  |  | 288 | 3 |
| Всего: |  |  | 876 |  |

4. условия  реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля требует наличия: лаборатории применения электрической энергии; лаборатории эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной мастерской;  библиотеки и  читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий.

В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по количеству обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, рабочее место преподавателя.

Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой.

Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, модемом (спутниковая система), проектором, плоттером, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и иметь доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

В мастерских  должны быть оборудованы рабочие места по количеству обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения практических работ, рабочее место мастера производственного обучения.

Мастерские должны быть укомплектованы: верстаком слесарным с индивидуальным освещением и защитным экраном, параллельными поворотными тисками, сверлильным и заточным станками, наборами  слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, вытяжной и приточной вентиляция. комплектами бланков технологической документации, инструционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами схем, комплектами учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой.

4.2. Информационное обеспечение обучения:

перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2011.

- Конюхова Е.А., Электроснабжение объектов. – М.: Академия, 2010.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. - М.:Академия,2011.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В., Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2012.

- Шишмарев В.Ю., Измерительная техника. – М.: Академия, 2013.

Дополнительные источники:

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности. – М.: Академия, 2008.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтёра. – М.: Академия, 2004.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2004.

- Панфилов В.А. Электрические измерения. – М. Академия, 2008.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2004.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Мастерство, 2001.

- Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. – М.: Академия, 2009.

- http://www.mmlab.ru – Лаборатория систем мультимедиа. Практикум электромонтёра.

- Научно технический журнал «Электро» - ОАО Электрозавод г. Москва

10. Интернет – ресурсы:

- официальный сайт Воронежской дорожной технической школы машинистов. Форма доступа: www.vdtsml.ru

«Слесарные работы – http://www.metalhandling.ru.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (в рамках профессионального модуля  «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

Изучению МДК 01.01 «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» и МДК 01.02 «Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий» предшествует изучение дисциплин общепрофессионального цикла ОП.01. Основы технического черчения, ОП.02. Основы электротехники, ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» и специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: ОП.01. Основы технического черчения, ОП.02. Основы электротехники, ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений.

Мастера: наличие высшего или среднего профессионального образования или 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Знания слесарных, слесарно-сборочных операции, их назначения; приемов и правил выполнения операций; рабочего (слесарно-сборочного) инструмента и приспособлений, их устройства, назначения и приемов пользования; наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала; технологических процессов сборки, монтажа, регулировки и ремонта; требований безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Умения - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классах точности и чистоты; - выполнять пайку, лужение, и другие виды работ; - выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; - применять безопасные приемы ремонта. Практический опыт - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении заданий практических занятий; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 1.2 Изготавливать приспособления для сборки и ремонта. | Знания слесарных, слесарно-сборочных операции, их назначения; приемов и правил выполнения операций; рабочего (слесарно-сборочного) инструмента и приспособлений, их устройства, назначения и приемов пользования; наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала; технологических процессов сборки, монтажа, регулировки и ремонта; требований безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Умения - выполнять ремонт осветительных электроустановок силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение, и другие; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; - применять безопасные приемы ремонта. Практический опыт - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования, в том числе устройств силовой электроники, и при проверке его в процессе ремонта. | Знания видов дефектов производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, устройств силовой электроники и систем их охлажения; их признаков, причин, методов предупреждения и устранения. порядка монтажа / демонтажа системы охлаждения УСЭ порядка монтажа /демонтажа полупроводниковых приборов в УСЭ требований безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. Умения - выполнять ремонт осветительных электроустановок силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение, и другие; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчёты и эскизы, необходимые для сборки изделия; - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; - ремонтировать электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с техническим процессом; - применять безопасные приемы ремонта. Практический опыт - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Знания порядка проведения дефектации электрооборудования видов дефектов производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, устройств силовой электроники и систем их охлажения; их признаков, причин, методов предупреждения и устранения. наименования, маркировки, свойств обрабатываемого материала. Умения -понимать дефектные ведомости - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять демонтаж электрооборудования промышленных предприятий; - применять безопасные приемы демонтажа. Практический опыт Составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики. |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач. Оценка эффективности и качества собственной деятельности; |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач. |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Эффективный поиск необходимой информации. Умение использовать различные источники информации, включая электронные |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Работа с автоматизированными диспетчерскими системами и автоматизированными системами управления. |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы. Знание закона, гарантирующего трудовое право Соблюдение техники безопасности. |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Соблюдение Закона о воинской обязанности |  |