областное государственное  автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Губкинский горно-политехнический колледж»

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования

Профессия: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2018г

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) СПО  с учётом  Профессиональных  стандартов и  требований  WSR/WSI по профессиям среднего  профессионального образования (далее СПО) 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

| ОДОБРЕНО Предметно-цикловой комиссией председатель_____________________ Протокол №______ от _____________ | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора Манукова Н.Ю._____________ заместитель директора Морозова Л.А._____________ |
| --- | --- |

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчики:

Марченко И.В., преподаватель ОГАПОУ   «Губкинский горно-политехнический колледж»

Проскурина Е.А., преподаватель ОГАПОУ   «Губкинский горно-политехнический колледж»

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проверка и наладка электрооборудования

1.1.Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке по профессии рабочих 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

- Проверки исправности стенда или прибора для регулирования и испытания оборудования

- Установки проверяемого устройства на испытательный стенд или подключения диагностических приборов

- Включения стенда, подачи нагрузки на испытываемое или регулируемое устройство в режимах, определяемых техническими условиями на устройство

- Получение основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверка их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

- Пользоваться стендами для балансирования роторов электрических машин

- Применять на практике приемы и способы динамической балансировки роторов электрических машин всех типов

- производить наладку оборудования (выбирать и  применять программное обеспечение для реле, шин;  производить необходимые установки на приборах, таких, как таймеры и реле защиты от перегрузок;

- загружать и импортировать программы системы  автоматизации зданий, например DALI, KNX, Modbus,

- пользоваться, выполнять поверку и калибровать  измерительное оборудование (прибор для измерения  сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие  проверку цепи на обрыв или замыкание; мультиметры,  обжимной инструмент и тестер сетевого кабеля)

- программировать  логические  реле (например, ONI   PLR-S)

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов

- Устройство, назначение и функциональные возможности стендов для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей

- 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  542  часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 110  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;

учебной и производственной практики – 432 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА  И содержание профессионального модуля

Проверка и наладка электрооборудования

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т. ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1, ПК 2 | Раздел 1. Принятие в эксплуатацию и испытания электрооборудования | 62 | 42 | 12 | 6 |  |  |
| ПК 2, ПК 3 | Раздел 2 Выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов | 48 | 32 | 6 | 2 |  |  |
| ПК 1 – ПК 3 | Учебная практика | 108 |  |  |  |  |  |
| ПК 1 – ПК 3 | Производственная практика | 324 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 542 | 74 | 18 | 8 | 108 | 324 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 02. Принятие в эксплуатацию и испытания электрооборудования |  |  |  | 74 |  |
| МДК 2.1. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |  | 42 |  |
| Тема 2.1. Организация работ по проверке и наладке электрооборудования | Содержание |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  | Нормативная документация при проведении проверки и наладки электрооборудования Федеральный закон РФ «О техническом регулировании». Стандартизация в электроэнергетике. Перечень основных нормативных и директивных документов, регламентирующих пуско-наладочные работы: ГОСТы, ССБТ, ПУЭ, ПТЭ и др.; область применения, содержание документов | 4 | 3 |
|  | 2. |  | Рабочая документация при проведении проверки и наладки электрооборудования Удостоверения: получение, содержание, назначение удостоверения о разряде и проверке знаний правил по электробезопасности. Наряд на работу: содержание, значение, получение, продление и закрытие наряда-допуска для работы в электроустановках. Рабочие журналы: содержание, назначение, правила ведения журнала учета работ по нарядам распоряжения, а также в порядке текущей эксплуатации. Протоколы испытаний электрооборудования: содержание, правила оформления. Приемо-сдаточные акты: содержание, правила оформления. Электрические схемы и чертежи: содержание, правила чтения и оформления; | 3 | 3 |
|  | 3. |  | Организация и содержание работ по проверке и наладке электрооборудования Получение задания на работу. Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности. Материально-техническое оснащение работ. Организация рабочего места. Последовательность и содержание работ по проверке и наладке электрооборудования. Подготовка электрооборудования к пуску. Наладка узлов систем электрооборудования Регулировка электрооборудования. Проверка работы электрооборудования. | 7 | 3 |
| Тема 2.2. Выполнение проверки и наладки электрооборудования | Содержание |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  | Проверка и наладка осветительных электроустановок Эксплуатация осветительных электроустановок с лампами накаливания, люминисцентными лампами Проверки и испытания при эксплуатации освещения на предприятиях Эксплуатация прожекторов. Правила проверки прожекторов. Эксплуатация светодиодных электроустановок. Применяемые приспособления, инструменты при эксплуатации осветительных установок. Технология проверки электрических схем осветительных установок. Проверка основных параметров сети. Проверка уровня освещенности. | 3 | 3 |
|  | 2. |  | Проверка и наладка кабельных и воздушных линий Операции проводимые во время эксплуатации кабельных линий до 1000В. Операции проводимые во время эксплуатации кабельных линий свыше 1000В. Измерители кабельных линий. Назначение. Устройство. Технология проверки монтажа кабельных соединительных и ответвительных муфт. Технология проверки монтажа кабельных концевых муфт. Проводимые мероприятия во время периодических осмотров кабельных линий до 1000В. Проводимые мероприятия во время периодических осмотров кабельных линий свыше 1000В. Технологический процесс проведения испытаний кабельных линий до и свыше 1000В. Сведения о передвижных лабораториях: назначение, комплектность, применение. Технология проверки монтажа шинопроводов и троллейных линий. Операции проводимые во время эксплуатации воздушных линий напряжением до 1000В. Операции проводимые во время эксплуатации воздушных линий напряжением свыше 1000В. Понятие периодических осмотров. Проводимые мероприятия во время периодических осмотров воздушных линий до 1000В. Проводимые мероприятия во время периодических осмотров воздушных линий свыше 1000В. Технологический процесс испытания воздушных линий до и свыше 1000В. Технология проверки монтажа опорных и проходных изоляторов. | 4 | 3 |
|  | 4. |  | Проверка и наладка пускорегулирующей аппаратуры Влияние контактов и контактных соединений на работу аппаратуры управления и защиты. Объем работ при эксплуатации автоматических выключателей. Технология проведения технических уходов за автомат. выключателями. Объем работ при эксплуатации устройств защитного отключения и дифференциальных автоматических выключателей. Технология проведения технических уходов. Объем работ при эксплуатации переключателей и рубильников. Технология проведения технических уходов за переключателями и рубильниками. Объем работ при эксплуатации пакетных выключателей и кнопок управления. Технология проведения технических уходов. Объём работ при эксплуатации магнитных пускателей. Технология проведения технических уходов за магнитными пускателями. Объем работ при эксплуатации контакторов. Технология проведения технических уходов за контакторами (наружный осмотр, проверка механической части, электромагнита) Основные требования, предъявляемые к смонтированной коммутационной аппаратуре. Этапы проведения наружного осмотра. Методы выполнения проверки цепей вторичной коммутации. «Прозвонка» кабеля. Измерительные приборы, применяемые при проверке изоляции вторичных цепей. Схемы выполнения проверки состояния изоляции. Технология проверки взаимодействия элементов схемы. Обозначения на схемах различных элементов. Этапы проведения проверки при взаимодействии различных элементов схемы. Используемый измерительный инструмент. Технология проверки различных типов реле. Обозначения на схемах различных типов реле. Осмотры в схемах реле и проведение различных проверок. Технология проверки различных типов реле. Устройство, назначение, применение и технология монтажа приборов, средств автоматизации, элементов и средств автоматики и телемеханики. | 3 | 3 |
|  | 5. |  | Проверка и наладка электрических машин Испытание электродвигателей переменного тока. Внешний осмотр электродвигателя. Правила измерения сопротивления изоляции. Объем приемо-сдаточных испытаний. Определение возможности включения без сушки электродвигателей напряжением до 1000В. Измерение зазоров между сталью ротора и статора. Измерение зазоров в подшипниках скольжения. Измерение температуры электродвигателя. Правила проведения пробного пуска на холостом ходу. Технология проведения проверки электродвигателя. Продолжительность работы электродвигателя. Правила проведения проверки электродвигателя под нагрузкой. Технология выполнения проверки электродвигателя. Продолжительность работы электродвигателя. Способы пуска асинхронных двигателей. Нереверсивная и реверсивная схема включения. Определение тока, потерь холостого хода и короткого замыкания. Определение КПД, коэффициента мощности и скольжения. Определение максимального и минимального вращающих моментов. Испытания машин постоянного тока. Проверка состояния обмоток и коллектора до начала испытаний. Проверка качества сборки машины и установка щеток в нейтральное положение. Особенности измерения сопротивления обмотки якоря. Проверка коммутации при номинальной нагрузке и кратковременной перегрузке по току. Стенды для регулирования и испытания электрических машин, аппаратов, электроприборов, электрических цепей. Устройство, назначение и функциональные возможности Приемы и способы динамической балансировки роторов электрических машин всех типов | 3+4 | 3 |
|  | 6. |  | Проверка и наладка силовых трансформаторов и распределительных устройств Нормы испытания трансформаторов. Классификация трансформаторов по группам и габаритам при испытаниях. Нормы испытаний трансформаторов находящихся в эксплуатации. Определения условий включения трансформаторов. Определение состояния сопротивления изоляции. Объём приёмо-сдаточных испытаний трансформаторов. Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний. Нормы и объём проведения проверок измерительных трансформаторов напряжения и тока. Порядок проверки измерительных трансформаторов. Профилактические испытания трансформаторов. Испытания силовых трансформаторов. Измерения сопротивления нулевой последовательности и определение параметров изоляции. Испытания трансформатора на нагревание и его бака на плотность. Проверка коэффициента трансформации и групп соединения обмоток. Особенности измерения сопротивления обмоток постоянному току. Проверка тока и потерь холостого хода. Проверка потерь и напряжения короткого замыкания. Проверка и испытание аккумуляторных батарей. Испытания, проводимые в распределительных устройствах. Основные понятия, определения, назначение. Оборудование для проведения проверок в распределительных устройствах. Техника безопасности при проведении наладочных работ. Объём проводимых испытаний в комплектных распределительных устройствах. Условия проведения испытаний. Инструмент и оборудование для проведения испытаний в КРУ. Порядок проведения испытаний. Порядок проведения осмотра коммутационных аппаратов распределительных устройств. Сроки проведения осмотров в распределительных устройствах. | 3 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 8+4 |  |
|  | 1. | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь |  | 2 |  |
|  | 2. | Межремонтные испытания силового трансформатора |  | 2 |  |
|  | 3. | Наладка силовых трансформаторов |  | 2 |  |
|  | 4. | Контроль состояния контактора переменного тока |  | 2 |  |
|  | 5 | Программирование логических реле |  | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Изучение основных положений Федерального закона «О техническом регулировании» |  |  |
|  | 2. |  | Классификация, построение и содержание стандартов |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим, лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите. Изучение типовых должностных инструкций электротехнического персонала. Изучение нормативных документов по эксплуатации электроустановок. Написание рефератов по темам: Силовые кабельные линии и способы контроля состояния; Диагностика состояния трансформаторов; Определение потерь электроэнергии в городских электрических сетях; Действия персонала при неисправностях Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Разработка презентаций по темам: Проверка и наладка электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  | 6 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Проверка интенсивности освещения с помощью люксметра Измерение сопротивления изоляции внутрицеховых электросетей Сроки проведения проверки освещенности Учет электрической энергии – расчетная работа Испытание электрической прочности пускорегулирующей аппаратуры Контроль нагрева электродвигателей Контроль вибрации электродвигателей Испытания электрических машин постоянного тока Центровка валов Измерение потерь холостого хода трансформатора Измерение сопротивления заземления Измерение тока утечки и величины пробивного напряжения разрядника Приемка в эксплуатацию трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - проверка и наладка осветительных электроустановок; - проверка исправности электрической схемы, ламп, электроустановочных изделий, их наладка; - проверка надежности и наладка крепления электротехнических изделий; - проверка наличия и соответствия подписей в распределительных устройствах; - проверка исправности заземляющего устройства |  |  |  |  |  |
| МДК. 2.2 Контрольно-измерительные приборы |  |  |  | 32 |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание контрольно- измерительных приборов | Содержание |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Основные виды и методы измерений Классификация методов измерений и их краткая характеристика. Прямой и косвенный методы. Методы непосредственной оценки и методы сравнения (дифференциальный, нулевой, замещения). Понятия о средствах измерений: меры основных электрических величин, электроизмерительные приборы, электроизмерительные установки, измерительные преобразователи, информационные системы. |  | 3 |
|  | 2 |  | Классификация измерительных приборов. |  |  |
|  |  |  | Классификация по роду тока, принципу действия, измеряемой величине. Маркировка приборов. | 1 |  |
|  | 3. |  | Метрологические показатели средств измерений |  |  |
|  |  |  | Виды погрешностей и основные причины их возникновения. Определение приборной погрешности на основании класса точности прибора. Предел, цена деления, чувствительность электроизмерительного прибора. | 1 |  |
|  | 4. |  | Электромеханические приборы. Устройство и принцип действия. Измерительные механизмы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, электростатической, индукционной систем. | 3 |  |
|  | 5. |  | Приборы и методы измерения напряжения Включение вольтметров в цепь. Основные параметры вольтметров. Устройство вольтметров. Расчет добавочных сопротивлений. Электронные вольтметры. | 3 |  |
|  | 6. |  | Приборы и методы измерения тока Включение амперметров в цепь. Условные обозначения на приборе. Расширение пределов измерений амперметров с помощью измерительных трансформаторов и шунтов. Расчет шунтов. | 2 |  |
|  | 7. |  | Приборы и методы измерения сопротивления. Измерение сопротивление с помощью амперметра и вольтметра. Устройство омметров. Мегомметры. Нулевой метод измерений. | 1 |  |
|  | 8. |  | Приборы и методы измерения мощности и энергии Косвенное измерение мощности с помощью вольтметра и амперметра в цепях постоянного и переменного тока. Включение ваттметра в цепь. Измерение мощности в трехфазных цепях. Устройство и принцип действия однофазного индуктивного счетчика. Включение счетчика в цепь. | 3 |  |
|  |  |  | Специальные приборы | 6 |  |
|  |  |  | Электронно-лучевые осциллографы. Устройство, принцип работы. Мультиметр. Правила работы. Режим амперметра, вольтметра и омметра. Измерительные клещи. |  |  |
|  | 10. |  | Эксплуатация и техническое обслуживание приборов. |  | 3 |
|  |  |  | Поверка электроизмерительных приборов. Ввод электроизмерительных приборов в эксплуатацию. Документация на техническое обслуживание электроизмерительных приборов. Возможные неисправности и способы их устранения. Ремонт электроизмерительных приборов | 3 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6+4 |  |
|  | 1. |  | Единицы физических величин, используемых при наладке электрооборудования |  |  |
|  | 2. |  | Метрологические показатели средств измерений |  |  |
|  | 3. |  | Определение погрешности измерений |  |  |
|  | 4 |  | Выполнение поверки и калибровки измерительного оборудования | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим, лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим и лабораторным работам и подготовка к их защите. Поиск и обработка информации в интернете по темам программы. Написание рефератов и докладов по темам: - Виды электроизмерительных приборов. - Измерительные трансформаторы тока и напряжения. - Автоматические мосты и потенциометры. - Мостовые схемы измерений - Роль измерений в жизни человека. - Система эксплуатации и поверки электроизмерительных приборов. - Типовая методика поверки приборов - Универсальные и специальные измерительные приборы. - Приборы и методы измерения неэлектрических величин. Измерение магнитных величин. Разработка презентаций по темам: - Устройство и принцип действия электроизмерительных приборов. - Регистрирующие приборы и их классификация. - История развития измерительных приборов. - Приборы для измерения силы тока. - Приборы для измерения напряжения. |  |  |  | 6 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - перечень документов на техническое обслуживание приборов. - система эксплуатации и поверки приборов. - общие правила технического обслуживания приборов. - измерительные клещи, их устройство и назначение. - измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов. - неисправности измерительных приборов и способы их устранения. - устройство и принцип действия приборов термоэлектрической и выпрямительной систем. - измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1.Организация работ по проверке электрооборудования: Охрана труда и правила электробезопасности при работе в учебных мастерских. Подготовка рабочего места для проверки и наладки электроборудования. Освоение методов проверок электрических цепей и оборудования. 2. Контрольно-измерительные приборы: Электроизмерительные приборы. Измерение типовых параметров. Типовые устройства и приспособления. 3. Выполнение проверки и наладки электрооборудования: Диагностики неисправностей электрооборудования. Наладка оборудования трансформаторной подстанции. Проверка и наладка электрического оборудования предприятий. Проверка и наладка автоматических устройств управления электрооборудованием предприятий. Использование стендов для получения основных параметров, зависимостей, характеризующих работу или исправность испытываемого устройства, электрической цепи, проверки их на соответствие паспортным данным и конструкторской документации Динамическая балансировка роторов электрических машин всех типов |  |  |  | 108 |  |
| Производственная практика Виды работ Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с предприятием: Ознакомление с предприятием (с местом прохождения производственной практики). Прохождение инструктажа по знанию правил техники безопасности. Организация и технология проверки электрооборудования: Монтаж и обслуживание производственных осветительных электроустановок. Монтаж и обслуживание производственных силовых электроустановок Оконцевание и соединение жил кабелей Монтаж соединительных и ответвительных муфт кабелей Монтаж заделок кабелей. Монтажи обслуживание электродвигателей Монтаж и обслуживание пускозащитной аппаратуры Техническое обслуживание распределительных устройств Эксплуатация силовых трансформаторов Эксплуатация аппаратуры неавтоматического управления Эксплуатация аппаратуры автоматического управления Эксплуатация защитной аппаратуры Эксплуатация распределительных устройств, средств автоматизации Подготовка силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей защитной аппаратуры к работе Монтаж и обслуживание контрольно-измерительных приборов: Монтаж и обслуживание электроизмерительных приборов |  |  |  | 324 |  |
| Всего |  |  |  | 542 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

кабинета

- электротехники;

лабораторий

- контрольно-измерительных приборов;

- технического обслуживания электрооборудования;

- информационных технологий

мастерских

- электромонтажной мастерской

Оборудование учебного кабинета электротехники:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (таблицы, схемы, чертежи, макеты, стенды) по соответствующим разделам и/или темам модуля

Технические средства обучения кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Лаборатория контрольно-измерительных приборов:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект контрольно-измерительных приборов для измерения технико-технологических параметров электрооборудования;

- комплекты документации по характеристике устройства, принципов работы, правил эксплуатации, настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству приборов и схем их подключения в электрическую цепь

Лаборатория технического обслуживания электрооборудования:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- электроустановки, электрооборудование (натурные, стенды, макеты, имитаторы)

- комплект инструментов, приспособлений, материалов для проведения проверочно-наладочных работ электрических машин и электрооборудования;

- комплекты рабочей и технической документации для проведения работ на электрооборудовании;

- огнетушитель;

- набор наглядных пособий по охране труда, устройству электрических машин и электрооборудования и их электрических схем

Лаборатория информационных технологий:

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);

- сетевое периферийное оборудование;

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации;

- мультимедийное оборудование

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование электромонтажной мастерской и рабочих мест:

- рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно-измерительного инструмента;

- рабочие места обучающихся, оборудованные для проведения практических работ (по количеству обучающихся);

- комплект учебно-методической документации;

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся);

- огнетушитель;

- набор плакатов по охране труда;

- комплекты чертежей и схем для выполнения практических работ (по количеству обучающихся);

- инструкционные карты для выполнения практических работ (по количеству обучающихся)

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно в конце освоения модуля на реальных рабочих местах в условиях организаций и промышленных предприятий.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Акимова Н.А., Котеленец Н.ф. Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования -7-е изд., стер., М.,Академия, 2011 -304 с

2.Макаров, Е. Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей [Текст]: учеб. для НПО /Е.Ф. Макаров. - М.: Академия, 2008. – 448 с.

3.Москаленко, В. В. Справочник электромонтера [Текст]: учебн. Пособие для уч-ся НПО / В. В. Москаленко. – М.: Академия, 2008. – 368 с.

4.Сибикин, Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий [Текст]: В 2 кн.: Учебник для учащихся учреж. нач. проф. образования / Ю. Д. Сибикин. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. –Кн. 1 - 208 с. Кн. 2 – 256 с.

5.Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. сред. проф. образования – 5-ое изд., стер., М., Академия, 2008 – 288 с.

6.Шишмарев В.Ю. Измерительная техника: учебник для студ. сред. проф. Образования, М., Академия, 2008 – 288 с.

Дополнительные источники:

- ГОСТ 12.0.02 и изменения к нему ССБТ. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.009-88. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения

- ГОСТ 12.1.019 и изменения к нему. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования

- ГОСТ 10434 и изменения к нему. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

- ГОСТ11516. Межгосударственный стандарт «Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний

- ГОСТ 20493-2000. Указатели напряжения. Общие технические условия

- ГОСТ Р 51853-94. Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия

- Алукер Ш.М. Электроизмерительные приборы, М., Высшая школа, 1976-232 с

- Борисов Ю.М. и др., Электротехника, М., Энергоатомиздат, 1985-552 с.

- Быстрицкий, Г.Ф. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов [Текст]: учебн. пособ. для СПО /Г.Ф. Быстрицкий, Б.И. Кудрин. - М.: Академия, 2005. – 176 с.

- Гуржий И. Электрические и радиотехнические измерения [Текст]: учебн. пособие для НПО. – М.: Академия, 2006. – 272 с.

- Кацман М. М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу[Текст]: учебн. пособие для НПО / М. М. Кацман - М.: Академия, 2008. – 256 с.

- Кирасимов, Р. А. Наладка электрооборудования. Справочник [Текст] /Р. А. Кисаримов. – М.: Изд-во РадиоСофт, 2005.- 352 с.

- 5. Китаев В.Е. Электротехника с основами электроники, М., Высшая школа, 1980-254 с

- Кукуш В.Д. Электрорадиоизмерения, М., Радио и связь, 1995

- Макаров, В.А. Электрослесарь [Текст]: практ. Пособие / В.А. Макаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 288 с.

- Пятницкая В. Р. Практические и тестовые задания по технической эксплуатации электрооборудования [Текст]: учебн. пособие для уч-ся НПО: М.: Вышэйшая школа,2005. – 143 с.

- ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

- Правила устройства электроустановок. – 2002

- РД 34.03.604-81. Руководящие указания по защите персонала, обслуживающего РУ и ВЛ электропередачи напряжением 400, 500 и 750 кВ, от воздействия электрического поля

Периодические издания:

- Журнал "Электрик" – М.: Издательство "РадиоАматор"

- Журнал «Электрика» - М.: Издательство "Наука и Технологии"

- Журнал "Электрооборудование: эксплуатация и ремонт" – М.: Издательский дом «Панорама»

Интернет-ресурсы:

- Школа для электрика. – Режим доступа: http://electricalschool.info/

- Система моделирования электрических схем Multisim. – Режим доступа: http://www.ni.com/academic/multisim.htm

- Система моделирования электрических схем LTspice IV. – Режим доступа:  http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете электротехники и в лабораториях контрольно-измерительных приборов, технического обслуживания электрооборудования, информационных технологий.

Учебная практика проводится в электромонтажной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику предполагается проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества  обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в лаборатории по информационным технологиям с использованием мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний. Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин «Техническое черчение», «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Материаловедение», «Охрана труда» и профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Мастера производственного обучения: наличие высшего или среднетехнического образования по профилю, наличие  квалификационного разряда по профессии на 1-2 ступени выше, чем предусмотрено ФГОС для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-коммуникационным технологиям не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - обоснованный выбор инструментов, оборудования; материалов - проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принятого в эксплуатацию электрооборудования утвержденным нормативам его эксплуатации; - демонстрация навыков работы с технологической документацией; - выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включения его в работу; - соблюдение правил охраны труда, техники безопасности при выполнении работ по приемке в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включении его в работу | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; - обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин - соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин. - соблюдение правил и норм проведения испытаний. - проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов - соблюдение правил охраны труда ТБ при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |
| ПК 3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - соответствие настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов условиям эксплуатации. - соответствие настройки и регулировки измерительного прибора цели проводимых измерений - соблюдение правил охраны труда, ТБ при работе с контрольно-измерительными приборами. | - наблюдение и экспертная оценка деятельности и результатов при выполнении практических работ; - наблюдение и экспертная оценка прохождения учебной и производственной практик; - характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; | - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства; | - экспертная оценка участия в конкурсах |
|  | - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; | - экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на лабораторных и практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; | - наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при проверке и наладке электрооборудования; | экспертная оценка прохождения практики |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; | наблюдение и экспертная оценка выполнения лабораторных и практических работ, видов работ учебной и производственной практик; |
|  | - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
|  | - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы; | - экспертная оценка результатов письменного опроса; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; | - наблюдение и экспертная оценка оперативности поиска информации |
|  | - владение различными способами поиска информации; | - экспертная оценка результатов тестирования; - наблюдение и экспертная оценка владения способами поиска информации |
|  | - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - экспертная оценка на основе наблюдения |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; | - экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
|  | - работа с различными прикладными программами | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); | - наблюдение и экспертная оценка использования коммуникации при освоении образовательной программы |
|  | - полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса; - наблюдение и экспертная оценка прохождения практики |
|  | - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; | - характеристика с производственной практики; |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |
|  | - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы | - анализ и экспертная оценка результатов социологического опроса |