Департамент внутренней и кадровой политики

Белгородской области

областное государственное автономное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образовательное учреждение

«губкинский горно-политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2018 г.

Рабочая  программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ОДОБРЕНО						УТВЕРЖДАЮ

предметно- цикловой комиссией			заместитель директора по УПР

Манукова Н.Ю._____________

Протокол №______ от _____________

председатель__________					СОГЛАСОВАНО

заместитель директора по УМР

Морозова Л.А._______________

заместитель директора по ПО

Таратынов А.А._______________

Организация-разработчик: Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик:

Ю.И. Сивков_ мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
|  | 8 |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 12 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.01 предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной профессии, овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение практического опыта.

Программа практики является составной частью ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом.

Рабочим учебным планом образовательного учреждения;

Рабочей программой профессионального модуля.

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы, электромонтажные работы |
| ПК 2 | Выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования |
| ПК 3 | Выполнять сборку по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
| ПК 4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Требования к практическому опыту:

ПО 1выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

ПО2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

ПО 3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

Умений

У1: Выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

У2: Выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

У3: Выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

У4: Выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

У5: Выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

У6: Читать электрические схемы различной сложности;

У7: Выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

У8: Выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

У9: Ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

У10: Применять безопасные приемы ремонта;

Количество часов на освоение программы производственной практики всего   -288 ч

2. Структура и содержание практики профессионального модуля

  - Тематический план производственной практики

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика |  |  |
| 1. | Освоение основ слесарно-сборочных работ | 36 |
| 2. | Освоение основ электромонтажных работ. | 60 |
| 3. | Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 36 |
| 4 | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных электроустановок. | 36 |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры до и свыше 1000В. | 30 |
| 6 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт Эл, машин переменного и постоянного тока. | 60 |
| 7 | Освоение силовых трансформаторов. Распределительные устройства и аппараты напряжением выше 1000В. | 30 |
|  | Итоговая аттестация по производственной практике -ДЗ Форма контроля и оценки – аттестационный лист |  |
|  | Всего: | 288 |

2.2 Содержание производственной практики

| № п/п | Индекс модуля, МДК | Виды работ | Содержание работ | Кол-во часов | Коды компетенций |  | ПО/У | Формы и методы контроля | ФИО руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДК 1.1 | Т1. Освоение основ слесарно-сборочных работ | Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно прямолинейных перпендикулярных рисок, под заданным углом, кернение. Выполнение основных приемов рубки: рубка листовой стали по уровню губок тисков, вырубание прямо- и криволинейных пазов на широкой поверхности, срубание слоя на поверхности детали, вырубание на плите заготовку. Правка листовой стали, гибка полосовой стали под заданным углом. Резка металлической пластины ручными ножницами по заданному чертежу и эскизу | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 2 |  |  | Опиливание металла. Правильная постановка корпуса и ног при опиливании Опиливание плоских поверхностей, под острым и тупым углами. | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 3 |  |  | Опиливание криволинейных поверхностей. Опиливание заготовки до нужного размера по чертежу и эскизу | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 4 |  |  | Опиливание различных профилей. | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 5 |  |  | Разметка отверстия по чертежу и эскизу. | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 6 |  |  | Сверление сквозных отверстий по разметке на сверлильном станке. Соблюдение точности обработки согласно технологической карте | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 7 |  | Т2. Освоение основ электромонтажных работ | Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей.Оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой; присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным вводам электрооборудования | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 8 |  |  | Освоение клеммного соединения проводов. Соединение, ответвление жил проводов. Выполнение ответвлений проводов с алюминиевыми и медными жилами с помощью специальных зажимов. Присоединение алюминиевых и медных жил проводов и кабелей электрооборудования при помощи болтов и винтов | 6 | ОК2, ОК3 ОК4 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5,У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 9 |  |  | Оформление концов многопроволочных медных жил в кольцо с последующейпропайкой. Пайка алюминиевых и медных жил, Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой. Оконцевание медных жил проводов и кабелей с пайкой с помощью наконечников | 12 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 10 |  |  | Опрессовка и соединение алюминиевых жил в гильзах ГАО. Упражнения учащихся по приобретению практических навыков опрессовки и соединения алюминиевых жил в гильзах ГАО | 12 | ОК2, ОК3, ОК4 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4,У5, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 11 |  |  | Выполнение вспомогательных работ. Выполнение приемов разметки трасс электропроводки на учебном щите; последовательности и выполнение прокладки проводов на учебном стенде; подготовка вяжущих растворов | 12 | ОК2, ОК3, ОК4 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 12 | МДК 1.2. | Т3.Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. | Разметка трасс электропроводок различных видов для открытой и скрытой проводки. Разметка мест установки светильников. Разметка мест монтажа установочных аппаратов. | 18 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 13 |  |  | Сборка схемы рабочего освещения | 18 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.3, ПК1.2 ПК1.4 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 14 |  | Т4Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных электроустановок. | Монтаж осветительных электроустановок с лампами накаливания, люминесцентными лампами, лампами ДРЛ. | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 15 |  |  | Установка однофазных счетчиков электроэнергии и подключение в осветительную сеть | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10, | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 16 |  |  | Выявление неисправностей в осветительных электроустановках, ремонт элементов | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 17 |  |  | Разметка трасс электропроводки. Монтаж скрытой электропроводки | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 18 |  |  | монтаж, сборка схемы и техническое обслуживание осветительной установки с люминесцентной лампой | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 19 |  | Т5. Монтаж и техническое обслуживание воздушно кабельных линий | Разделка концов кабелей. | 36 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 20 |  |  | Прозвонка кабелей. | 30 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 21 |  | Т6. Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. | Ремонт рубильников и пакетных выключателей. Ремонт контакторов и магнитных пускателей. Ремонт теплового реле | 18 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 22 |  |  | Монтаж ПРА до 1000В. Разборка и сборка пакетных выключателей, кнопочных постов, выявление и устранение неисправностей | 18 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 23 |  |  | Разборка и сборка автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, выявление и устранение неисправностей | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 24 |  |  | Ремонт тепловых реле | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 25 |  |  | Ремонт контакторов и магнитных пускателей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И.. |
| 26 |  | Т7. Монтаж техническое обслуживание и ремонт Эл.машин переменного и постоянного тока. | Разборка асинхронных электродвигателей | 18 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 27 |  |  | Ревизия электрических машин | 18 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 28 |  |  | Подготовительные работы для сборки электрических машин. Сборка электрических машин. | 30 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 29 |  |  | Освоение силовых трансформаторов. Распределительные устройства и аппараты напряжением выше 1000В. | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 30 |  |  | Отчет по практике. Дифференцированный зачет. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 360 |  |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В мастерских  должны быть оборудованы рабочие места по количеству обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения практических работ, рабочее место мастера производственного обучения.

Мастерские должны быть укомплектованы: верстаком слесарным с индивидуальным освещением и защитным экраном, параллельными поворотными тисками, сверлильным и заточным станками, наборами  слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, вытяжной и приточной вентиляция.комплектами бланков технологической документации, инструционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами схем, комплектами учебно-методическойдокументации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. - М.:Академия,2011.

2.Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2011.

3.Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В., Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2012.

4.Шишмарев В.Ю., Измерительная техника. – М.: Академия, 2013.

5.Конюхова Е.А., Электроснабжение объектов. – М.: Академия, 2010.

Дополнительные источники:

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2004.

2. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2004.

3.Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Мастерство, 2001.

4. Москаленко В.В. Справочник электромонтёра. – М.: Академия, 2004.

5. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2009

6. Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности. – М.: Академия, 2008.

7. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. – М.: Академия, 2009.

8. Панфилов В.А. Электрические измерения. – М. Академия, 2008.

9. http://www.mmlab.ru – Лаборатория систем мультимедиа. Практикум электромонтёра.

10. Научно технический журнал «Электро» - ОАО Электрозавод г. Москва

Аттестационный лист

по производственной практике

- ФИО обучающегося _____________________________________________

№ группы ______________________________________________________

профессия _______________________________________________________

1.Место проведения практики (организация) ,наименование   ________________________________________________________

- Время проведения практики___________________________________________

- Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика |  |  |
| 1. | Освоение основ слесарно-сборочных работ | 36 |
| 2. | Освоение основ электромонтажных работ. | 60 |
| 3. | Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 36 |
| 4 | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок и осветительных электроустановок. | 36 |
| 5 | Техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры до и свыше 1000В. | 66 |
| 6 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт Эл, машин переменного и постоянного тока. | 60 |
| 7 | Освоение силовых трансформаторов. Распределительные устройства и аппараты напряжением выше 1000В. | 66 |
|  | Итоговая аттестация по производственной практике -ДЗ Форма контроля и оценки – аттестационный лист |  |
|  | Всего: | 360 |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

Дата

Руководитель практики	______________________

Мастер производственного обучения _____________________

М.П.