областное государственное  автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Губкинский горно-политехнический колледж»

ПРОГРАММа учебной практики

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2018 г.

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ-01 разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ОДОБРЕНО								УТВЕРЖДАЮ

Предметно- цикловой комиссией				заместитель директора (по УПР)

Манукова Н.Ю._____________

СОГЛАСОВАНО

Протокол №______ от _____________			заместитель директора (по УМР)

председатель__________И.В.Марченко			Морозова Л.А._____________

Составитель:

Сивков Юрий Иванович, мастер производственного обучения

1. паспорт ПРОГРАММЫ учебной практики

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Целью  учебной практики  является  комплексное  освоение обучающимся вида профессиональной деятельности по выполнению сборки, монтажа, регулировки и ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение  опыта практической  работы обучающимися по  профессии.

Задача  учебной  практики- формирование  у  обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных умений в рамках профессионального модуля Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организацийпо основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,  обучение    трудовым  приемам,  операциям  и  способам  выполнения трудовых  процессов,  характерных  для    профессии СПО13.01.10.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

При прохождении практики обучающийсядолжен освоить соответствующие компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы, электромонтажные работы |
| ПК 1.2. | Выполнять подготовительные работы для сборки электрооборудования |
| ПК 1.3 | Выполнять сборку по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

База практики: Учебная практика проводится в слесарной и электромонтажной мастерской ОГАОУ СПО «Губкинский горно-политехнический колледж» силами мастеров производственного обучения.

Организация учебной практики:

Основной профессиональной подготовкой высококвалифицированных специалистов является учебная практика. Обучающиеся под руководством мастеров производственного обучения в мастерских получают первоначальные навыки рабочей профессии.

Методика обучения должна обеспечивать надёжное усвоение обучающимися учебного материала, способствовать формированию у них научного мировоззрения, трудолюбия.

В процессе обучения необходимо уделять большое внимание вопросам охраны труда, промышленной санитарии, экологии.

Мастер производственного обучения должен изучать всё новое и прогрессивное в области данной профессии и соответственно корректировать содержание учебного материала.

Разделы программы предусматривают усвоение обучающимися практических приёмов и приобретение навыков по выполнениислесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; изготовлению приспособлений для сборки и ремонта; выявлению и устранению дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта; составлению дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования.

В результате изучения разделов обучающийся должен овладеть практикой выполнения всех операций предусмотренных программой и применением их для самостоятельной работы.

Теоретическое и производственное обучение должны быть методически увязаны между собой на всём протяжении учебного процесса.

С этой целью мастер производственного обучения должен держать постоянную связь с преподавателями специальных дисциплин и на основе теоретических знаний обучающихся планировать проведение уроков учебной практики.

При изучении каждой темы учебной программы мастер п/о должен показывать приёмы выполнения операций и работ, а так же указывать на причины возникновения брака и меры их предупреждения.

Для воспитания молодых кадров мастер п/о должен постоянно прививать учащимся чувства уважения к своей профессии и бережного отношения к оборудованию.

Подготовка и содержание рабочего места, высокая дисциплина, требовательность к себе – существенные факторы обучения и воспитания квалифицированных кадров. Они должны быть объектом особого внимания со стороны мастера п/о.

Требования к практическому опыту:

ПО 1. Выполнение работ, применяемых при выполнении слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки;

ПО 2. изготовлению приспособлений для сборки и ремонта;

ПО 3. выявлению и устранению дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта;

ПО 4. составлению дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования.

2. Структура и содержание практики профессионального модуля

Таблица2

  - Тематический план учебной практики

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Учебная практика |  |  |
| 1. | Освоение основ слесарно-сборочных работ | 66 |
| 2. | Освоение основ электромонтажных работ. | 78 |
| 3. | Освоение монтажа устройств защитного заземления | 18 |
| 4 | Освоение аппаратуры ручного управления | 30 |
| 5 | Освоение аппаратуры дистанционного управления | 72 |
| 6 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт Эл, машин переменного и постоянного тока. | 36 |
| 7 | Освоение силовых трансформаторов. Распредилительные устройства и аппараты напряжением выше 1000В | 48 |
| 8 | Освоение релейной защиты и автоматики в схемах высоковольтных распределительных устройств | 48 |
|  | Итоговая аттестация по учебной практике -ДЗ Форма контроля и оценки – выполнение практических квалификационных работ |  |
|  | Всего: | 396 |

3.2 Содержание учебной практики

| № п/п | Индекс модуля, МДК | Виды работ | Содержание работ | Кол-во часов | Коды компетенций |  | ПО/У | Формы и методы контроля | ФИО руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |  |
| Учебная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДК 1.1 | Т1. Освоение основ слесарно-сборочных работ | 1. Охрана т руда и правила электробезопасности при работе в учебных мастерских | 12 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 2 |  |  | 2. Разметка, рубка металла | 12 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 3 |  |  | 3. Правка, гибка, резка металла | 12 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 4 |  |  | 4. Опиливание металла | 18 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 5 |  |  | 5. Сборка разъемных и неразъемных соединений | 12 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 7 |  | Т2. Освоение основ электромонтажных работ | 1. Выполнение скрытой проводки | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 8 |  |  | 2. Присоединение жил проводов к выводам электрооборудования | 6 | ОК2, ОК3 ОК4 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5,У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 9 |  |  | 3. Соединение и ответвление медных жил проводов пайкой | 6 | ОК2, ОК3 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 10 |  |  | 4. Соединение и ответвление алюминевых жил проводов сваркой | 6 | ОК2, ОК3, ОК4 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4,У5, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 11 |  |  | 5. Соединение и ответвление жил проводов электросваркой | 6 | ОК2, ОК3, ОК4 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 12 |  |  | 6. Вспомогательные электромонтажные работы | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения проверочной работы | Сивков Ю.И. |
| 13 |  |  | 7. Выполнение открытой электропроводки | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения проверочной работы | Сивков Ю.И. |
| 14 |  |  | 8. Монтаж распределительных устройств | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения проверочной работы | Сивков Ю.И. |
| 15 |  |  | 9. Монтаж пускозащитной аппаратуры | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения проверочной работы | Сивков Ю.И. |
| 16 |  |  | 10.Ремонт силовых и осветительных установок. | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения проверочной работы | Сивков Ю.И. |
| 17 |  |  | 11. Монтаж установочной аппаратуры, светильников | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения проверочной работы | Сивков Ю.И. |
| 18-19 |  |  | 12. Сборка схем рабочего освещения | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У5, У7 | Анализ и оценка выполнения проверочной работы | Сивков Ю.И. |
| 20 | МДК 1.2. | Т3.Освоение монтажа устройств защитного заземления | 1. Наружный контур заземления и его монтаж | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.2, ПК 1.3 | ПО1 ПО2, У4, У7 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 21 |  |  | 2. Измерения сопротивления заземляющих устройств | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК 1.3, ПК1.2 ПК1.4 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 22 |  |  | 3. Монтаж внутренней заземляющей сети | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.4 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10, | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 23 |  | Т4Освоение аппаратуры ручного управления | 1. Разборка и сборка пакетных выключателей и устранение неисправностей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 24 |  |  | 2. Разборка и сборка рубильников, концевых выключателей и устранение неисправностей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10, | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 25 |  |  | 3. Разборка и сборка контроллеров и устранение неисправностей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 26 |  |  | 4. Разборка и сборка путевых выключателей, кнопочных постов и устранение неисправностей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 27 |  |  | 5. Разборка и сборка автоматических выключателей и устранение неисправностей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 28 |  | Т5Освоение аппаратуры дистанционного управления | 1. Разборка и сборка контакторов постоянного тока, выявление и устранение неисправностей | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 29 |  |  | 2. Разборка и сборка контакторов переменного тока, выявление и устранение неисправностей | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 30 |  |  | 3.Разборка и сборка, проверка и установка нереверсивного пускателя, сборка схемм. | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 31 |  |  | 4.Сборка схемы и проверка действия реверсивного магнитного пускателя с помощью трехкнопочной станции. | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 32 |  |  | 5.Ремонт, регулировка раствора, проверка, начального и конечного нажатий контактов элктромагнитных пускателей. | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 33 |  |  | 6. Монтаж, ремонт, и испытание теплового реле. | 12 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 34 |  | Т6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин переменного и постоянного тока | 1. Разборка асинхронных электродвигателей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 35 |  |  | 2. Ревизия асинхронных электродвигателей | 3 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
|  |  |  | 3. Подготовительные работы для сборки асинхронных машин. Сборка электрических машин. | 3 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 36 |  |  | 4. Синхронизация машин, разборка, сборка и устранение неисправностей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 37 |  |  | 5. Разборка, сборка машин постоянного тока, их ремонт | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 38 |  |  | 6. Уход за коллектором и щетками | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 39 |  |  | 7. Схемы соединений выводов электродвигателей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И |
| 40 |  | Т7. Освоение силовых трансформаторов. Распредилительные устройства и аппараты напряжением выше 1000В | 1.Силовые трансформаторы и автотронсформатороы. Диагностика состояния и дефиктации трансформатора. | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И |
| 41 |  | Т8. Освоение релейной защиты и автоматики в схемах высоковольтных распределительных устройств | 2.Схемы и группы соединения обмоток. Параллейная работа трансформаторов. | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И |
| 42 |  |  | 3.Техническое обслкжевание и ремонт силовых трансформаторов. | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 43 |  |  | 4. Ремонт разъединителей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И |
| 44 |  |  | 5. Ремонт выключателей нагрузки | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 45 |  |  | 6. Ремонт масленных выключателей ВМП-10 | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И |
| 46 |  |  | 7.Ремонт вакуумных выключателей | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 47 |  |  | 8.Технология монтожа комплетных распределительных устройств | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 48 |  |  | 1. Разборка, текущий ремонт, сборка реле | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 49 |  |  | 2. Монтаж реле: первичных, вторичных, прямого и косвенного действия | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК1.2, ПК 1.3 ПК1.44 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и оценка выполнения практического задания | Сивков Ю.И. |
| 50 |  |  | Выполнение практической квалификационной работы, отчет по практике ДЗ | 6 | ОК2, ОК3, ОК4, ОК6 | ПК.1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4 | ПО1 ПО2, ПО3, У2, У3, У5, У6, У7, У8, У10 | Анализ и экспертная оценка выполнения практической квалификационной работы | Сивков Ю.И |
|  |  |  | Итого: | 396 |  |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В мастерских  должны быть оборудованы рабочие места по количеству обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения практических работ, рабочее место мастера производственного обучения.

Мастерские должны быть укомплектованы: верстаком слесарным с индивидуальным освещением и защитным экраном, параллельными поворотными тисками, сверлильным и заточным станками, наборами  слесарного и электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, вытяжной и приточной вентиляция.комплектами бланков технологической документации, инструционными и инструкционно-технологическими картами, комплектами схем, комплектами учебно-методическойдокументации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. - М.:Академия,2011.

2.Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2011.

3.Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В., Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2012.

4.Шишмарев В.Ю., Измерительная техника. – М.: Академия, 2013.

5.Конюхова Е.А., Электроснабжение объектов. – М.: Академия, 2010.

Дополнительные источники:

1. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2004.

2. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2004.

3.Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Мастерство, 2001.

4. Москаленко В.В. Справочник электромонтёра. – М.: Академия, 2004.

5. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – М.: Академия, 2009

6. Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности. – М.: Академия, 2008.

7. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. – М.: Академия, 2009.

8. Панфилов В.А. Электрические измерения. – М. Академия, 2008.

9. http://www.mmlab.ru – Лаборатория систем мультимедиа. Практикум электромонтёра.

10. Научно технический журнал «Электро» - ОАО Электрозавод г. Москва

Аттестационный лист

по учебной практике

- ФИО обучающегося _____________________________________________

№ группы ______________________________________________________

профессия _______________________________________________________

___

- Место проведения практики (организация), наименование

__________________________________________________________________

- Время проведения практики___________________________________________

- Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

| № | Вид работ | Количество часов | Качество выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слесарно-сборочные работы. | 30 |  |
|  | Электромонтажные работы. | 78 |  |
|  | Организация работ по сборке,монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий. | 252 |  |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

Дата

Заместитель директора по
производственному обучению	______________________  А.А. Таратынов

Мастер производственного обучения _____________________ Ю.И.Сивков

М.П.