Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

# Методические указания

# к выполнению практических  занятий

# по дисциплине

# «Химические и физико-химические методы анализа»

# для студентов второго курса

# специальность 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых»

### Губкин 2020

# Методические указания к выполнению практических работ составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Химические и физико-химические методы анализа» и учебным планом занятий студентов II курса по специальности 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых».

РАССМОТРЕНО		                                                      СОГЛАСОВАНО

на заседании  ПЦК математического                                                    Заместитель директора

и естественнонаучного циклов	                                                О.Н. Потапова _____________

Протокол № 1  от  31. 08. 2020

председатель________/Сивкова Е. А./

Составитель:

А. В. Новикова, преподаватель  ХиФХМА

Перечень практических занятий по  дисциплине «Химические и физико-химические методы  анализа»

- Вычисление произведения растворимости.

- Вычисление рН в водных растворах кислот и оснований, составление формул комплексных соединений.

- Реакции ионного обмена.

- Составление уравнений гидролиза солей.

- Составление уравнений реакций окисления-восстановления. Определение окислительно-восстановительного потенциала.

- Посуда и оборудование, используемое в качественном анализе.

- Вычисления в гравиметрии: гравиметрический фактор, расчет массовой доли компонента, погрешности анализа.

- Расчет навески, количества осадителя в гравиметрии.

- Посуда и оборудование, используемое в гравиметрии. Правила работы с аналитическими весами.

- Расчеты в титриметрии: эквивалент, молярная масса эквивалентов, молярная концентрация эквивалентов.

- Расчеты в титриметрии: титр, сложный титр, расчет результатов определений.

- Посуда и оборудование, используемое в титриметрическом анализе. Правила работы с бюреткой.

- Расчеты в методе окислительно-восстановительного титрования.

- Вычисления при расчете результатов  комплексонометрических определений.

- Построение градуировочного графика и вычисления в фотометрическом анализе.

- Условия и правила работы на спектрофотометре, фотоэлектроколориметре.

Практическое занятие №1

Тема: «Вычисление произведения растворимости»

Цель: изучить теоретический материал и научиться определять возможность выпадения осадка с помощью расчетов произведений растворимости

Теоретические основы.

В насыщенном водном растворе малорастворимого в воде сильного электролита устанавливается равновесие между кристаллами твердого вещества (осадком) и его ионами, находящимися в растворе. Например,

AgCl(тв.) ↔Ag++Cl-

В этом случае идут два противоположных процесса. Выражение, отражающее приведенное равновесие, имеет вид:

[Ag+] *[ Cl-]= ПР AgCl, где

[Ag+], [ Cl-] – равновесные концентрации ионов в насыщенном растворе, моль/л.

Произведение растворимости – произведение молярных концентраций катионов и анионов малорастворимого сильного электролита в его насыщенном растворе при данной температуре.

Например для соединения МхАу,  ПР МхАу=[ М+]х *[ А-]у,

если [ М+]х *[ А-]у< ПР МхАу,  раствор не насыщен, осадок не образуется.

Если [ М+]х *[ А-]у > ПР МхАу, из раствора будет выпадать осадок.

Пример №1: Выпадет ли осадок сульфата бария при смешивании одинаковых объемов 0,002М растворов сульфата натрия и хлорида бария?

Решение: Осадок будет выпадать, если произведение концентраций (ПК) окажется больше, чем значение ПР малорастворимой соли.

- По справочнику определим ПР хлорида свинца.

ПР(BaSO4) = 1,1*10-10

- Определим  концентрации ионов Ba2+  и SO42-

[Ba2+]=0,0022=0,001 моль/л

[SO42-]=0,0022=0,001 моль/л

ПK(BaSO4) = [Ba2+] * [SO42-]= 0,001*0,001=1*10-6>ПР, осадок выпадает.

Пример№2: Выразить молярную растворимость через ПР для PbI2

Решение: Из уравнения диссоциации PbI2 <=> Pb2+ + 2I- видно, что 1 моль соли дает 1 моль катионов свинца и 2 моль анионов йода. Если обозначить молярную растворимость соли через s моль/л, то

[Pb2+] = s моль/л, [I-] = 2s моль/л. ПР(PbI2) = [Pb2+][I-]2 = s*(2s)2 = 4s3

Пример №2:  Пользуясь справочными данными по ПР, определить молярную (моль/л) и массовую (г/л) растворимость  Ba3(AsO4)2.

Решение:

По справочнику определим ПР арсената бария.

ПР(Ba3(AsO4)2) = 7,8*10-51.

Определим молярную растворимость.

Растворимость арсената бария s = (ПР/108)1/5 = (7,8*10-51/108)1/5 = 3,73*10-11 моль/л.

Определим массовую растворимость.

р = s*Mr = 3,73*10-11 *689,8 = 2,57*10-8 г/л.

Выполните самостоятельно:

- Записать выражение ПР для AgCl, PbI2, Ag2S, Ba3(AsO4)2.

- Определить, образуется ли осадок хлорида серебра AgCl при смешивании 0,05М раствора AgNO3 c равным объемом 0,5 М. раствора КCl.

- Выразить молярную растворимость через ПР для Fe2S3

Практическое занятие №2

Тема: «Вычисление рН в водных растворах кислот и оснований, составление формул комплексных соединений»

Цель: изучить теоретический материал и научиться рассчитывать водородный показатель в водных растворах кислот и оснований, составлять формулы комплексных соединений

Теоретические основы

1.Вычисление рН в водных растворах кислот и оснований.

Водородный показатель (рН) величина, характеризующая активность или концентрацию ионов водорода в растворах. Водородный показатель обозначается рН.

Водородный показатель численно равен отрицательному десятичному  логарифму активности или концентрации ионов водорода, выраженной в молях на литр:

pH=-lg[ H+]

В воде концентрация ионов водорода определяется электролитической диссоциацией воды по уравнению

H2O=H++OH-

Для вычисления рН растворов кислот и оснований следует предварительно вычислить молярную концентрацию свободных ионов водорода (H+) или свободных гидроксил ионов (OH-), а затем воспользоваться формулами:

pH=-lg[ H+ ];   рОН-=-lg[ OH-];   рН + рОН =14

Концентрация любого иона в моль/л в растворе электролита можно вычислить по уравнению

CM иона=См ∙ а ∙ n,

где См иона – молярная концентрация иона в моль/л;

См – молярная концентрация электролита в моль/л;

α-степень диссоциации электролита;

n -количество ионов данного вида, которое получается при распаде одной молекулы электролита.

Если электролит слабый, то значение степени диссоциации может быть определено на основании закона разбавления  Оствальда:

CMиона=См·α·n =v ·СM · Кдис

Пример № 1. Рассчитайте рН 0,02М раствора Ca(OH)2.

Решение: Запишем уравнение реакции и условие задачи в формульном виде:

Ca(OH)2 = Ca2+ + 2 OH-;  рН > 7

с(Ca(OH)2) = 0,02 моль/л;  pH = ?

В соответствии с уравнением реакции равновесная молярная концентрация анионов OH- вдвое больше концентрации гидроксида кальция c(Ca(OH)2):  [OH-] = 2c(Ca(OH)2)

рН = 14 - pOH = 14 + lg[OH-] = 14 + lg 2c(Ca(OH)2) =  14+ lg0,04= 12,6

Ответ. Водородный показатель известковой воды равен 12,6.

Решите самостоятельно:

- Определите водородный показатель воды, загрязненной азотной кислотой, с

с(HNO3) =5· 10-6 моль/л. Ответ:12,6

- Рассчитать рН водного раствора гидроксида натрия с концентрацией 0,032моль/л.Ответ: 12,51

2.Составление формул комплексных соединений

Комплексное соединение – химическое вещество, в состав которого входят комплексные частицы.

Комплексная частица – сложная частица, способная к самостоятельному существованию в кристалле или растворе, образованная из других, более простых частиц, также способных к самостоятельному существованию.

Комплексообразователь – центральный атом комплексной частицы.

Лиганды – атомы или изолированные группы атомов, располагающиеся вокруг комплексообразователя. Названия некоторых лигандов:

- Сl– 	 хлоро

- CN– 	 циано

- SО32–  сульфито

- SО42– 	 сульфато

- ОН– 	 гидроксо

- NО2– 	 нитро

- СNS– 	 родано

- СО32–  карбонато

- N3–       азидо

- Н2О 	 аква

- NН3     амин

- СО 	карбонил

Координационное число (КЧ) – число -связей, образуемых центральным атомом с лигандами.

Внутренняя сфера комплексного соединения – центральный атом со связанными с ним лигандами, то есть, собственно комплексная частица.

Внешняя сфера комплексного соединения – остальные частицы, связанные с комплексной частицей ионной или межмолекулярными связями, включая водородные.

Пример составления формулы комплексного соединения:

Составить формулу гексанитрокобальтата (III) натрия

Решение:   Ионом-комплексообразователем будет являться Со³⁺  (кобальт d-элемент). Лигандами будут ионы NO2- ,так как ионы Na⁺ не могут быть лигандами и входить во внутреннюю сферу комплексного иона.

Так как координационное число Со ³⁺   равно 6, то структура комплексного иона

будет [Co(NO2)6] ³ˉ .

Заряд комплексного иона (+3) + (-6) =3-   Следовательно, заряд комплексного иона (3-) должен компенсироваться положительным зарядом трех ионов натрия, находящихся во внешней сфере комплексного соединения. Таким образом, формула комплексного соединения будет Na3[Co(NO2)6].

Уравнение электролитической диссоциации соли:

Na3[Co(NO2)6] ↔ 3Na⁺  + [Co(NO2)6]³ˉ .

Уравнение диссоциации комплексного иона:

[Co(NO2)6]³ˉ  ↔ Co³⁺ + 6NO2ˉ  .Na3[Co(NO2)6]

Решите самостоятельно:

1. Рассмотреть строение комплексных соединений, определить внутреннюю и внешнюю сферы, определить лиганды и комплексообразователь в следующих комплексных соединениях, дать название:

K4[Fe(CN)6],  [Cu(H2O)4]Cl2,  [Ag (NH3)2]Cl, [Ni (CO)4]

2.Составьте формулы следующих комплексных соединений:

- Сульфат тетраамминмеди(II)

- Гексакарбонилхром

- Гидроксид диамминсеребра(I)

- Дихлороаргентат(I) цезия;

- Тетраиодомеркурат(II) калия

Практическое занятие №3

Тема: Реакции ионного обмена.

Цель: Научиться составлять уравнения реакций в молекулярной и ионной формах.

Теоретические основы

Согласно теории электролитической диссоциации при растворении в воде электролиты диссоциируют (распадаются) на положительные и отрицательные ионы. А если в растворе одновременно присутствуют несколько веществ - электролитов, то образуется несколько катионов и анионов и тогда между противоположно заряженными ионами возможно взаимодействие с образованием новых веществ.

Реакции между ионами называются ионными реакциями, а уравнения этих реакций — ионными уравнениями.

- В соответствии с правилом Бертолле реакции обмена протекают до конца только тогда, когда образуются твердое малорастворимое соединение (осадок), легколетучее вещество (газ) или малодиссоциирующее соединение (очень слабый электролит, в том числе и вода).

- Реакцию  ионного обмена в растворе принято изображать 3 уравнениями:

-  молекулярным уравнением

-  полным ионным уравнением

-  сокращенным ионным уравнением

- При написании ионных уравнений следует обязательно руководствоваться таблицей растворимости кислот, оснований и солей в воде, т.е. обязательно проверять растворимость реагентов и продуктов, отмечая это в уравнениях.

- В ионных уравнениях формулы веществ записывают в виде ионов или в виде молекул.

- В виде ионов записывают формулы: сильных кислот; сильных оснований; растворимых в воде солей.

- В виде молекул записывают формулы: воды; слабых кислот; слабых оснований; малорастворимых солей; амфотерных гидроксидов; оксидов; газообразных веществ.

В уравнениях реакций ставят знак ↓, если среди продуктов реакции есть осадок - нерастворимые или малорастворимые вещества. Знак ↑показывает газообразные или летучие соединения.

Реакции обмена в водных растворах электролитов могут быть:

1) практически необратимыми, т.е. протекать до конца;

2) обратимыми, т.е. протекать одновременно в двух противоположных направлениях.

Запомни! Угольная, сернистая кислоты и гидроксид аммония неустойчивые соединения и распадаются:

H2CO3  ↔ CO2  + H2O

H2SO3  ↔ SO2  + H2O

NH4OH  ↔ NH3  * Н2O

Решите самостоятельно:

Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций между веществами:

- Сульфидом калия и соляной кислотой,

- Гидроксидом меди (II) и азотной кислотой,

- Нитратом свинца (II) и сульфатом калия,

- Карбонатом магния и соляной кислотой,

- Хлоридом железа (III) и нитратом серебра,

- Гидроксидом бария и серной кислотой,

- Гидроксидом натрия и нитратом аммония.

Практическое занятие №4

Тема: «Составление уравнений гидролиза солей»

Цель: научиться составлять уравнения реакций гидролиза солей и объяснять результаты гидролиза

Теоретические основы

Гидролиз солей – это взаимодействие ионов соли с водой с образованием малодиссоциирующих частиц.

Поскольку соль состоит из катиона и аниона, то возможно три типа гидролиза:

гидролиз по катиону (в реакцию с водой вступает только катион);

гидролиз по аниону (в реакцию с водой вступает только анион);

совместный гидролиз (в реакцию с водой вступает и катион, и анион);

Таблица ряда активных кислот

HJ HBr HCl H2SO4 HNO3 H2SO3 H3PO4 HF CH3COOH H2CO3 H2S H2SiO3 сильные средние слабые очень слабые

Li K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

Электрохимический ряд напряжения металлов

Алгоритм составления реакций гидролиза

- Определи по электрохимическому ряду напряжения металлов, силу основания (сильное/слабое)

- Определи по схеме силы кислот, остаток какой кислоты образует соль (сильный/слабый)

- Запиши первую строчку уравнения реакции в молекулярной форме:

а)	Соль, образованная сильным основанием и сильной кислотой гидролизу не подвергается;

б)  Соль, образованная сильным основанием и слабой кислотой, дает в ходе гидролиза кислую соль и щелочь;

в)	Соль, образованная слабым основанием и сильной кислотой, дает в ходе гидролиза основную соль и кислоту;

г)	Соль, образованная слабым основанием и слабой кислотой, дает в ходе гидролиза основание и кислоту;

- Запишите вторую строчку уравнения в ионной форме, пользуясь таблицей растворимости

- Сократи в левой и правой частях уравнения одинаковые ионы и запиши третью строчку уравнения

- Определи рН раствора.

Вопросы для самоконтроля:

1 вариант

1. Гидролиз солей – это:

А) обменная реакция соли с водой;

Б) растворение соли в воде;

В) диссоциация соли в воде.

2. Сущность гидролиза заключается:

А) в диссоциации молекул соли на ионы;

Б) в образовании слабодиссоциирующих веществ;

В) в образовании молекул сильных электролитов.

3. Раствор нитрата магния Mg(NO3)2 имеет

А) кислотную среду;

Б) щелочную среду;

В) нейтральную среду.

4. Какие из солей K2CO3, K2SO4, ZnCl2 подвергаются гидролизу? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей. Какое значение pH (>7<) имеют растворы этих солей?

2 вариант

1. Гидролиз солей – это:

А) растворение соли в воде;

Б) обменная реакция соли с водой;

В) диссоциация соли в воде.

2. Сущность гидролиза заключается:

А) в диссоциации молекул соли на ионы;

Б) в образовании молекул сильных электролитов;

В) в образовании слабодиссоциирующих веществ.

3. Раствор фосфата калия K3PO4 имеет

А) кислотную среду;

Б) щелочную среду;

В) нейтральную нейтральную среду.

4. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих солей: K2SO4, Na2SO3, MgSO4.Какое значение pH (>7<) имеют растворы этих солей?

Практическое занятие №5

Тема: «Составление уравнений реакций окисления-восстановления. Определение окислительно-восстановительного потенциала»

Цель: научиться составлять уравнения электронного баланса, определять окислитель и восстановитель, направление окислительно-восстановительных процессов

Теоретические основы

Окислительно-восстановительные реакции играют огромную роль в природе и технике. Без этих реакций невозможна жизнь, потому что дыхание, обмен веществ, синтез растениями клетчатки из углекислого газа и воды – все это окислительно-восстановительные процессы. В технике с помощью реакций этого типа получают такие важные вещества как аммиак (NH3), серную (H2SO4)и соляную (HCl) кислоты и многие другие продукты. Вся металлургия основана на восстановлении металлов из их соединений – руд. Большинство химических реакций – окислительно-восстановительные. Приведем важнейшие определения, связанные с окислительно-восстановительными реакциями.

Реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ, называются окислительно-восстановительными.

Окислителями называются вещества, присоединяющие электроны. Во время реакции они восстанавливаются.

Восстановителями называются вещества, отдающие электроны. Во время реакции они окисляются.

Составление уравнений методом электронного баланса

Алгоритм расстановки коэффициентов

1) Указываем степени окисления химических элементов.

Подчёркнуты химические элементы, в которых изменились степени окисления

2) Составляем электронные уравнения, в которых указываем число отданных и принятых электронов.

За вертикальной чертой ставим число электронов, перешедших при окислительном и восстановительном процессах. Находим наименьшее общее кратное (взято в красный кружок). Делим это число на число перемещённых электронов и получаем коэффициенты (взяты в синий кружок). Значит, перед марганцем будет стоять коэффициент - 1, который мы не пишем, и перед Cl2 тоже - 1.

Перед HCl коэффициент 2 не ставим, а считаем число атомов хлора в продуктах реакции. Оно равно - 4. Следовательно, и перед HCl ставим - 4, уравниваем число атомов водорода и кислорода справа, поставив перед H2O коэффициент - 2. В результате получится химическое уравнение:

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 +2 H2O

Решите самостоятельно:

Составить уравнения методом электронного баланса

- AI + H2SO4 (конц.)→ Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

- Ag + HNO3 (конц.)→ AgNO3 + NO2 + H2O

- KBr + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + Br2 + K2SO4 + H2O

- Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O,

- KI + NaNO2 + H2SO4 → I2 + NO + K2SO4 + Na2SO4 + H2O

- K2S + K2SO3 + H2SO4 → S + K2SO4 + H2O

- Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

- As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO

Определение направления окислительно-восстановительных процессов

Окислительно-восстановительная реакция будет протекать в прямом направлении только в том случае, если электродвижущая сила реакции (э.д.с.), вычисляемая как , имеет положительное значение, причем, чем больше э.д.с., тем интенсивнее протекает реакция;  – стандартные окислительно-восстановительные потециалы редокс-пар окислителя и восстановителя, соответственно.

Пример 2.

Определить, в каком направлении и с какой интенсивностью пойдут следующие реакции:

а) Fe2+ + F2 → Fe3+ + 2F–		б) Fe2+ + Cl2 → Fe3+ + 2Cl–

в) Fe2+ + Br2 → Fe3+ + 2Br–		г) Fe2+ + I2 → Fe3+ + 2I–

Решение. Сопоставим значения ЕO окислительно-восстановительных пар:

= + 0,77 В;  = +2,77 В;  = + 1,36 В;  =  = +1,08 В;  = +0,54 В.

Видно, что окислить Fe 2+-ионы до Fe 3+ можно действием F2 , Cl2 и Br2. Вычислим э.д.с. реакций:

а) 2,77 – 0,77= 2,00 В; в) 1,36 – 0,77= 0,59 В; c) 1,08 – 0,77 = 0,31 В.

Наиболее сильно выражена окислительная способность у молекул F2 , менее всего – у Br 2 . Ионы Fe 2+ нельзя окислить действием I2 , т.к. значение э.д.с. отрицательно: 0,54 – 0,77 = – 0,23 В. Реакция будет протекать в направлении восстановления ионов Fe 3+ иодид-ионами:

Fe3+ + 2I– → Fe2+ + I2

Решите самостоятельно:

1. Определить, какая реакция будет протекать в первую очередь, если на раствор SnCl4 подействовать металлическим железом:

а) Fe + Sn4+ → Fe2+ + Sn2+ , 	б) Fe + Sn4+ → Fe2+ + Sn  ?

2. Определить э.д.с. реакции  окисления сульфата железа перманганатом калия в щелочной среде.

Практическое занятие №6

Тема: Посуда и оборудование, используемое в качественном анализе

Цель: изучить посуду и оборудование, используемые в качественном анализе

Ход работы:

- Задание 1. Изучите инструкцию к лабораторной работе.

- Задание №2. Рассмотрите предложенные Вам различные виды посуды, сопоставьте их с текстом инструкции.

- Задание №3. Изучите назначение каждого вида посуды.

- Задание 4.Оформите работу в тетради, решите головоломку.

Рекомендации: Работу можно оформить в виде таблицы (образец)

| № п/п | Название группы посуды и оборудования | Название посуды | Рисунок | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеклянная посуда | Пробирка |  | самая незаменимая посуда в лаборатории, изготавливается из стекла и полиэтилена, предназначена для проведения самых разных опытов; |

Стеклянная посуда:

- пробирка - это самая незаменимая посуда в лаборатории, изготавливается из стекла и полиэтилена, предназначена для проведения самых разных опытов;

- стеклянная палочка различной толщины и длины используется для перемешивания жидкостей;

- часовое стекло применяется для исследования твердых веществ, им накрывают стаканы при проведении синтезов;

- предметное стекло – для проведения микрокристаллоскопических реакций;

- капельные пластинки с углублениями – для проведения цветных реакций;

- воронка используется для переливания жидкостей и для фильтрования;

- химический стакан различного объема предназначен для приготовления растворов и проведения химических реакций, как при комнатной температуре, так и при нагревании;

- колба плоскодонная применяется для приготовления и хранения растворов;

- колба круглодонная - для проведения синтезов;

- чашка Петри используется для высушивания различных веществ;

- кристаллизатор применяется для охлаждения растворов и при сборе газов под водой;

- цилиндр - для собирания газов;

- промывалки – для промывания осадков, для добавления в пробирку дистиллированной воды.

Мерная посуда:

- мерный цилиндр используется для измерения довольно больших объемов жидкостей;

- пипетка применяется для точного измерения объема жидкости;

- мерная колба незаменима для приготовления растворов точной концентрации.

Фарфоровая посуда:

- ступка с пестиком предназначена для измельчения твердых веществ, перемешивания смесей;

- тигель используется для прокаливания веществ, для проведения различных синтезов при высоких температурах;

- треугольник необходим для закрепления тиглей, чашек на кольце штатива;

- выпарительная чашка предназначена для упаривания растворов на водяной или песчаной бане;

- шпателем берут из склянок различные реактивы.

Оборудование:

- штатив для пробирок нужен для проведения опытов в пробирках;

- держатель для пробирок - для закрепления пробирок при нагревании;

- металлический штатив с лапками - для закрепления приборов при проведении эксперимента;

- ложка для сжигания - для сжигания веществ

- асбестовая сетка - для нагревания веществ на электрической плитке;

- спиртовка - для нагревания веществ;

- электрическая плитка - для нагревания веществ;

- сушильный шкаф - для сушки веществ;

- муфельная печь - для прокаливания веществ, проведения синтеза при высокой температуре;

- весы - для взвешивания веществ;

- ртутный термометр - для определения температуры;

- центрифуга – для отделения осадка от раствора;

- Водяная баня – для обогрева сосудов с реактивами.

- Микроскоп – для рассматривания образующихся в ходе химической реакции кристаллов.

- Тигельные щипцы  - для переноски тиглей с горячим раствором или осадком.

Практическое занятие №7

Тема: Вычисления в гравиметрии: гравиметрический фактор, расчет массовой доли компонента, погрешности анализа.

Цель: научиться производить расчеты гравиметрического фактора, массовой доли компонента, погрешности анализа

Ход работы:

Теоретические основы

1. Расчет массовой доли компонента W(%)

Результаты гравиметрических определений обычно выражают в массовых долях (%). Для вычисления массовой доли определяемой составной части необходимо знать массу навески образца, массу гравиметрической формы и её химическую формулу.

Пример: При прокаливании 0,7562г. гидроксида алюминия получено 0,3845г. оксида алюминия. Определите массовую долю оксида алюминия в образце.

Решение:

Запишем уравнение реакции 2Al(OH)3→Al2O3+3H2O↑

Составляем пропорцию:

В 0,7562г. Al(OH)3 содержится  0,3845г. Al2O3

В 100г.  Al(OH)3     содержится   Хг.        Al2O3

Х= 0,3845∙1000,7562= 50,85 г.

Ответ: W(Al) = 50,85%

2. Расчет гравиметрического фактора (аналитического множителя) F.

Для выполнения большого числа анализов на данный компонент рекомендуется использовать аналитический множитель (F), что значительно сокращает время на вычисления.

Аналитический множитель (F) – отношение молярной массы определяемого компонента к молярной массе гравиметрической формы с учетом стехиометрических коэффициентов.

Пример: чему равен аналитический множитель при определении железа, гравиметрическая форма Fe2O3

Решение:

F Fe /Fe2O3 =2M(Fe) M(Fe2O3)=2∙55,85159,69=0,6994

Аналитический множитель F можно не вычислять, а находить по таблице.

При решении задач с использованием аналитического множителя можно пользоваться формулой:

W(X) = m(грав.ф)∙F.m(навески)∙100%

- Погрешности анализа

Гравиметрия – наиболее точный из химических методов анализа. Точность определения составляет в среднем 0,1–0,2%, иногда 0,005– 0,01%. Кроме того, метод отличается надежностью полученных результатов. Благодаря этим достоинствам метод используют при проведении наиболее ответственных и требующих точности аналитических работ.

Задачи для самостоятельного решения:

1.Рассчитайте, чему равен аналитический множитель для определения Ag+, FeO, Pb2+,если их гравиметрические формы имеют химические формулы: AgCl, Fe2O3, PbSO4.

2. При анализе 0,8105г. сплава после соответствующей обработки получена гравиметрическая форма Al2O3 массой 0.5008г. вычислите массовую долю (%) алюминия в образце. (32,70%)

3. Для анализа взята сухая навеска соединения кальция массой 0,5246 г. Масса полученной гравиметрической формы  CaO составляет 0,2215г. Определите массовую долю (%) кальция в образце. (30,18%)

4. Для анализа взято 0,5850 г. технического хлорида бария. В результате осаждения и прокаливания осадка его масса составила 0, 5642г. Вычислите массовую долю бария в образце. (56,47%)

Практическое занятие №8

Тема: Расчет навески, количества осадителя в гравиметрии

Цель: научиться рассчитывать массу навески и количество осадителя в гравиметрии

Ход работы:

Теоретические основы:

По ходу выполнения гравиметрического анализа выполняют следующие расчеты:

1. Расчет массы навески

- для кристаллических осадков, рекомендуемая масса образовавшегося осадка 0,5г.,

- для аморфных осадков – 0,1г.

Пример. Какую навеску хлорида бария BaCl2• 2H2O нужно взять для определения содержания в нем бария?

Исходные данные: формула осадка BaSO4; норма кристаллического осадка 0,5 г.

Решение. Величину навески находят из пропорции:

233,43 г. BaSO4       получаются из	     244,31 г. BaCl2•2H2O

0,5 г. BaSO4	          »           »         »     Х г	         BaCl2•2H2O

X= 0,52 г.

Ответ: для анализа следует взять навеску хлорида бария ВаС12•2Н2О около 0,5— 0,6 г.

Для расчета навесок можно пользоваться формулами:

- Для кристаллических осадков:   m(навески)=n∙М(анализ.в-во)∙0,5n∙М(гравим.форма)

- Для аморфных осадков:    m(навески)=n∙М(анализ.в-во)∙0,1n∙М(гравим.форма)

Где  n – количество вещества, моль

М – молярная масса, г/моль

2. Расчет объема раствора осадителя.

Пример. Для количественного определения Ba2+ растворили навеску BaCl2•2H2O массой 0,4526 г. Какой объем 2 н. раствора серной кислоты потребуется для полного осаждения ионов Ba2+?

Решение: Из уравнения реакции видно, что одна грамм-молекула хлорида бария взаимодействует с одной грамм-молекулой серной кислоты:

BaCl2•2H2O + H2SO4 → BaSO4  + 2HCl + 2H2O

Следовательно, на взаимодействие с 244,31 г BaCl2•2H2O расходуется 98 г H2SO4, которые содержатся в  1000 мл 2 н. раствора кислоты. Поэтому можно составить следующую пропорцию:

на 244,31 г. BaCl2•2H2O	идет	1000 мл 2 н. H2SO4

0,4526 г. BaCl2•2H2O	идет	x      мл. 2 н. H2SO4

Отсюда х = (0,4526 • 1000)/244,31 =2 мл

Практически вводят избыток осадителя, равный 50-100% от рассчитанного.

Ответ: для полного осаждения ионов Ba2+потребуется 4мл. H2SO4

Задачи для самостоятельного решения.

1.Рассчитайте навеску Ba(NO3)2 для анализа на содержание Ba2+ в образце технического Ba(NO3)2. (0,56г)

2. Вычислите объем 0,1н. раствора AgNO3, необходимый для осаждения CL- из раствора, содержащего 0,2923г. хлорида натрия.

Практическое занятие №9

Тема: Посуда и оборудование, используемое в гравиметрии. Правила работы с аналитическими весами

Цель:

Ход работы:

Теоретические основы:

Химическая посуда, используемая в гравиметрическом анализе, может быть изготовлена из стекла, фарфора, кварца, платины. Наиболее часто работают со стеклянной и фарфоровой посудой, которая должна быть тщательно вымыта и обезжирена путем обработки «хромовой смесью» или другими моющими средствами.

Стаканы. В гравиметрическом анализе применяют тонкостенные стаканы (с носиком) объемом 100-250 см3. Для осаждения рекомендуется использовать стаканы объемом 200-250 см3, а для подготовки раствора осадителя объемом 100 см3

Рис. 1 - Химические стаканы: а -с носиком; б - без носика; в - калиброванный

Воронки (рис.2).  Аналитические воронки используют для фильтрования и промывания осадков. Угол конуса воронки должен быть ~ 60°, тогда бумажный фильтр хорошо прилегает к ее стенкам. Для ускорения фильтрования шейка воронки имеет длину 10—20 см, конец шейки должен иметь косой срез, чтобы жидкость стекала по стенке стакана, а не падала каплями, разбрызгивая фильтрат.

Стеклянные палочки. Используют палочки с оплавленными концами толщиной 5-6 мм и длиной 150-200 мм. На один конец палочки надевают резиновый наконечник длиной 8-10 мм.

Часовые стекла. Для взвешивания навесок удобно пользоваться часовыми стеклами диаметром 50-70мм, а для накрывания стаканов или воронок - диаметром 80-100 мм.

Рис. 2.                 Рис. 3                     Рис.4               Рис.5                         Рис.6

Стеклянные бюксы (рис.3) Для взвешивания жидкостей и нестойких на воздухе твердых веществ применяют бюксы с пришлифованной крышкой. Наиболее удобны бюксы высотой 40-50 мм и диаметром 30-60 мм.

Фарфоровые тигли (рис. 4) Для сжигания фильтров и прокаливания осадков применяют низкие тигли диаметром 35-50 мм с широким дном. Фарфоровые тигли перед использованием осторожно очищают горячей разбавленной (1:1) соляной кислотой, затем хромовой смесью и водой.

Тигельные щипцы. Устанавливают и вынимают из печи тигли длинными щипцами (300-400 мм), имеющими плоские, загнутые кверху концы.

Эксикаторы. Эти приборы (рис. 5) применяют для охлаждения до комнатной температуры нагретых или прокаленных веществ, а также тары (тигли, бюксы, часовые стекла и т.д.) Эксикатор представляет собой толстостенный стеклянный сосуд, закрывающийся пришлифованной крышкой. В нижней части эксикатора помещено водопоглощающее средство (хлорид или оксид кальция, оксид фосфора (V), концентрированная серная кислота (96%), силикагель и др.). Над поглотителем влаги в эксикатор помещен фарфоровый вкладыш с отверстиями для тиглей. При работе с эксикаторами обязательно нужно следить, чтобы пришлифованные части были смазаны тонким слоем вазелина или другой смазки. Эксикаторы при переносе, во избежание соскальзывания крышки, берут таким образом, чтобы большие пальцы плотно прижимали крышку.

Фарфоровые треугольники (рис. 6) Прокаливание фарфоровых тиглей ведут в фарфоровых треугольниках, сделанных из фарфоровых трубок, которые насажены на металлическую основу. Треугольник следует применять таких размеров, чтобы тигель, вставленный в него, выступал наружу не более чем на 1/3 высоты.

Оборудование

Сушильные шкафы. Сушку посуды, исследуемых веществ производят в электрических сушильных шкафах с автоматическим терморегулятором, который регулирует температуру в пределах от 50 до 200-2500 С. Внутри шкафа встроены две или три металлические полки с круглыми отверстиями, на которые ставят бюксы, стаканы, часовые стекла и т.п. Воронки и пробирки вставляют в отверстия полок (рис. 7).

Рис. 7 - Лабораторные сушильные электрошкафы

Камерные (муфельные) электропечи. Предназначены для прокаливания тиглей и тиглей с осадком. В муфельных печах можно достичь 1000-12000С. Они снабжены сигнальными лампами. Зеленая лампа сигнализирует, что печь включена, а красная - сигнализатор перегрева печи выше требуемой температуры (рис. 8).

Рис. 8 - Лабораторные камерные электропечи

Аналитические весы. Правила обращения с аналитическими весами ВМ313

Весы лабораторные ВМ313М  с наибольшим пределом взвешивания 310 г. обеспечивают высокую точность взвешивания веществ и материалов,

независимо от внешних условий.

Рис. 9 - Аналитические весы ВМ 313

Аналитические весы - это один из основных приборов в количественном анализе для определения массы вещества. Они позволяют определять массу с точностью до 0,0001 г. Они бывают различных типов.

Аналитические весы - точный физический прибор, требующий осторожного обращения. Чтобы они долго служили и взвешивание давало точные результаты, необходимо соблюдать следующие правила.

Расположение электронных аналитических весов очень сильно влияет на точность и надежность результатов взвешивания. При выборе места для установки необходимо иметь в виду следующее:

- Помещение для аналитических весов не должно подвергаться сотрясениям и вибрациям.

- Сквозняки очень сильно влияют на точность, поэтому в помещении должен быть один выход, возле которого нельзя располагать рабочее место. Нельзя взвешивать поблизости с кондиционерами или приборами с вентилятором (например, компьютеры).

- Необходимо избегать прямого солнечного света, поэтому должно быть как можно меньше окон. Осветительные приборы должны быть установлены на достаточном расстоянии от стола с весами для того, чтобы избежать теплового излучения, особенно при использовании ламп накаливания. Флуоресцентные лампы выделяют значительно меньше тепла, поэтому в помещении желательно устанавливать именно их.

- Наилучшее место для расположения весов – углы комнаты.

- Необходимо следить за постоянством температуры в помещении и никогда не производить взвешивание вблизи нагревательных приборов. Взвешивать возле радиаторов также не следует, т.к. наряду с тепловым эффектом они создают воздушные потоки.

- Необходимо следить за относительной влажностью в помещении. Она должна быть в пределах 45-60%.

- Подставка для весов должна как можно меньше передавать вибрацию, не прогибаться и не качаться при работе. Например, можно использовать лабораторный стол или каменную подставку. Она может стоять на полу или крепиться к стене, но нельзя крепить одновременно к стене и к полу.

- Подставка должна быть немагнитной и защищена от электростатического заряда, поэтому не рекомендуется использовать стальные плиты, пластик и стекло.

При работе с аналитическими весами надо придерживаться следующих правил:

- Необходимо периодически проверять установку аналитических весов по уровню и при необходимости производить корректировку вращением установочных ножек. После корректировки весы обязательно должны быть откалиброваны.

- Чтобы избежать перемешивания воздуха и изменения температуры, дверцы ветрозащитного колпака желательно открывать только на ширину, позволяющую удобно поместить взвешиваемый образец на чашку весов.

- Аналитические весы желательно держать всегда включенными для установления в них теплового равновесия. При выключении переводить весы в режим ожидания, в этом случае предварительный нагрев весов не потребуется.

- Желательно не использовать для взвешивания пластмассовые и стеклянные контейнеры, особенно в тех случаях, когда атмосферная влажность оказывается ниже 30-40%, т.к. они могут быть электростатически заряженными.

- Сосуд и образец, помещенный в него, должны иметь температуру, равную температуре в помещении. Различия в температуре приводят к возникновению воздушных потоков и к изменению пленки влаги на сосуде и образце.

- При помещении контейнера с образцом на чашку весов нельзя вносить руку внутрь ветрозащитного колпака, т.к. это может изменить температуру и влажность, как ветрозащиты, так и сосуда, что, в свою очередь, неблагоприятно скажется на процессе взвешивания.

- При взвешивании образец необходимо помещать в центр чашки весов, чтобы избежать ошибок по углам платформы.

- Желательно не оставлять образцы на чашке весов после окончания операции взвешивания, это предотвратит изменение температуры и влажности в шкафу/ветрозащите весов, вызванное наличием образца.

- При работе с микро и полумикровесами рекомендуется кратковременное одноразовое нагружение чашки весов после относительно долгих пауз (более 30 минут) между взвешиваниями (эффект начального взвешивания).

- Перед началом взвешивания необходимо обнулить показания весов. Это исключит ошибки нуля.

- Аналитические весы обязательно должны подвергаться калибровке в следующих случаях: после первой установки, после переноса весов в другое место или корректировки установки по уровню. После больших температурных изменений, изменений влажности или атмосферного давления.

- Весы должны содержаться в чистоте. При работе необходимо использовать только чистые контейнеры.

Оформите работу в виде таблицы.

| № п/п | Название группы посуды и оборудования | Название посуды | Рисунок | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие №  10

Тема: Расчеты в титриметрии:  эквивалент, молярная масса эквивалентов, молярная концентрация эквивалентов

Теоретические основы

По ходу выполнения титриметрического анализа выполняют следующие расчеты:

1. Вычисление молярной массы эквивалента веществ в реакциях, применяемых в титриметрическом анализе.

Эквивалент -  условная частица вещества в z(Х) раз меньше, чем соответствующая ему формульная единица (молярная масса).

z(Х) – число эквивалентности.

Фактор эквивалентности   - число, обозначающее, какую долю эквивалент составляет от реальной частицы вещества А.  Фактор эквивалентности рассчитывается на основании стехиометрии данной реакции:

Молярная масса эквивалента вещества - масса одного моль эквивалента вещества, равная произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества, г/моль. Она может быть рассчитана по формуле:

Закон эквивалентов – все вещества взаимодействуют в равных количествах вещества эквивалентов:

2. Способы выражения концентраций, применяемые для расчетов в титриметрическом анализе

- Молярная концентрация вещества с(А) моль/л,  n- количество вещества  (А) моль, содержащееся в 1 л раствора:

- Молярная концентрация эквивалента с (1/zA) вещества  моль/л,  n- количество вещества эквивалента А в моль, содержащееся в 1 л раствора (прежнее название - «нормальность» раствора):

Задания для самоконтроля:

1. Вычислите молярную массу эквивалентов Na2CO3, Mg3(PO4)2, HBr, Al2(SO4)3,Ca(OH)2.

2. Вычислите количество вещества эквивалентов n(1/2Ca(OH)2), если известно, что масса  Ca(OH)2 равна 2,295г.  (0,06194моль).

3. Масса карбоната натрия составляет 10,59г. Вычислите количество вещества n(Na2CO3)  и количество вещества эквивалентов n(1/2 Na2CO3).  (0,1 моль/л, 0,2 моль/л)

4. В 250см3 раствора содержится 6г. карбоната калия K2CO3 Вычислите молярную концентрацию эквивалентов этого раствора.

( 0,3478моль/л)

5.Вычислите с(1/2 Ba(OH)2) и массу его в 250см3, если известна с(Ba(OH)2)=0,2 моль/л.

( 0,4 моль/л, 8, 568г.)

Практическое занятие № 11

Тема: Расчеты в титриметрии: титр, сложный титр, расчет результатов определений

Ход работы

Для удобства проведения расчетов в титриметрическом анализе содержание растворенного вещества в растворе часто выражают через титр.

Т(В) – титр раствора вещества В, г/мл. Он показывает массу вещества В в одном миллилитре раствора. Например, Т(КОН)=0,0056г/см3, означает ,что в 1см3 данного раствора содержится 0,0056г. КОН

Т(В) = m(B)/V(B).

С использованием Т(B) возможен простой расчет навески вещества, необходимой для приготовления определенного объема рабочего раствора с заданным титром.

Т(В/A) – титр рабочего раствора В по определяемому веществу А, г/мл (условный титр). Он показывает, какая масса вещества А эквивалентна или оттитровывается одним миллилитром рабочего раствора В. Например, выражение Т(KMnO4/Fe) = 0,001396 г/мл означает, что 1 мл такого раствора KMnO4 эквивалентен (оттитровывает) 0,001396 г Fe. Такой способ выражения концентрации удобен при серийных анализах, т. к.

m(А) = V(B)∙Т(В/A).

Между указанными способами выражения концентрации существует простая связь:

с(fэкв(В)В) = Т(В)∙1000/М(fэкв(В)В)

с(В) = Т(В)∙1000/М(В)

Т(В/A) = Т(В)∙ М(fэкв(А)А)/М(fэкв(В)В)

с(fэкв(В)В) = Т(В/A)∙1000/ М(fэкв(А)А)

с(В) = Т(В/A)∙1000/М(А)

Решите самостоятельно:

1.Вычислите титр раствора, если в 25см3 содержится 0.5г. NaOH (0,02г/см3)

2. Вычислите какая масса KI содержится в 200см3 раствора, если титр его равен 0,0166г/см3 (3,32г)

3. Вычислите титр10% раствора HCl  (ρ=1,047г/см3) (0,1047г/см3)

4. Титр раствора Ca(OH)2 равен 0.003705г/см3. Вычислите молярную концентрацию раствора с(Ca(OH)2) и молярную концентрацию эквивалентов с(1/2 Ca(OH)2). (0,05моль/л, 0,1 моль/л.)

Расчет результатов определений в титриметрическом анализе.

Формулы для расчета массы определяемого вещества по результатам титрования при разных способах выражения концентрации титранта.

| Способ расчета | Способ отдельных навесок: | Способ пипетирования (аликвот): |
| --- | --- | --- |
| По с(fэкв В) (по молярной концентрации эквивалента рабочего раствора) | m(A) = с(fэкв В)∙V(B)∙ М(fэкв А)1000 | m(A) = сfэкв В∙VB∙ Мfэкв А∙Vм.к1000∙Vп. |
| По Т(В) (по титру рабочего раствора В) | m(A) = Т(В)∙V(B)∙М(fэкв А) М(fэкв В) | m(A) = Т(В)∙V(B)∙М(fэкв А)∙Vм.к М(fэкв В) ∙Vп. |
| По Т(В/A) (по титру рабочего раствора В по oпределяемому веществу А) | m(A) = Т(В/A)∙ V(B) | m(A) = Т(В/A)∙ V(B) ∙ ∙Vм.кVп. |

Решите самостоятельно:

1. На титрование 1,500г. негашеной извести израсходовано 47,00см3 раствора HCl. с(HCl)= 1 моль/л. Определите массовую долю  СaO в образце. (87,86%)

2. Вычислите, какая масса безводной НNO3 содержится в 200см3 раствора, если на тирование 25,00 см3 его затрачено 23,00 см3 раствора NaOH. титр которого 0,004214г/см3

Пример 1. На титрование 20,00 мл 0,09218 н. раствора тетрабората натрия расходуется 19,42 мл раствора хлороводородной кислоты. Рассчитайте титр и молярную концентрацию эквивалента (нормальную концентрацию)  раствора HCl.

Решение:

1) Согласно закону эквивалентности:

Сн(Na2B4O7) · V(Na2B4O7) = Сн(HCl) · V(HCl),

откуда молярная концентрация эквивалента раствора HCl равна:

Сн(HCl)= Сн(Na2B4O7) · V(Na2B4O7)V(HCl) = 0.09218×20.0019,42 = 0.09493 моль/л

2) Рассчитываем титр раствора HCl по формуле:

Т = Сн(HCl) · Мэ(HCl);

М(HCl) = 36,46 г/моль;

fэ(HCl) = 1;

Мэ (HCl) = М(HCl) · fэ(HCl) /1000 = 0,03646 г/моль

Т = 0,09493 · 0,03646 = 0,003461г/мл

Ответ: Т=0,003461 г/мл; Сн(HCl)= 0,09493 моль/л.

Пример 2.  Из навески К2CO3 массой 1,3811 г приготовили 200,0 мл раствора. На титрование 15,0 мл раствора израсходовали 11,3 мл раствора Н2SO4. Рассчитать молярную концентрацию раствора Н2SO4 и ее титр по цинку Т(Н2SO4/Zn).

Решение. Рассчитаем молярную концентрацию эквивалента приготовленного раствора К2CO3 с учетом фактора эквивалентности, равного:

С ( К2CO3) =

С (  К2CO3) =  = 0,09993 моль/л.

Используя закон эквивалентов, определим молярную концентрацию эквивалента Н2SO4 (fэкв =  ):

С (  Н2SO4) =

С (  Н2SO4) =  = 0,1326 моль/л.

Тогда молярная концентрация раствора Н2SO4 равна:

С (Н2SO4) = 0,1326 ·  = 0,06632 моль/л.

Далее рассчитаем титр Т(Н2SO4/Zn), используя формулу

Т(Н2SO4/Zn) =  =  = 0,004335 г/мл.

Задачи для самостоятельного решения

1)  В 250,0 мл. раствора NaOH содержится 10,00 г этого вещества. Чему равен титр этого раствора? Ответ:0,040000 г/мл

2)  Чему равна нормальность растворов, содержащих в 1 л: а) 4,0106 г HCl; б) 4,8059 г H2SO4 ? Ответ: а) 0,1100 н.; б) 0,09797н.

3)  Найти нормальность раствора HCl, если титр его равен 0,003592 г/мл. Ответ: 0,0965 н.

4)  Чему равен титр 0,1205 н. раствора H2SO4? Ответ: 0,005909г/мл

5)  Сколько граммов КОН содержится в 200 мл 0,0900 н. раствора его? Ответ:1,032 г.

6)  Чему равны нормальность и титр HNO3, если на титрование 20,00 мл его израсходовано 15 мл 0,1200 н. раствора NaOH? Ответ:0,09 н.; 0,005671 г/мл

7)  Сколько граммов H2SO4 содержится в 5 л раствора, если на титрование25,00 мл этого раствора израсходовано 22,50 мл 0,0950 н. раствора КОН? Ответ: 20,97 г.

8)  Сколько грамм-эквивалентов: а) в навеске 1,8909 г щавелевой кислоты Н2С2О4·2Н2О х. ч.; б) в 20 мл 0,12 н. раствора NaOH? Ответ: а) 0,030; б) 0,0024

9)  Сколько миллиграмм-эквивалентов содержится : а) в навеске 0,4240 г Na2CO3 х. ч. б) в 50 мл 0,20 н. раствора H2SO4 ? Ответ: а) 8,00; б) 10

10)  Чему равны нормальность и титр растворов КОН, если 26,00 мл его израсходовано на титрование навески 0,1560 г х. ч. (двухосновной) янтарной кислоты? Ответ:0,1016н.; 0,005700 г/мл

11)  Сколько процентов Н2С2О4•2Н2О содержит данный препарат щавелевой кислоты, если на титрование навески 0,1500 г его, растворенной в произвольном объеме воды, израсходовано 25,60 мл 0,0900 н. раствора КОН? Ответ:96,79%

12)  На титрование 0,0340 г AgNO3 израсходовано 20,00 раствора HCl. Найти ТHCl/Ag. Ответ:0,001077 г/мл

13)  Чему равен ТHCl/СаО, если на титрование 0,1144 г СаСО3 идет 27,65 мл раствора соляной кислоты (см. задачу 12). Ответ:0,002189 г/мл

14)  Определить массовую долю (%) индифферентных примесей в Mg SO4 ∙ 7H2O, если после растворения навески массой 0,2000 г магний оттитровали 14,64 мл 0,05500М ЭДТА. Ответ: 0,77%

15)  Сколько процентов железа содержит руда, если при титровании раствора FeCl2, полученного из навески 0,2000 г ее, затрачено 20,00 мл раствора бихромата с титром=0,006500 г/мл. Ответ: 65%

16)  Чему равны титры 0,09000 н. раствора серной кислоты: а) по Ba(OH); б) по NHв) по N2? Ответ: а) 0,007712;б) 0,001533; в) 0,001261

17)  Какую навеску соды Na2CO3 нужно взять, чтобы на титрование ее требовалось 20-30 мл 0,1 н. раствора H2SO4? Ответ: 0,11-0,16 г.

18)  Сколько мл 0,0200 н. раствора KMnO4 потребуется на титрование 20,00 мл 0,0300 н. раствора FeSO4? Ответ: 30 мл.

Практическое занятие № 12

Тема: «Посуда и оборудование, используемое в титриметрическом анализе. Правила работы с бюреткой»

Цель: рассмотреть посуду и оборудование, используемые в титриметрическом анализе; изучить правила работы с  бюреткой.

Ход работы

- Оформите работу в виде таблицы

| № п/п | Название группы посуды и оборудования | Название посуды | Рисунок | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теоретические основы

В титриметрическом анализе используется мерная посуда, предназначенная для измерения объема жидкостей – точная (мерные колбы, бюретки, пипетки) и неточная (мерные цилиндры, мензурки, мерные стаканы, колбы конические для титрования).

Мерные колбы предназначены для приготовления стандартных растворов и разбавления исследуемых растворов до нужного объема. Это плоскодонные сосуды вместимостью 25-2000 мл с узким длинным горлом и нанесенной на нем кольцевой меткой. Метка соответствует вместимости колбы, указанной на штампе, при 20 0С.

Пипетки применяются для точного измерения объема раствора и перенесения его из одного сосуда в другой. Различают пипетки двух видов – пипетки Мора и градуированные. Пипетка Мора представляет собой узкую стеклянную трубку с расширением в средней части. При отборе жидкости пипетка должна всегда находиться в строго вертикальном положении. Аккуратно переносят содержимое пипетки в колбу или стакан, отнимают палец и дают раствору из пипетки стечь по стенке колбы. После того, как раствор вытечет из пипетки, колбу слегка наклоняют, открывая ее дно, и трижды касаются открытого дна «носиком» пипетки. Оставшуюся в «носике» часть раствора не удаляют из пипетки, поскольку при градуировке пипеток применяется именно такой способ удаления остатка раствора. Не следует удалять остатки раствора выдуванием!

Бюретки предназначены для измерения объема титранта. Они представляют собой стеклянные градуированные трубки вместимостью 10-100 мл с краном, зажимом или другим затвором. Основные деления нанесены, как правило, через каждый 1 мл, цена малого деления обычно составляет 0,1 мл, что позволяет измерять объем с точностью до ≈ 0,05 мл. Для измерения малых объемов растворов применяют микробюретки вместимостью 1-5 мл с ценой деления 0,01 мл, точность отсчета составляет  ≈  0,005 мл. Бюретки бывают с притертыми кранами и без крана с оттянутым нижним концом, к которому с помощью резиновой трубки присоединяют оттянутую в капилляр стеклянную трубку («носик»). При этом затвором является зажим Мора на резиновой трубке или стеклянная бусинка внутри нее. Если резиновую трубку, слегка нажав, оттянуть от бусинки, между ней и трубкой образуются небольшие каналы, через которые жидкость вытекает из бюретки. Бюретки с притертыми кранами применимы для всех растворов, кроме щелочей, которые вызывают «заедание» притертых кранов. Для работы с растворами щелочей предназначены бюретки без крана с резиновыми насадками. При титровании растворами, которые могут разрушить резину (например, раствор йода), пользуются бюретками со стеклянными кранами.

Правила работы с бюреткой

- При работе бюретки закрепляют на лабораторных штативах в «лапках».

- Необходимо следить, чтобы бюретка располагалась без перекосов строго перпендикулярно поверхности стола. Бюретки предназначены для ответственной работы – титрования, поэтому их следует содержать в особой чистоте. Из чистой бюретки жидкость вытекает равномерно, не оставляя на стенках капель.

- Вымытые бюретки не сушат, для удаления оставшейся воды их ополаскивают титрантом, предназначенным для данного титрования.

- Наполняют бюретку с помощью воронки, затем воронку удаляют из бюретки, так как во время титрования из воронки может стекать раствор и измерение объема будет неточным.

- При заполнении бюретки раствором необходимо следить за тем, чтобы в нижней ее части не оставались пузырьки воздуха. Из бюретки с краном воздух удаляется быстрым спусканием раствора (кран открывают полностью). Из бюреток без крана воздух удаляют, изогнув резиновую трубку с «носиком» так, чтобы она образовала с бюреткой сообщающийся сосуд, и кончик «носика» направлялся вверх в сторону от работающего и его соседа. Затем осторожно открывают зажим и вытесняют раствором весь воздух. Зажим закрывают, когда из «носика» вытекает жидкость.

- Для того, чтобы под бусинкой не скапливался воздух, при титровании следует нажимать на верхнюю часть затвора, а не на нижнюю.

- После удаления из бюретки пузырька воздуха уровень раствора устанавливают на нуль. Бюретку заполняют так, чтобы уровень раствора был выше нулевого деления шкалы на 3-4 см. Затем, осторожно приоткрыв затвор, аккуратно устанавливают уровень жидкости, нижний мениск должен достигать нулевого деления. При отсчете по бюретке глаз работающего должен находиться точно на уровне мениска.

- Уровень прозрачных растворов устанавливают по нижнему мениску, сильноокрашенных или непрозрачных – по верхнему.

- Титрование проводится равномерно, скорость вытекания раствора из бюретки должна быть небольшой, чтобы раствор успевал стекать со стенок. По этой же причине отсчет по бюретке делают не ранее, чем через 30 секунд после окончания титрования.

- Перед каждым титрованием уровень раствора в бюретке устанавливают на нулевое деление шкалы, т. е. пользуются одной и той же частью бюретки.

Практическое занятие № 13

Тема: Расчеты в методе окислительно-восстановительного титрования

Цель: научиться рассчитывать эквивалентность веществ в реакциях окисления – восстановления и  титр по определяемому веществу.

Ход работы:

Теоретические основы

Методы окислительно-восстановительного титрования основаны на применении реакций, связанных с изменением степеней окисления реагирующих веществ.

Атомы - окислители в таких реакциях приобретают электроны, таким образом понижая свою степень окисления, т.е восстанавливаются, а атомы-восстановители,  наоборот, отдают электроны окислителям, повышая свою степень окисления, т.е окисляются.

1. Определение числа эквивалентности веществ в реакциях окисления–восстановления.

Число, показывающее, сколько электронов отдано или присоединено одним атомом, молекулой или ионом в данной окислительно-восстановительной реакции, называется числом эквивалентности (z).

Чтобы вычислить число эквивалентности и молярную массу эквивалентов, необходимо написать уравнение окислительно-восстановительной реакции и по числу отданных или принятых электронов одной молекулой или ионом найти число эквивалентности, затем молярную массу эквивалентов.

Пример 1.

Определить число эквивалентности (z) HNO3  в следующей реакции:

Cu+4 HNO3→Cu(NO3)2+2NO↑+2H2O

Решение.

Cu0    -2e→Cu+2  1    окисление

N+5   +1e→N+4    2    восстановление

В молекуле HNO3 содержится один атом азота, который присоединяет один электрон. Следовательно, в приведенной реакции число эквивалентности  z(HNO)3=1

2.Титр по определяемому веществу.

Титр по определяемому веществу или сложный титр (Та/в)показывает, какая масса этого вещества эквивалентна 1см3 стандартоного раствора.

Т(А/В)=T  стандартного раствора*М(1zопределяемого компонента)М(1zстандартного раствора);

Т(А/В)=с1zстандартногораствора*М(1zопределяемого компонента)1000

Задания для самоконтроля:

1. Определить число эквивалентности и молярную массу эквивалентов:

а)  HNO3 в уравнении Mg +HNO3→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O

б)  FeSO4, КМnО4 в уравнении  FeSO4+ КМnО4+H2SO4→Fe2(SO4)3+MnSO4+К2SO4+H2O

в) Вычислите титр раствора KMnO4 по Н2С2О4, если с(1/5 KMnO4) =0,1моль/л

( 0,0045г/см3)

г) На титрование раствора Fe SO4 израсходовано 15,00 см3 раствора перманганата калия, с (1/5KMnO4)=0,09моль/л. Определите массу Fe2+ в растворе (0,07504г)

Практическое занятие № 14

Тема: Вычисления при расчете результатов  комплексонометрических определений.

Цель: научиться производить расчет навески, сложного титра, общей жесткости воды при проведении комплексонометрических определений

Ход работы:

Теоретические основы

КОМПЛЕКСОНОМEТРИЯ (хелатометрия), титриметрический метод анализа, основанный на образовании прочных внутрикомплексных соед. (хелатов) между катионами металлов и комплексонами.

При прямом титровании к раствору исследуемого иона небольшими порциями добавляют стандартный раствор комплексона. Таким образом определяют ионы Са, Sr, Ba, Cu, Mg, Mn, Zn и др. Конечную точку титрования устанавливают визуально по изменению окраски комплексонометрических индикаторов (металлоиндикаторов).

Металл-индикаторы - это хромофорные органические соединения (красители), образующие с катионами металлов интенсивно окрашенные непрочные комплексные соединения.

Широко применяются в комплексонометрии следующие индикаторы: хромоген черный, хром темно-синий, мурексид. Смена окрасок в конечной точке титрования, в частности, индикаторов хромогена черного и хрома темно-синего наблюдается при рН 8-10. Например, в щелочной среде активной формой индикатора хромогена черного является Hind 2-, имеющей синюю окраску. При взаимодействии ионов металла с хромогеном черным в щелочной среде образуется комплекс, окрашенный в винно-красный цвет.

При титровании раствором трилона Б, комплекс MeInd - разрушается, т.к. происходит связывание ионов металла комплексоном в более прочный комплекс, а анионы индикатора Hind2-накапливаются в растворе, сообщая ему синюю окраску.

рН 8-10 в процессе титрования создается введением в титруемый раствор хлоридно-аммиачного буфера (NH4OH + NH4Cl), который нейтрализует кислотность от выделяющихся ионов водорода.

Формулы для расчетов

1.Расчет навески

m(навески)=с(1/z X) *M(1/zX)*V(колбы),г

2. Расчет сложного титра( титра по определяемому веществу)

ТА/В=с(1/z А) *M(1/zВ)1000,г/см3

3.Закон эквивалентов

с(1/z А) с(1/z В) =V(В)V(А)

4.Расчет общей жесткости воды

Жо=Жп+Жв

Жо=с(1/z X)*V(Х)*1000 V(воды) ,ммоль/л

Задания для самоконтроля:

- Что такое комплексоны и каково их назначение?

- На титрование 20 см3 раствора MgSO4, приготовленного из 1,5250 г. безводного MgSO4, в мерной колбе, вместимостью 500см3, расходуется 19,55 см3 раствора трилона Б. Определите титр по Mg2+ и молярную концентрацию эквивалентов раствора трилона Б.

- Рассчитайте навеску комплексона III для приготовления 250 см3 раствора, если с(1/2 Na2H2Y)=0,05 моль/л.

- На титрование 100см3 воды потребовалось 2,40 см3 раствора комплексона III, имеющего с(1/2 Na2H2Y)= 0,1 моль/л. Карбонатная жесткость воды равна 2 ммоль/л. Вычислите общую и некарбонатную жесткость воды.

Практическое занятие №15

Тема: Построение градуировочного графика и вычисления в фотометрическом анализе.

Цель: научиться определять зависимость оптической плотности от концентрации

Ход работы

Теоретические основы

1. Измерение концентрации вещества в растворе методом градуировочного графика.

Для измерения концентрации вещества в растворе необходимо предварительно выполнить ряд подготовительных операций в следующей последовательности:

- выбор длины волны;

- выбор кюветы;

- построение градуировочного графика для данного вещества;

- измерение концентрация вещества.

2.Построение градуировочного графика проводить следующим образом.

- Приготовить ряд растворов данного вещества с известными концентрациями, охватывающими область возможных изменений концентраций этого вещества в исследуемом растворе.

- Измерить оптические плотности всех растворов и построить градуировочный график, откладывая по горизонтальной оси известные концентрации, а по вертикальной — соответствующие им значения оптической плотности.

- По градуировочной кривой (точнее по уравнению линейной регрессии) в дальнейшем определяют неизвестную концентрацию вещества в исследуемых растворах. Для этого раствор наливают в ту же кювету, для которой построена градуировочная кривая, и, включив тот же светофильтр, определяют оптическую плотность раствора. Затем находят концентрацию, соответствующую измеренному значению оптической плотности.

3.Все фотометрические определения проводят по единой схеме:

переведение пробы анализируемого вещества в раствор;

- получение окрашенной аналитической формы в результате проведения цветной реакции;

- измерение светопоглощения раствора аналитической формы;

- обработка полученных данных.

Вопросы для самоконтроля?

1. Сколько грамм сульфата меди следует взять для приготовления 250 мл стандартного раствора, содержащего 0,08 мг в 1 мл.

2.Вычислить молярную и нормальную концентрацию серной кислоты плотностью 1,43 г/см3 . Сколько следует взять этой кислоты для приготовления 2 л 0,1 М и 0,1 н растворов?

3.Как приготовить 250мл. стандартного  раствора соли Мора 0,01 н? Найти титр этого раствора?

4.Вычислите  концентрацию исследуемого раствора хлорида меди  по градуировочному графику

| А(оптическая плотность) | С (молярная концентрация) |
| --- | --- |
| 1,75 | 0,5 |
| 2,25 | 1 |
| 3 | 1,5 |
| 3,5 | 2 |
| 4 | 2,5 |
| 4,25 | 3 |
| 4,75 | 3,5 |
| 5,25 | 4 |
| 6 | 4,5 |

если оптическая  плотность раствора хлорида меди  равна 3,85.

5.Какие фотометрические методы определения концентрации растворов вы знаете?

6.Выделите основные этапы определения концентрации исследуемого раствора с помощью метода градуировочного графика.

Список используемой литературы.

1. Александрова, Э.А. Аналитическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум. В 2-х т. Т. 2. Физико-химические методы анализа / Э.А. Александрова. - М.: КолосС, 2011. - 352 c.

2. Алов, Н.В. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. В 2-х т.: Учебник / Н.В. Алов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 768 c.

3. Валова, (Копылова) В Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: Практикум / (Копылова) В.Д. Валова. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 c.

4. Глубоков, Ю.М. Аналитическая химия: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова; Под ред. А.А. Ищенко. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 c.

5. Иванова, М.А. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: Учебное пособие / М.А. Иванова. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 289 c.

6. Саенко, О.Е. Аналитическая химия: Учебник для средних специальных учебных заведений / О.Е. Саенко. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 287 c.