Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области

областное государственное  автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 04

ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ

15948 «ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ»

2020 г.

Рабочая  программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии  15948   «Оператор пульта управления»  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

ОДОБРЕНО							УТВЕРЖДАЮ

предметной цикловой комиссией			                 заместитель директора

_______________Потапова О.Н.

Протокол №______ от _____________		                    СОГЛАСОВАНО

председатель__________   И.А. Крайнева	       старший мастер________ А.А. Таратынов

Организация-разработчик: Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик:

Щепихина Г.И., преподаватель специальных дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
|  | 8 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 12 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии  15948    «Оператор пульта управления»  предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение практического опыта.

Программа практики является составной частью профессионального модуля  ПМ.04 Выполнение работ по профессии 15948 «Оператор пульта управления», основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (базовый уровень).

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего профессионального образования по специальности

21.02.18  Обогащение полезных ископаемых;

Рабочим учебным планом образовательного учреждения;

Рабочей программой профессионального модуля.

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 1 | Осуществлять технологическую схему обслуживаемого участка, производства. |  |
| ПК 2 | Вести контроль количества и качества загружаемого и расходуемого сырья и материалов, выхода готового продукта по показаниям средств измерений и автоматики. |  |
| ПК 3 | Контролировать возможные неполадки в работе автоматических систем, приборов, способы их устранения. |  |
| ПК 4 | Осуществлять выполнение требований техники безопасности при выполнении работ оператора пульта управления. |  |
| ОК1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |  |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |  |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |  |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. |  | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является

освоение практического опыта  управления технологическими процессами и оборудованием с пульта управления.

Умений:

1.управлять технологическими процессами и оборудованием с пульта управления на дробильных, обогатительных, брикетных фабриках, цехах, участках, установках производительностью от 300 т/г до 800 т/г;

2.руководить технологическим процессом и работой оборудования с пульта управления в автоматизированных производствах во время осуществления полного цикла технологического процесса одного участка, производства;

3.осуществлять контроль и обслуживание системы автоматического регулирования, а также контроль за количеством и качеством сырья и материалов, загружаемых и тратятся, выхода готового продукта по показаниям средств измерений и автоматики;

4.осуществлять оперативную связь с технологическими рабочими участками. Устранять нарушения по ведению технологического процесса;

5.регистрировать показания приборов в производственном журнале;

6.устранять мелкие неполадки в работе систем автоматики.

Количество часов на освоение программы производственной практики 360 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Тематический план производственной практики профессионального модуля ПМ.04

Таблица 1.

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ оператора пульта управления | 20 |
| 2 | Организация труда оператора пульта управления на обогатительной фабрике | 226 |
| 3 | Автоматический контроль параметров оборудования и технологических процессов на обогатительных фабриках | 114 |
|  | Всего | 360 |

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет. Форма контроля и оценка – отчет по практике.

2.2. Содержание производственной практики

Таблица 2.

| № п/п | Индекс модуля, МДК | Виды работ |  | Содержание работ | Кол-во часов | Коды компетенций |  |  | ПО / У | Формы и методы контроля | ФИО руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ОК |  | ПК |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПМ.04 |  | Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ оператора пульта управления |  | 20 |  | ОК. 3,4,6,7,8,9 | ПК. 1,4 | ПО/ У1 | Устный опрос, описание | Щепихина Г.И. |
| 2. | ПМ.04 | Организация труда оператора пульта управления на обогатительной фабрике. |  | 1. Основы законодательства по охране труда и профессиональной безопасности. Рабочее время, время отдыха. Стандарты ССБТ. Надзор и контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение охраны труда Законодательства об охране труда и промышленной безопасности в РФ, Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Трудовой кодекс Российской Федерации, Нормы и правила по охране труда и санитарии. Понятие о «Системе стандартов безопасности труда» (ССБТ). Рабочее время, время отдыха. Труд женщин и молодежи. Организация работы по охране труда на предприятиях. Обучение охране труда и инструктажи. Надзор и контроль за охраной труда. Ответственность за нарушение охраны труда в РФ. 2. Травматизм и профессиональный заболевания. Опасные и вредные производственные факторы. Виды несчастных случаев, методы их анализа, расследование и составление актов. Опасные и вредные производственные факторы по ГОСТ 12.0.003-47. виды травм (несчастных случаев). Классификация травм по тяжести исхода. Методы анализа травматизма, расследование и учет несчастных случаев. 3. Общие правила безопасности при работе на горном предприятии. Общие правила безопасности при работе на горном предприятии , при передвижении по территории предприятия, при нахождении в зоне бурения скважин, погрузке горной массы, на перерабатывающих фабриках. Правила поведения при взрывных работах в карьере. Сигналы при взрывных работах. 4. Электротравматизм и электробезопаность. Действие электрического тока на человека. Виды поражения электрическим током. Факторы, влияющие на степень поражении электрическим токам. Три ступени тока по воздействию на человека по ГОСТ 12.1.009-76. Классы помещений в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Безопасное напряжение для человека по ГОСТ 12.2.007-75. Способы защиты от напряжения электрическим током. Схема защитного заземление (зануление). Группы допуска по электробезопасности. Освобождения пострадавшего от тока при напряжении до и свыше 1000 В. Способы искусственного дыхания и наружный массаж сердца. Технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 5. Охрана труда при работе по профессии. Требования охраны труда перед началом работы. Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. Требования охраны труда по окончании работ. 6. Пожарная и экологическая безопасность. Основные документы, регламентирующие пожарную безопасность. Знание норм и правил Госгортехнадзора, Госэнергонадзора, Госпожарнадзора РФ. Структура органов Пожарнадзора РФ. Причины возникновения пожаров. Основные противопожарные мероприятия на объектах и рабочих местах, при проведении огневых работ. Тушение пожаров, средства первичного пожаротушения, ручные огнетушители.Современная научно-техническая революция, и общество и среда обитания. Вред, наносимый окружающей среде хозяйственной деятельностью человека. Три причины экологического кризиса. Природоохранительное законодательство в РФ. Природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. Ответственность за нарушение законодательства по охране окружающей среды. | 1 1 1 1 4 2 226 | ОК. 1,2,3,4,5-9 |  | ПК. 1,2,3,4 | ПО / У1 |  | Щепихина Г.И. |
|  |  |  |  | 1.Сведения о производстве и организации рабочего места оператора пульта управления. Инструктаж по технике безопасности при обслуживании элекитрооборудования оперативных пунктов и пультов управления. Перспективы развития данного предприятия. Объем производства, вид перерабатываемого исходного сырья, качество выпускаемой продукции и ее потребители. Основные и вспомогательные цехи предприятия, их назначение и взаимосвязь. Организация работы обогатительной фабрики. Рациональная организация труда и рабочего места. Оснащение рабочего места контрольно-измерительными приборами, сигнальными устройствами, технической документацией. Правила внутреннего трудового распорядка на предприятии, в цехе. 2. Оборудование. Технологическая схема обогатительной фабрики, ее основные производственные отделения: приема руды или концентрата, подготовки топлива и флюсующих добавок. Склады и оборудование для приемки и устранения поступающего сырья (руды, концентрата, флюсов, топлива). Типы конвейеров, применяемые на обогатительной фабрике; их назначение, типы, характеристика. Питатели, их типы, назначение, технические характеристики. Особенности питателей различных типов. Вибродозаторы, их применение и технические характеристики. Стационарные и механические грохоты, область их применения. Технические характеристики, принцип действия, особенности конструкций дробилок для предварительного измельчения топлива. Оборудование для дробления , охлаждения и дозировки возврата обогатительных фабрик. 3. Технология обогатительного производства. Схема технологического процесса . Сущность процесса обогащения. Разложение , удаление влаги, образование расплава, формирование конечной структуры. 4. Системы автоматического контроля и автоматизированного управления обогатительным производством. Эффективность и экономические предпосылки автоматизации производства. Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП). Классификация систем автоматического регулирования процессов. Системы автоматического контроля. Передача показаний приборов на расстояние. Составные элементы системы передачи, датчики, вторичные приборы и каналы связи. Общие сведения о датчиках (чувствительных элементах); их классификация по измеряемому параметру. Понятие о вторичных приборах (измерительных элементах) и их видах. Контроль давления. Классификация приборов по виду измеряемой величины и принципу действия. Манометры:принцип действия и область применения. Особенности установки и эксплуатации приборов для измерения давления в условиях агрессивных сред, высоких температур. Контроль температуры. Классификация приборов контроля температуры. Термометры расширения, термопары; принцип их действия. Особенности установки и эксплуатации чувствительных элементов, датчиков и вторичных приборов - измерителей температуры в условиях агломерационного производства. Уровнемеры, их типы, назначение и применение на предприятии. Классификация приборов для контроля количества и расхода материалов. Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, расположенные на пульте управления. Применение средств вычислительной техники для автоматизации технологического процесса 5. Стандартизация, сертификация и качество продукции. Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ. Международная организация по стандартизации - ИСО. 6. Охрана окружающей среды. Закон РФ об охране окружающей природной среды. Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного мира. Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятии. Административная и юридическая ответственность руководителей и всех работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии. Отходы производства. Очистные сооружения. | 32 34 42 74 14 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ПМ. 04 | Автоматический контроль параметров оборудования и технологических процессов на обогатительных фабриках |  | Инструктаж по безопасности труда. Контроль наличия и уровня руды и материалов на конвейерах, бункерах и емкостях. Учет массы перерабатываемых руд и концентратов. Система обнаружения и удаления металлов из рудной массы. Контроль за смазкой оборудования. Измерение температуры. Определение влажности и концентратов. Измерение параметров электропривода и учет расхода электроэнергии. Контроль и регулирование плотности пульпы. Определение гранулометрического состава руды и пульпы. Измерение давления и расхода жидкостей. Контроль ионного состава пульпы. Контроль работы сгустителей. | 114 | ОК. 1-10 |  | ПК. 1-4 | ПО / У 1-6 | Наблюдение, корректировка и оценка | Щепихина Г.И. |
|  |  |  |  | Всего | 360 |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение

- компьютеры

-инструкции

Реализация программы производственной практики требует наличия рабочих мест в цехах и участках на якорном предприятии ОАО «Лебединский ГОК»

3.2. Информационное обеспечение

Основные источники:

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых. Тома 1-2. – М.: Горная книга, 2012

- Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых. Тома 1-2. – М.: Горная книга, 2011.

- Андреев С.Е. и др. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. –М.: Недра, 2012.

- Донченко А.С. Справочник механика рудообогатительных фабрик. –М.: Недра, 2011.

- Петров В.А. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. –М.: Недра, 2011.

http://minproc.ru/ - сайт Конгресса обогатителей СНГ

Периодические издания:

- Журнал  «Обогащение руд».

- Журнал  «Безопасность труда в промышленности».

- Журнал  «Горная Промышленность».

- Журнал  «Горный журнал».

Дополнительная литература:

Егоров В.П. Обогащение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1986.

Клебанов О.Б. Реагентное хозяйство  обогатительных фабрик.  – М.: Недра, 1989.

Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

Моршинин В.М. Устройство и эксплуатация обогатительных машин. – М.: Недра, 1989.

Москаленко В.В. Электрический привод. – М.: Высшая школа, 2000.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

Правила устройства электроустановок. – М.: НЦ ЭНАС,  2003.

Разумов К.А. Проектирование обогатительных фабрик. – М.: Недра, 1982.

Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия, 2004.

Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987.

Серго Е.Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1985.

Шинкоренко С.Ф. Справочник по обогащению руд черных металлов. – М.: Недра, 1980.

Справочник по обогащению руд. Тома 1-4/ Богданов О.С. – М.: Недра, 1982-1984.

Тихонов О.Н., Басанов В.Ф. Справочник по проектированию рудообогатительных фабрик. Книга 1-2. – М.: Недра, 1986.

Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики. – Ленинград: Энергоавтомираж, 1985.

3.3. Общие требования к организации производственной практики

Практика проводится по итогам изучения модуля (концентрированно). Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.4. Кадровое обеспечение учебной и производственной практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

-инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Выполнение работ по профессии 15948 «Оператор пульта управления».Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися данного  модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.