ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕй  И  КАДРОВОЙ  ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

областное  государственное  автономное

профессиональноЕ образовательное учреждение    
«Губкинский ГОРНО-политехнический КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

«Электротехника и электроника»

2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном).

ОДОБРЕНО								УТВЕРЖДАЮ

предметно цикловой методической  комиссией		заместитель директора

председатель_____________________			Потапова О.Н._____________

Протокол №______ от _____________			методист

Мелихова О.Н. ____________

Разработчик:

Преподаватель специальных дисциплин ______________ Марченко И.В.

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 13 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |

1. паспорт РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника и электроника»

  - Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью  программы  подготовки квалифицированных  специалистов  среднего  звена  в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования  23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

«Электротехника и электроника» является общепрофессиональной дисциплиной  основной профессиональной образовательной программы

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- производить расчет параметров электрических цепей;

- собирать электрические схемы и проверять их работу;

- читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов;

- определять тип микросхем по маркировке.

знать:

- методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров;

- преобразование переменного тока в постоянный;

- усиление и генерирование электрических сигналов.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;

консультаций – 10часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 20 |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы | 3 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| сообщения | 10 |
| проработка конспектов лекций | 4 |
| Подготовка к защите отчёта по практическому занятию | 7 |
| выполнение расчётов, анализ результатов, подготовка к защите отчёта по лабораторной работе | 6 |
| подготовка к контрольной работе | 3 |
| Консультации | 10 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Основные элементы электрических цепей, их эквивалентные преобразования. Режимы работы цепей. | 3 | 3 |
|  | 2 | Законы Ома; Кирхгофа; Джоуля-Ленца | 1 | 3 |
|  | 3 | Методы расчета электрических цепей постоянного тока. | 1 | 3 |
|  | Лабораторные работы: |  | 3 |  |
|  | 1 | Линейная электрическая цепь постоянного тока при смешанном соединении приёмников электрической энергии. | 3 |  |
|  | Практические занятия: |  | 5 |  |
|  | 1 | Определение эквивалентного сопротивления электрической цепи. | 2 |  |
|  | 2 | Решение задач расчёта сложных электрических цепей | 3 |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - выполнение расчётов, анализ результатов лабораторных работ - Подготовка к защите отчёта по практическому занятию |  | 4 |  |
|  | Консультации |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитные свойства ферромагнитных материалов Методы расчёта магнитных цепей. | 3 | 2 |
|  | 2 | Электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность. Электромагниты | 1 | 2 |
|  | 3 |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, ответы на контрольные вопросы - подготовка сообщения по темам Влияние магнитного поля на здоровье Применение магнитного поля для контроля положения электровозов |  | 2 |  |
|  | Консультации |  | 1 |  |
| Тема 1.3. Однофазные электрические цепи синусоидального тока | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Параметры цепи переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, с индуктивностью, емкостью | 3 | 3 |
|  | 2 | Последовательная цепь переменного тока. Резонанс напряжений | 1 | 3 |
|  | 3 | Параллельная цепь переменного тока. Резонанс токов | 1 | 3 |
|  | 4 | Мощность переменного тока. Коэффициент мощности. | 1 | 3 |
|  | Лабораторные работы: |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |  |
|  | 1 | Расчёт цепи переменного тока. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - выполнение расчётов, анализ результатов лабораторных работ - Подготовка к защите отчёта по практическому занятию - подготовка сообщения по темам Колебательный контур Пульсирующий ток |  | 4 |  |
|  | Консультации |  | 1 |  |
| Тема 1.4. Трехфазная система переменного тока | Содержание |  | 3 |  |
|  | 1 | Трёхфазные электрические цепи. Основные понятия и определения | 1 | 3 |
|  | 2 | Соединение фаз генератора и электроприёмника звездой и треугольником | 1 | 3 |
|  | 3 | Мощность трехфазной системы | 1 | 3 |
|  | Лабораторные работы: |  | 3 |  |
|  | 1 | Трёхфазная электрическая цепь при активной нагрузке однофазных приёмников, соединённых «звездой». | 3 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |  |
|  |  | Расчёт трёхфазной цепи переменного тока. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - выполнение расчётов, анализ результатов лабораторных работ - Подготовка к защите отчёта по практическому занятию - подготовка сообщения по темам Измерение мощности в трёхфазной цепи |  | 3 |  |
|  | Консультации |  | 2 |  |
|  | Контрольная работа по разделу 1 Электротехника |  | 1 |  |
| Раздел 2. Электрические приборы и устройства |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Электроизмерительные приборы | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные понятия метрологии. Электроизмерительные приборы. Измерение параметров электрической цепи. | 1 | 3 |
|  | 2 | Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. | 1 | 3 |
|  | Практические занятия: |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение системы обозначений измерительных приборов и принципа действия измерительных механизмов | 2 |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: |  | 3 |  |
|  | 1 | Изучение основных электромеханических измерительных приборов и методов электрических измерений | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - выполнение расчётов, анализ результатов лабораторных работ - Подготовка к защите отчёта по практическому занятию - подготовка сообщения по темам Цифровые измерительные приборы |  | 3 |  |
|  | Консультации |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Трансформаторы | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Устройство и работа трансформатора. Режимы работы. | 1 | 3 |
|  | 2 | Уравнения и схемы замещения трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы: |  | 3 |  |
|  | 1 | Однофазный трансформатор | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - выполнение расчётов, анализ результатов лабораторных работ |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Электрические машины | Содержание |  | 3 |  |
|  | 1 | Принцип действия электрической машины. | 1 | 3 |
|  | 2 | Устройство и принцип работы синхронной машины; асинхронного электродвигателя. | 1 | 2 |
|  | 3 | Устройство машин постоянного тока, их способы возбуждения | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - подготовка сообщения по темам Электродвигатели стрелочных переводов |  | 2 |  |
| Тема 2.4 Элементы автоматики | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Общие понятия об автоматике | 1 | 2 |
|  | 2 | Технические средства автоматики. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы: |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  | 4 |  |
|  | 1 | Изучение генераторных и параметрических датчиков | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся и консультации - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - выполнение расчётов, анализ результатов лабораторных работ - Подготовка к защите отчёта по практическому занятию - подготовка сообщения по темам Реле Индукционные датчики |  | 4 |  |
| Тема 2.5 Передача и распределение электроэнергии | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Электроэнергетическая система. Автоматизация систем электроснабжения | 1 | 2 |
|  | 2 | Электрические сети. Учёт и контроль расхода электроэнергии, её экономия | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - подготовка сообщения по темам Категории электроприёмников по надёжности электроснабжения на железной дороге |  | 1 |  |
|  | Консультации |  | 1 |  |
|  | Контрольная работа по разделу 2 Электрические приборы и устройства |  | 1 |  |
| Раздел 3. Электроника |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Электронные приборы | Содержание |  | 5 |  |
|  | 1 | Физические основы работы полупроводниковых приборов | 1 | 3 |
|  | 2 | Полупроводниковые резисторы; диоды, стабилитроны | 1 | 3 |
|  | 3 | Полупроводниковые транзисторы, их характеристики. Способы включения транзисторов | 1 | 3 |
|  | 4 | Полупроводниковые тиристоры. | 1 | 3 |
|  | 5 | Микросхемы, их классификация и конструкция | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы: |  | 4 |  |
|  | 1 | Исследование вольтамперной характеристики полупроводникового диода | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, ответы на контрольные вопросы - подготовка сообщения по темам Применение полупроводниковых резисторов |  | 3 |  |
|  | Консультации |  | 1 |  |
| Тема 3.2 Электронные устройства | Содержание |  | 3 |  |
|  | 1 | Выпрямители, схемы выпрямления. Инверторы | 1 | 2 |
|  | 2 | Стабилизаторы напряжения. Параметрические и компенсационные стабилизаторы. | 1 | 2 |
|  | 3 | Принципы построения и режимы работы усилителей | 1 | 2 |
|  | Лабораторные работы: |  | 4 |  |
|  | 1 | Выпрямители | 4 |  |
|  | Практические занятия: |  | 3 |  |
|  | 1 | Изучение электронных транзисторных усилителей | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы - выполнение расчётов, анализ результатов лабораторных работ - Подготовка к защите отчёта по практическому занятию - подготовка сообщения по темам Электронные осциллографы |  | 3 |  |
|  | Консультации |  | 1 |  |
|  | Контрольная работа по разделу 3 Электроника |  | 1 |  |
| итого |  |  | 120 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Электротехника и Электроника  и  лаборатории.

Оборудование кабинета «Электротехника и электроника»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника»;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование  лаборатории  электротехники:

инструкции к проведению лабораторных работ, инструменты, приборы и приспособления, монтажные  стенды   по  курсу  «Электротехника»  ПКГН-Э-213-0 ЭТ-ЛУ,  аптечка, инструкции по безопасности.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

- Немцов М.В. Электротехника и электроника:  учебник для СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018г.

- Миленина С.А. Электротехника. Учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018г.

- Мартынова И.О. Электротехника. (СПО) Учебник/ Мартынова И.О. - М.: КноРус, 2019 г.

- Алиев И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы: учебное пособие для СПО / И. И. Алиев.  - М: Изд Юрайт, 2020.

- Электротехника и электроника в 3 т. Электромагнитные устройства и электрические машины: учебник и практикум для СПО/ В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин. - М: Изд Юрайт, 2020.

- Новожилов О. П.  Электротехника (теория электрических цепей) в 2 ч.: учебник для СПО. - М: Изд Юрайт, 2020.

- Миленина С.А. Электротехника. Учебник для НПО. – М.: ИЦ «Академия», 2018.

Дополнительные источники:

- Иньков Ю.М. «Электротехника и электроника», М: АКАДЕМИЯ, 2013.

- Федорченко А.А., Синдеев Ю.Г., «Элетротехника с основами электроники», учебник М.: Дашков и Ко , 2014 .

- Немцов М.В.    Электротехника  и  электроника.  Учебник  СПО - М.: ИЦ "Академия", 2015

- Евдокимов Ф.Е. «Общая электротехника», учебник М.: Высшая школа, 2015.

- Полещук В.И.  «Задачник по электротехнике  и  электронике», учебное пособие, М: АКАДЕМИЯ, 2016.

- Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - М.: ИЦ "Академия", 2009гг.

- Прошин В.М. «Элктротехника», учебник, М: АКАДЕМИЯ, 2012.

- Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике», учебное пособие, М: ПрофОбрИздат, 2001.

Интернет-ресурсы:

- www.termika.ru

- Электротехника  ElectroNO.ru

- http://elektromehanika.org/dir/ehlektrotekhnicheskie_sajty/

- electrikam.com

- www.electrik.info

- eltray.com

- kodges.ru›tehnika/electro

- elektrikaetoprosto.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| Пользоваться измерительными проборами | Практические занятия, лабораторные работы, тестирование |
| Производить поверку электронных и электрических элементов электрических цепей | Практические занятия, тестирование |
| Производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем | Практические занятия, лабораторные работы, тестирование |
| Читать электрические принципиальные схемы | Практические занятия, лабораторные работы, тестирование |
| Знания: |  |
| Методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей | Тестирование |
| Компоненты электронных устройств | Тестирование |
| Методы электрических измерений | Тестирование |
| Принцип действия, устройство, основные характеристики электрических и электронных устройств и приборов | Тестирование |
| Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств | Тестирование |
| Способы получения, передачи и использования электрической энергии | Тестирование |