Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области

областное государственное  автономное ПРОФЕССиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно-политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов»

специальности

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Губкин, 2020 г.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки программы профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

| РАССМОТРЕНО ПЦК в сфере строительства и горного дела Председатель___________ И. А. Крайнева Протокол №_____ от «____»________20___ | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора ______________ О.Н. Потапова СОГЛАСОВАНО методист _____________ О.Н. Мелихова |
| --- | --- |

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик:

Крайнева И. А., преподаватель.

Рецензент:

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 1. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ## ОК 4. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ## ОК 5. | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 6. | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ## ОК 7. | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 8. | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 9. | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 10. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ## ОК 11. | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | ## Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| ## ПК 4.1. | ## Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ## ПК 4.2. | ## Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ## ПК 4.3. | ## Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ## ПК 4.4. | ## Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. |
| --- | --- |
| уметь | Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту. |
| знать | Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий; правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов -347 часов

Из них   на освоение МДК - 245 часов

на производственную практику - 36 часов

самостоятельная работа - 48 часов

консультации – 6 часов

промежуточная аттестация – 12 часов (в том числе, квалификационный экзамен – 6 часов).

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04.

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) |  |  | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ПК 4.1 – 4.2 ОК 1-11 | Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений | 151 | 113 | 48 |  | - |  |  | - | - |  | 38 |
|  | консультации | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.4 ОК 1-11 | Раздел2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений | 142 | 132 | 38 |  |  |  |  | - | - |  | 10 |
| ПК 4.1 – 4.4 ОК 1-11 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | - |
|  | Экзамен квалификационный | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 347 | 265 |  | 86 |  | - | - |  | 36 |  | 30 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  |  | 163 |
| ## МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений |  |  | 113 |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений |  | Содержание | 59 |
|  |  | 1.Жилищная политика новых форм собственности.Основные принципы федеральной жилищной политики. Типовые структуры эксплуатационных организаций. | 3 |
|  |  | 2.Организация работ по технической эксплуатации зданий. Параметры , характеризующие техническое состояние зданий. Изучение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. | 4 |
|  |  | 3.Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. Изучение норм ВСН 53-86 Правила оценки физического износа жилых зданий | 4 |
|  |  | 4.Срок службы здания. Эксплуатационные требования к зданиям. | 2 |
|  |  | 5.Капитальность зданий | 2 |
|  |  | 6.Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации | 2 |
|  |  | 7.Система планово-предупредительных ремонтов. | 2 |
|  |  | 8.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-отремонтированных и модернизированных зданий. | 2 |
|  |  | 9.Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. | 2 |
|  |  | 10.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации | 2 |
|  |  | 11.Содержание помещений и придомовой территории | 2 |
|  |  | # В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 32 |
|  |  | # Практическое занятие№1.Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №2. Оформление документации по результатам общего осмотра здания | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №3 .Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы) | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №4.Определение среднего срока службы элементов здания | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №5 .Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №6. Составление плана графика проведения различных видов работ текущего ремонта и контроля качества ремонтных работ с учётом организации взаимодействия между всеми субъектами капитального ремонта | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №7.Планирование капитального ремонта с учётом подбора подрядчиков. Составление технического задания для конкурсного отбора подрядчиков | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №8.Изучение методов обнаружения и устранения дефектов систем отопления. | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №9. Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №10.Определение физического износа инженерного оборудования | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №11.Составление дефектной ведомости помещенийПроверка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, её согласование | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №12. Расчет физического износа зданий и сооружений | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №13. Оформление актов при эксплуатации зданий | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №14. Виды и объемы работ при благоустройстве | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №15. Организация работ при благоустройстве | 2 |
|  |  | # Практическое занятие №16. Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству; | 2 |
| Тема 1.2 Оценка технического состояния зданий и сооружений |  | # Содержание | 54 |
|  |  | 1.Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий | 4 |
|  |  | 2.Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания | 4 |
|  |  | 3.Защита зданий от преждевременного износа. | 4 |
|  |  | 4.Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне. | 4 |
|  |  | 5.Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов). | 4 |
|  |  | 6.Методика оценки технического состояния металлических конструкций. | 4 |
|  |  | 7.Методика оценки технического состояния деревянных конструкций, полимерных конструкций. | 4 |
|  |  | 8.Оценка технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений | 4 |
|  |  | 9.Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем. | 6 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 16 |  |
|  |  | Практическое занятие №17 Оценка технического состояния фасадов здания | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №18. Определение прогиба в плите перекрытия | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие 19.Причины повреждения стен и способы их устранения | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №20 Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №21. Определение температуры на поверхности стены | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №22. Оценка технического состояния инженерных систем. | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №23. Оценка технического состояния здания в целом | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №24. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 04. |  |  | 38 |  |
| Изучение « Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» по темам: техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Работа и дополнительными источниками, составление опорных конспектов по темам: - Техническая эксплуатация стен - Техническая эксплуатация фасада - Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода - Техническая эксплуатация систем отопления - Техническая эксплуатация систем газоснабжения - Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения Написание рефератов по темам: - Реформа ЖКХ, формы собственности использования жилья. - Теоретическое обоснование методов технической эксплуатации зданий. - Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудованию. - Защита зданий от преждевременного износа. - Система планово-предупредительных ремонтов. - Особенности эксплуатации общественных зданий. - Подготовка зданий к сезонной эксплуатации - Коррозия конструкций из различных материалов. - Технические методы повышения безотказности объектов. Подготовка презентаций по темам: - Этапы и содержание работ по обследованию конструкций. - Старение и износ материалов конструкций. - Магнитные и электромагнитные испытания свойств материалов конструкций |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  | 142 |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  |  | 132 |  |
| Тема 2.1. Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений |  |  | 124 |  |
|  | Содержание |  | 90 |  |
|  | 1.Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений. |  | 4 |  |
|  | 2.Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки. |  | 4 |  |
|  | 3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир |  | 4 |  |
|  | 4.Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. |  | 4 |  |
|  | 5.Усиление оснований эксплуатируемых зданий. |  | 4 |  |
|  | 6. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов. |  | 4 |  |
|  | 7.Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий. |  | 4 |  |
|  | 8.Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. |  | 4 |  |
|  | 9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий. |  | 4 |  |
|  | 10.Усиление железобетонных колонн. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов. |  | 4 |  |
|  | 11.Усиление каменных конструкций. |  | 4 |  |
|  | 12.Усиление металлических конструкций. |  | 4 |  |
|  | 13.Усиление и ремонт деревянных конструкций. |  | 4 |  |
|  | 14.Проектная документация на реконструкцию зданий. |  | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 34 |  |
|  | Практическое занятие №1. Выполнение перепланировки жилых зданий с изменением объемно-планировочного решения. |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2.. Выбор конструктивного решения системы утепления наружных стен при реконструкции. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4. Выполнение чертежей конструкций утеплённых фасадов. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 6. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 7. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие №8. Расчёт усиление оконных и дверных проемов в кирпичной стене. Выполнение чертежа усиленных проёмов |  | 4 |  |
| Тема 2.2. Охрана труда |  |  | 8 |  |
|  | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1.Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 9. Разработка рекомендаций по уменьшению риска |  | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ.04 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Работа с дополнительными источниками и составление плана-конспекта по темам: - Направления модернизации планировочных решений общественных зданий - Социальная необходимость реконструкции - Особенности устройства фундаментов вблизи существующих зданий. Написание рефератов по темам: - Перспективные направления в реконструкции зданий и сооружений. - Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки. |  |  | 10 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) |  |  | 36 |  |
| Виды работ: - выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; - установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений; - контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; - определение сроков службы элементов здания; - разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 347 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий», оснащенные оборудованием:

рабочее место преподавателя (стол, стул),

рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья по количеству мест);

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран;

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Основной программы по специальности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288 с.

- Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 336 с.

- Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.

- Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 208 с.

- Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий : методическое пособие / С.И.  Алексеев [Электронный ресурс] :М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 500c.-[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html

- Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.: Московский государственный строительный университет,  2015 . — 492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html

- Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. — 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.

- Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2014. — 183c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html

- .Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,  2014. — 41c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30795.html

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б.Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее профессиональное образование). — Режим доступа :www.dx.doi.org/10.12737/22806

- Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.

- Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html.

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

- Мельникова,  И.А. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. / И.А. Мельников- М.: Академия, 2012.

- Методические рекомендации для практических работ.

- Методические рекомендации для самостоятельных работ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | - разработка системы планово-предупредительных ремонтов; - назначение зданий на капитальный ремонт; - подготовка и анализ технической документации для капитального ремонта; - планирование текущего ремонта; - составление графиков проведения ремонтных работ; - принятие в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий. | Оценка - защиты практических работ; - контрольных работ по темам МДК; - выполнения тестовых заданий по темам МДК. - результатов выполнения практических работ во время учебной и производственной практики , - экзамен по МДК , --экзамен по модулю |
| ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | - разработка мероприятий по технической эксплуатации зданий, их состав и содержание; - применение аппаратуры, приборов и методов контроля состояния и свойств материалов и конструкций при обследовании зданий. |  |
| ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий | -диагностика технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; - определение сроков службы элементов здания; - установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; - выполнение обмерных работ; - проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования; - чтение схемы инженерных сетей и оборудования зданий; |  |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий | - оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов; - оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; - ведение журнала наблюдений; - заполнение журналов технических осмотров и составление актов по результатам осмотра; - выполнение чертежей усиления различных элементов здания. |  |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватная оценка и самооценка эффективности икачества выполнения профессиональных задач | Тестирование Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного выполнения профессиональ ных задач, -широта использования различных источников информации, включая электронные. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | -демонстрация ответственности за принятые решения - обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач. Четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе Соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде. Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников коммуникации |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотность устной и письменной речи, - ясность формулирования и изложения мыслей - проявление толерантности в рабочем коллективе |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -описывать значимость своей профессии (специальности) |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | -соблюдение нормы экологической безопасности; -применение направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | -использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; -применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной деятельности; -пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - применение средств информационных технологий для решения профессиональных задач; -использование современного общего и специализированного программного обеспечения при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | -понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), -понимать тексты на базовые профессиональные темы; -участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; -кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); -писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы -использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - -обоснованность применения знаний по финансовой грамотности, - использование законодательных и нормативно-правовых актов при планировании предпринимательской деятельности в строительной отрасли - эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере |  |