ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕй  И  КАДРОВОЙ  ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

областное  государственное  автономное

профессиональноЕ образовательное учреждение    
«Губкинский ГОРНО-политехнический КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.02 «Электротехника»

2018г.

Рабочая программа общепрофессиональной  дисциплины ОП.02 Электротехника разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

| ОДОБРЕНО предметной цикловой комиссией Протокол №______ от _________ председатель__________ | СОГЛАСОВАНО заместитель директора Манукова Н.Ю._____________ заместитель директора Морозова Л .А._____________ |
| --- | --- |

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик:

Марченко И.В., преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Электротехника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Электротехника является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК5, ОК9, ОК10 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 | - подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; - свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 122 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 36 |
| практические занятия | 60 |
| контрольная работа | 4 |
| Самостоятельная работа | 12 |
| Консультация | 4 |
| Промежуточная аттестация экзамен | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Теория электрических цепей |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Простые и сложные цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи. Электрические схемы. Режимы работы электрической цепи | 6 |  |
|  | 2 | Основные законы электрических цепей. Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Закон Джоуля-Ленца. Законы Кирхгофа. |  |  |
|  | 3 | Методы расчета электрических цепей. Четырехполюсники. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1 | Определение эквивалентного сопротивления электрической цепи |  |  |
|  | 2 | Решение задач расчёта сложных электрических цепей |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом и учебной литературой.Составление сообщений по теме: «Цветовая кодировка для определения значения сопротивлений» Выполнение расчётно-графической работы |  | 4 |  |
|  | Контрольная работа |  | 1 |  |
| Раздел 2. Теория электромагнитного поля |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Электростатическое поле | Содержание учебного материала |  |  | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их электромагнитное поле. Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики. | 2 |  |
|  | 2 | Конденсаторы. Электрическая емкость, конденсаторы и емкостные элементы. Соединение конденсаторов. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Расчет ёмкости конденсаторов и конденсаторных батарей |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом и учебной литературой. Работа с конспектом и учебной литературой.Составление сообщений по теме: «Применение емкостных элементов. Емкость линии электропередач» |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  |  | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Основные понятия о магнитном поле. Магнитные материалы. | 6 |  |
|  | 2 | Магнитные цепи. Расчет магнитных цепей. |  |  |
|  | 3 | Электромагнитная индукция. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Расчёт магнитных цепей |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом и учебной литературой.Составление сообщений по теме: «Магнитные потери. Явление феррорезонанса. Магнитные усилители». |  | 1 |  |
|  | Контрольная работа |  | 1 |  |
|  | Раздел 3 «Электрические цепи переменного тока» |  |  |  |
| Тема 3.1. Однофазные электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала |  |  | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Основные сведения о синусоидальном переменном токе. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока. Временная диаграмма, основные параметры Уравнения, графики, векторные диаграммы переменного тока. | 13 |  |
|  | 2 | Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением и идеальной индуктивностью, идеальной емкостью. Цепь переменного тока с реальной катушкой индуктивности. |  |  |
|  | 3 | Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм. Символический метод расчета электрических цепей переменного тока |  |  |
|  | 4 | Резонанс в электрических цепях. Резонанс напряжений. Резонанс токов |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Расчёт цепи переменного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом и учебной литературой.Составление сообщений по теме: «Несинусоидальные цепи переменного тока». Выполнение расчётно-графической работы |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Многофазная система переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. | 5 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 2 | Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой" и "треугольником". Симметричная и несимметричная нагрузка. Четырех- и трехпроводные системы. |  |  |
|  | 3 | Расчет трехфазных цепей переменного тока.Задачи и основные принципы расчета |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Расчет трехфазных цепей переменного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом и учебной литературой.Составление сообщений по темам: «Активная, реактивная и полная мощности трехфазного симметричного приемника», «Методы измерения активной мощности и энергии в трехфазных цепях». |  | 1 |  |
|  | Контрольная работа |  | 1 |  |
|  | Раздел 4. Измерение параметров электрической цепи |  |  |  |
| Тема 4.1Электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  | 7 |  |
|  | 1 | Основные понятия, погрешности измерений. Классы точности измерительных приборов | 4 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 2 | Классификация электроизмерительных приборов. Измерительные механизмы. Измерение тока, напряжения, мощности, электрической энергии, сопротивления |  |  |
|  | Практические работы |  | 24 |  |
|  | 1 | Расчет погрешностей при измерениях электрических величин |  |  |
|  | 2 | Изучение системы обозначений измерительных приборов и принципа действия измерительных механизмов |  |  |
|  | 3 | Мультиметр. Измерения мультиметром |  |  |
|  | 4 | Измерение неэлектрических величин |  |  |
|  | Контрольная работа |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом и учебной литературой.Составление сообщений по темам: «Измерительные механизмы», «Измерительные трансформаторы», «Мостовые методы измерения», «Компенсационный метод измерения», «Логометры». |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 112 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

лаборатории «Электротехники»,

оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

1. Электротехника 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО С.А. Миленина, С.К. Миленин М.: Юрайт, 2019

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс книг по теоретическим основам электротехники Форма доступа: http://www.toroid.ru/toe.html

- Электронный ресурс «Электронная электротехническая библиотека». Форма доступа:  http://www.electrolibrary.info/

- Электронный ресурс «Электрик.Электричество и энергетика». Форма доступа:   http://www.electrik.org/

- Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://news.elteh.ru/

- Электронный ресурс «Новости электротехники». Форма доступа:  http://netelectro.ru/

- Электронный ресурс «Псоледниеавтоновости России ». Форма доступа: http://www.informelectro.ru/

- Электронный ресурс «Научно-технический каталог». Форма доступа: http://www.lfpti.ru/lp_electronic.htm

3.2.3. Дополнительные источники

- Электротехника и электроника Немцов М.В. Немцова М.Л. М.:Издательский центр «Академия», 2012

- Электротехника и ТОЭ в примерах и задачах Прянишников В.А. СПб., Корона-Век, 2016

- Задачник по электротехнике и электронике Полещук В.И. М., Академия, 2013

- Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники Данилов И.А., Иванов П.М М.: Мастерство, 2012

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей | Успешность освоения знаний соответствует выполнению следующих требований обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике, знает оборудование правильно выполняет технологические операции владеет приемами самоконтроля соблюдает правила безопасности | Тестирование, фронтальный опрос, решение ситуационных задач Текущий контроль в форме защиты практических и лабораторных работ |
| Умения: подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Успешность освоения умений и умений соответствует выполнению следующих требований: Обучающийсяумеет готовить оборудование к работе выполнять лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним правильно организовывать свое рабочее место и поддерживать его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы умеет самостоятельно пользоваться справочной литературой | Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ |