Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области

областное государственное  автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Губкинский горно-политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

2018 г.

Рабочая программа профессионального модуляразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

| ОДОБРЕНО Предметно-цикловой комиссией председатель_____________________ Протокол №______ от _____________ | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора Манукова Н.Ю._____________ заместитель директора Морозова Л.А._____________ |
| --- | --- |

Организация-разработчик: ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчики:

Канова Л.В., преподаватель ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж»

Марченко И.В., преподаватель ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж»

Проскурина Е.А., преподаватель ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж»

Сивков Ю.И., мастер производственного обучения ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования»

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | - выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - использования основных измерительных приборов. |
| --- | --- |
| уметь | - определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - эффективно использовать материалы и оборудование; - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - оценивать эффективностьработы электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - осуществлять метрологическую поверку изделий; - производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; - прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. |
| знать | - технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; - элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; - классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - выбор электродвигателей и схем управления; - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; - физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; - условия эксплуатации электрооборудования; - действующую нормативно-техническую документациюпо специальности; - порядок проведение стандартныхи сертифицированных испытаний; - правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; - пути и средства повышения долговечности оборудования; - технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего 1147часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 1399 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 1294 часов;

самостоятельной работы обучающихся – 87 часов;

консультации – 18 часов;

производственной практики – 252 часа.

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 1.Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 997 | 906 | 428 | 30 | - | 216 | 77 |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического оборудования | 150 | 136 | 60 | - | - | 36 | 10 |
| ПК 1.1 – 1.4 ОК 1 – 11 | Производственная практика | 252 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1399 | 1042 | 488 | 30 | - | 252 | 87 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |  | 1076 |
| МДК.01.01 Электрические машины и аппараты |  | 336 |
| Тема 1.1. Электрические машины постоянного тока | Содержание | 101 |
|  | Основные сведения о машинах постоянного тока. Принцип работы электрических машин постоянного тока. Основные элементы электрических машин постоянного тока. Якорные обмотки электрических машин постоянного тока. ЭДС обмотки. Магнитная цепь машины постоянного тока. Расчет магнитной цепи при холостом ходе. Характеристика намагничивания машины. Реакция якоря. Поперечная реакция якоря. Продольная реакция якоря. Электромагнитный момент машины постоянного тока. Коммутация. Общие сведения о коммутации. Виды коммутации. Причины искрения. Способы улучшения коммутации. Генераторы постоянного тока. Общие сведения о генераторах постоянного тока. Энергетические процессы и основные уравнения генератора. Характеристики генераторов независимого, параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. Параллельная работа генераторов постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Принцип обратимости электрических машин. Общие сведения о двигателях постоянного тока. Энергетические процессы и основные уравнения двигателя. Рабочие характеристики двигателей постоянного тока. Пуск в ход и регулирование скорости двигателей постоянного тока. Электрическое торможение. Специальные машины постоянного тока. Униполярные генераторы. Генератор с расщепленными полюсами. Электромашинный усилитель с поперечным возбуждением. Магнитогидродинамические машины постоянного тока. Потери и к.п.д. электрических машин. Основные и добавочные потери мощности. Электрические потери, магнитные потери или потери в стали, механические потери. Суммарные потери. К.п.д. электрических машин. Нагрев и охлаждение электрических машин. Теория нагревания твердого тела. Классы изоляции электрических машин. Номинальные режимы работы электродвигателей. Охлаждение электрических машин. Машины с естественным охлаждением. Машины с внутренней самовентиляцией. Машины с наружной самовентиляцией. Машины с независимым охлаждением. Нагнетательная и всасывающая вентиляция. Протяжная и замкнутая вентиляция. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 42 |
|  | Практическое занятие № 1.Изучение устройства машины постоянного тока | 42 |
|  | Практическое занятие № 2.Расчет и построение простой волновой обмотки |  |
|  | Практическое занятие № 3.Расчет и построение простой петлевой обмотки |  |
|  | Практическое занятие № 4.Расчет параметров машины постоянного тока |  |
|  | Практическое занятие № 5.Расчет магнитной цепи машины постоянного тока |  |
|  | Практическое занятие № 6.Расчет параметров генераторов постоянного тока |  |
|  | Практическое занятие № 7.Расчет параметров генераторов постоянного тока, включенных на параллельную работу |  |
|  | Практическое занятие № 8.Расчет параметров двигателей постоянного тока |  |
|  | Практическое занятие № 9.Расчет рабочих характеристик двигателей постоянного тока |  |
|  | Практическое занятие № 10. Расчет механических характеристик двигателей постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 11. Расчет механических характеристик двигателей постоянного тока последовательного возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 12. Расчет механических характеристик двигателей постоянного тока смешанного возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 13. Расчет пусковых сопротивлений двигателей постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 14. Расчет пусковых сопротивлений двигателей постоянного тока последовательного возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 15. Расчет пусковых сопротивлений двигателей постоянного тока параллельного возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 16. Исследование системы «генератор-двигатель» |  |
|  | Практическое занятие № 17. Исследование системы «тиристорный преобразователь-двигатель» |  |
|  | Практическое занятие № 18. Расчет регулировочных резисторов двигателей постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 19. Расчет регулировочных резисторов двигателей постоянного тока последовательного возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 20. Расчет регулировочных резисторов двигателей постоянного тока параллельного возбуждения |  |
|  | Практическое занятие № 21. Расчет потерь и КПД электрических машин постоянного тока |  |
| Тема 1.2. Трансформаторы | Содержание | 36 |
|  | Основные сведения о трансформаторах. Принцип действия и устройство трансформаторов. Основные конструктивные элементы трансформаторов. Уравнения, описывающие работу трансформаторов. Приведенный трансформатор. Схема замещения трансформатора. Холостой ход и короткое замыкание трансформатора. Схемы и группы соединения обмоток трансформатора. Работа трансформатора под нагрузкой. Уравнения и векторная диаграмма трансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Несимметричная нагрузка трехфазных трансформаторов. Переходные процессы в трансформаторах. Параллельная работа трансформаторов. Специальные трансформаторы. Трехобмоточные трансформаторы. Автотрансформаторы. Трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 18 |
|  | Практическое занятие № 22. Изучение устройства трансформатора | 18 |
|  | Практическое занятие № 23.Определение групп соединения обмоток трансформатора |  |
|  | Практическое занятие № 24.Расчет параметров холостого хода и короткого замыкания трансформатора |  |
|  | Практическое занятие № 25. Исследование трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания |  |
|  | Практическое занятие № 26. Расчет и построение векторной диаграммы |  |
|  | Практическое занятие № 27. Расчет параметров трансформатора |  |
|  | Практическое занятие № 28. Расчет потерь и КПД, параметров схемы замещения трансформатора |  |
|  | Практическое занятие № 29.Расчет трансформаторов, включенных на параллельную работу |  |
|  | Практическое занятие № 30. Расчет параметров автотрансформатора |  |
| Тема 1.3. Электрические машины переменного тока | Содержание | 115 |
|  | Общие вопросы теории машин переменного тока. Общие сведения о машинах переменного тока. Обмотки машин переменного тока. Однослойные обмотки. Двухслойные обмотки. ЭДС обмотки машин переменного тока. МДС обмоток. Асинхронные машины. Конструкция, принцип действия и режимы работы асинхронных машин. Энергетические диаграммы и характеристики асинхронных машин. Пуск и регулирование скорости асинхронных двигателей. Асинхронные двигатели с улучшенными условиями пуска. Электрическое торможение асинхронных двигателей. Круговая диаграмма. Построение характеристик по круговой диаграмме. Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального исполнения. Индукционный регулятор. Фазорегулятор. Линейные и дуговые асинхронные двигатели. Коллекторные двигатели переменного тока. Синхронные машины. Принцип действия синхронных машин. Конструктивные особенности синхронных машин. Реакция якоря синхронного генератора. Характеристики синхронного генератора. Параллельная работа синхронных генераторов. Электромагнитная мощность и моменты вращения синхронного генератора. Синхронные двигатели и компенсаторы. Пуск в ход и торможение синхронных двигателей и компенсаторов. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 50 |
|  | Практическое занятие № 31.Расчет ЭДС обмоток статора машин переменного тока | 50 |
|  | Практическое занятие № 32.Расчет и построение схемы однослойной обмотки статора |  |
|  | Практическое занятие № 33.Расчет и построение схемы двухслойной обмотки статора |  |
|  | Практическое занятие № 34.Изучение устройства асинхронной машины |  |
|  | Практическое занятие № 35.Расчет параметров асинхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 36.Расчет потерь и КПД асинхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 37.Построение круговой диаграммы |  |
|  | Практическое занятие № 38.Расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 39.Расчет и построение механических характеристик асинхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 40.Расчет пусковых сопротивлений асинхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 41.Расчет регулировочных резисторов асинхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 42.Изучение конструкции синхронной машины |  |
|  | Практическое занятие № 43, 44. Расчет параметров синхронного генератора |  |
|  | Практическое занятие № 45. Испытание синхронного генератора |  |
|  | Практическое занятие № 46, 47. Расчет и построение векторной диаграммы синхронного генератора |  |
|  | Практическое занятие № 48. Расчет и построение характеристик синхронного генератора |  |
|  | Практическое занятие № 49. Расчет и построение угловой характеристики синхронного генератора |  |
|  | Практическое занятие № 50. Построение практической диаграммы синхронного генератора |  |
|  | Практическое занятие № 51, 52. Расчет параметров синхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 53. Расчет рабочих характеристик синхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 54. Испытание синхронного двигателя |  |
|  | Практическое занятие № 55. Расчет параметров синхронного компенсатора |  |
| Тема 1.4. Электрические аппараты | Содержание | 40 |
|  | Электрические аппараты, их классификация. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. Резисторы и предохранители. Резисторы и ящики резисторов. Конструкции предохранителей низкого и высокого напряжения. Выключатели и разъединители. Рубильники и переключатели. Низковольтные выключатели. Высоковольтные выключатели. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. Реакторы и разрядники. Аппараты управления. Кнопки управления. Командоконтроллеры. Путевые выключатели и микровыключатели. Пакетные выключатели и переключатели. Электромеханические реле. Реле тепловой защиты. Реле контроля напряжения. Реле максимального тока. Промежуточное реле. Реле времени. Электромагнитные контакторы и магнитные пускатели Контакторы постоянного и переменного тока. Магнитные пускатели. Принцип устройства электронных аппаратов. Работа полупроводникового диода в режиме переключения. Ключевой режим работы транзистора. Работа транзистора в режиме переключения. Электронные ключи на полевых транзисторах. Электронные ключи на базе тиристоров и симисторов. Электронные реле. Электронные реле напряжения. Электронные реле тока. Электронные реле времени. Датчики и преобразователи. Патенциометрические датчики. Индуктивные датчики. Емкостные датчики. Фотореле. Термореле. Логические устройства в электронных аппаратах. Основные логические элементы. Схемы бесконтактного управления электродвигателем. Триггеры. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 14 |
|  | Практическое занятие № 56.Исследование нагрева и охлаждения катушки | 14 |
|  | Практическое занятие № 57.Изучение реле времени |  |
|  | Практическое занятие № 58.Изучение реле напряжения |  |
|  | Практическое занятие № 59.Изучение контакторов |  |
|  | Практическое занятие № 60.Изучение магнитных пускателей |  |
|  | Практическое занятие № 61.Изучение работы датчиков |  |
|  | Практическое занятие № 62.Решение логических задач |  |
| Тема 1.5. Электрический привод | Содержание | 44 |
|  | Электрический привод, его классификация. Структурная схема электропривода. Основные типы электропривода. Механика электропривода. Механическая часть. Уравнение движения электропривода. Приведение моментов и сил сопротивления, инерционных масс и моментов инерции. Переходные процессы в электроприводе. Выбор мощности электродвигателя. Автоматическое управление электроприводом. Схемы разомкнутого и замкнутого управления электроприводом. Следящий электропривод. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 16 |
|  | Практическое занятие № 63.Решение инерционных задач | 16 |
|  | Практическое занятие № 64.Расчет переходных процессов в электроприводе |  |
|  | Практическое занятие № 65.Выбор мощности электродвигателя при продолжительном режиме работы |  |
|  | Практическое занятие № 66. Выбор мощности электродвигателя при повторно-кратковременном режиме работы |  |
|  | Практическое занятие № 67, 68.Составление схем разомкнутого управления электроприводом |  |
|  | Практическое занятие № 69, 70. Составление схем замкнутого управления электроприводом |  |
| МДК.01.02Электроснабжение |  | 90 |
| Тема 1.1. Системы электроснабжения объектов | Содержание | 4 |
|  | Развитие электроснабжения промышленности Режимы и параметры электроэнергетических систем. Управление электроэнергетическими системами. Нагрузки электроэнергетических систем. Преимущества объединённых электроэнергетических систем Потребители электроэнергии. Электроприёмники. Категории надёжности электроприёмников. Производство электроэнергии. Нетрадиционные способы производства электроэнергии |  |
|  | В том числе, практических занятий | 3 |
|  | Практическое занятие № 1. Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях | 3 |
| Тема 1.2. Внутреннее электроснабжения объектов | Содержание | 5 |
|  | Электрические сети Провода воздушных линий Опоры и изоляторы Конструкция кабелей Токопроводы напряжением 6-35кВ |  |
|  | В том числе, практических занятий | 3 |
|  | Практическое занятие № 2. Прокладка воздушных и кабельных линий | 3 |
| Тема 1.3. Подстанции и РУ. Электрооборудование подстанций. | Содержание | 12 |
|  | Виды и назначение подстанций и распределительных устройств Высоковольтные коммутационные аппараты: выключатели, разъединители, короткозамыкатели и отделители Шины и изоляторы высоковольтных распределительных устройств. Предохранители |  |
|  | В том числе, практических занятий | 9 |
|  | Практическое занятие № 3. Электрическая дуга и способы её гашения | 3 |
|  | Практическое занятие № 4. Изучение устройства высоковольтного выключателя | 3 |
|  | Практическое занятие № 5. Выключатели нагрузки | 3 |
| Тема 1.4. Схемы электрических соединений подстанций | Содержание | 3 |
|  | Источники питания и схемы их подключения Принципы выбора схемы распределения электроэнергии Принципы выбора схем электроподстанций, их компоновки и размещения Схемы главных понижающих подстанций и подстанций глубокого ввода Схемы распределительных подстанций напряжением выше 1 кВ Присоединение цеховых трансформаторных подстанций к линиям напряжением 6...10 кВ Комплектные распределительные устройства напряжением до 1 кВ Комплектные распределительные устройства напряжением выше 1 кВ |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |
| Тема 1.5. Энергетические показатели работы электрохозяйств | Содержание | 7 |
|  | Потребители и источники реактивной мощности на предприятии Размещение и регулирование мощности компенсирующих устройств |  |
|  | В том числе, практических занятий | 3 |
|  | Практическое занятие № 6. Расчёт мощности компенсирующих устройств | 3 |
| Тема 1.6. Аварийные режимы в системах электроснабжения | Содержание | 15 |
|  | Виды коротких замыканий в электроустановках и вероятность их возникновения. Причины коротких замыканий. Устойчивые и неустойчивые короткие замыкания. Последствия коротких замыканий. Секционирование электрических сетей. Методы расчета токов короткого замыкания Способы ограничения токов короткого замыкания Трансформаторы с расщепленными обмотками. Токоограничивающие реакторы Выбор и проверка высоковольтных коммутационных аппаратов Перенапряжения, виды перенапряжений. Применение разрядников для защиты от перенапряжений. Особенности защиты ограничителями перенапряжений Молниезащита подстанций, зданий и сооружений Молниеотводы и их конструкции. Расчет зон защиты стержневыми молниеотводами |  |
|  | В том числе, практических занятий | 9 |
|  | Практическое занятие № 7. Переходной процесс при коротком замыкании в системах электроснабжения | 3 |
|  | Практическое занятие № 8. Расчет токов короткого замыкания и выбор высоковольтного оборудования подстанций | 3 |
|  | Практическое занятие № 9. Короткие замыкания в электроустановках | 3 |
| Тема 1.7. Электроснабжение подземных работ | Содержание | 8 |
|  | Схемы электроснабжения шахт Центральные и участковые подземные подстанции Комплектные трансформаторные подстанции Методика определения мощности силовых трансформаторов Центральные и участковые подземные подстанции Комплектные трансформаторные подстанции Шахтные кабельные сети. Порядок расчёта кабельных сетей Расчёт токов КЗ в шахтных кабельных сетях Порядок расчёта, выбора и проверки пускозащитной аппаратуры Защитные заземления и контроль изоляции |  |
|  | В том числе, практических занятий | 3 |
|  | Практическое занятие № 10. Оборудование понизительных подстанций шахт | 3 |
| Тема 1.8. Электроснабжение открытых горных работ | Содержание | 35 |
|  | Особенности электроснабжения горных работ Требования к электроснабжению открытых горных работ Исполнение рудничного электрооборудования, его взрывозащита. Правила и нормы изготовления и порядок допуска к работе рудничного оборудования |  |
|  | Напряжения и схемы внешнего электроснабжения карьера Схемы главных понизительных подстанций карьера Схемы внутреннего электроснабжения карьера Схемы распределительных сетей карьера Стационарные подстанции и распределительные устройства Передвижные подстанции Тяговые подстанции. Электроснабжение отвалов и технологического комплекса поверхности Характеристика токоприемников горных предприятий. |  |
|  | Провода и кабели в карьере. Назначение и прокладка воздушных линий в карьере. Назначение и прокладка кабельных линий в карьере |  |
|  | Требования к электрическому освещению карьера Устройство и область применения источников света. Осветительные приборы. Схемы включения газоразрядных ламп Системы освещения на открытых горных работах. Устройство осветительной сети. Расчёт освещения карьера светильниками и прожекторами. Расчёт осветительной сети Расчёт мощности и выбор осветительных трансформаторов. Выбор сечения проводов осветительных нагрузок |  |
|  | Назначение, виды заземления. Режим работы нейтрали в установках до и выше 1кВ. Назначение, конструкция заземляющего устройства. Требования к нему Контроль исправности защитного заземления. Особенности эксплуатации системы TN-C в аварийных режимах. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 18 |
|  | Практическое занятие № 11. Расчёт электрических нагрузок карьера | 3 |
|  | Практическое занятие № 12. Определение числа и мощности трансформаторов подстанций | 3 |
|  | Практическое занятие № 13. Расчёт и выбор проводов и кабелей | 3 |
|  | Практическое занятие № 14. Расчет освещения производственного помещения | 3 |
|  | Практическое занятие № 15. Расчёт освещения прожекторами | 3 |
|  | Практическое занятие № 16. Изучение работы схем автоматизации электрической сети | 3 |
| МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  | 208+6=214 |
| Тема 1.1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта | Содержание | 10 |
|  | Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Нормативные документы. Виды и причины износа электрооборудования. Особенности износа изоляции. Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Планирование ремонтных работ. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |
|  | Практическое занятие № 1. Заполнение образцов рабочей документации при выполнении работ по техническому обслуживанию электрооборудования | 2 |
|  | Практическое занятие № 2 Чтение графиков технического обслуживания электрооборудования | 2 |
| Тема 1.2. Электрические сети и их монтаж | Содержание | 50 |
|  | Назначение и конструкция силовых кабелей, ЛЭП,шинопровода. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 30 |
|  | Практическое занятие № 3«Изучение конструкции и марок низковольтных кабелей и проводов. Маркировка и способы прокладки» | 2 |
|  | Практическое занятие № 4. «Определение мест повреждения КЛ» | 2 |
|  | Практическое занятие № 5.«Изучение кабельных муфт» | 2 |
|  | Практическое занятие № 6. «Технология монтажа соединительной термоусаживаемой муфты марки Стп-10» | 2 |
|  | Практическое занятие № 7«Изучение конструкции и марок высоковольтных кабелей». | 2 |
|  | Практическое занятие № 8Составление технологических карт по техническому обслуживанию осветительных электроустановок | 4 |
|  | Практическое занятие № 9Составление технологических карт по техническому обслуживанию кабельных линий электропередач | 4 |
|  | Практическое занятие № 10Составление технологических карт по техническому обслуживанию воздушных линий | 4 |
|  | #### Практическое занятие № 11 «Проверка кабельных муфт со вскрытием» | 2 |
|  | #### Практическое занятие № 12.«Измерение сопротивления изоляции кабеля при помощи мегомметра» | 2 |
|  | Практическое занятие № 13Устройство, монтаж и ремонт шинопровода | 2 |
|  | Практическое занятие № 14«Монтаж воздушных линий электропередач» | 2 |
| Тема 1.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов | Содержание | 48 |
|  | Монтаж электрических машин. Подготовительные работы перед началом монтажа. Порядок монтажа. Монтаж трансформаторов и оборудования трансформаторных подстанций. Подготовительные работы. Порядок монтажа. |  |
|  | В том числе, практических занятий | 28 |
|  | Практическое занятие № 15. «Трансформатор с масляным охлаждением» | 4 |
|  | Практическое занятие № 16«Устройство и основные части МПТ» | 2 |
|  | Практическое занятие № 17. «Устройство синхронной машины» | 2 |
|  | Практическое занятие № 18. «Изучениеспособов сушки изоляции обмоток электродвигателей. | 4 |
|  | Практическое занятие № 19. «Термометрический сигнализатор и контроль температуры подшипников двигателя | 2 |
|  | Практическое занятие № 20. «Составление технологических карт по монтажу трансформаторов» | 4 |
|  | Практическое занятие № 21. .«Защитные и контрольно – измерительные устройства трансформатора» | 2 |
|  | Практическое занятие № 22. «Вводы и отводы трансформатора» | 2 |
|  | Практическое занятие № 23 «Переключающие устройства трансформатора» | 2 |
|  | Практическое занятие № 24 Трансформаторное масло | 2 |
|  | Практическое занятие № 25Изучение устройств в конструкции трансформатора для защиты масла от увлажнения и старения. | 2 |
| Тема 1.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры, аппаратуры управления, защиты и контроля | Содержание | 54 |
|  | Осмотры кабельных трасс. Периодичность плановых осмотров кабельных линий напряжением до 1 кВ. Виды и причины повреждений кабельных линий. Способы ремонтов. Эксплуатация внутренних силовых сетей и сетей освещения. Осмотры электрических машин и электроприводов. Периодичность осмотров |  |
|  | В том числе, практических занятий | 34 |
|  | Практическое занятие № 26. Составление технологических карт по техническому обслуживанию осветительных электроустановок | 4 |
|  | Практическое занятие № 27 Составление технологических карт выполнения работ по обслуживанию пускорегулирующей аппаратуры | 4 |
|  | Практическое занятие № 28. Составление технологических карт выполнения работ по обслуживанию распределительных устройств | 4 |
|  | Практическое занятие № 29. Составление технологических карт по техническому обслуживанию электрических машин. | 4 |
|  | Практическое занятие № 30. Виды неисправностей электрических машин и причины их появления. | 2 |
|  | Практическое занятие № 31. Методы и средства измерения и контроля температуры электрооборудования | 2 |
|  | Практическое занятие № 32. Пуск асинхронного двигателя | 2 |
|  | Практическое занятие № 33. Устройство, принцип действия и монтаж контакторов типа ПМ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 34. Выключатели нагрузки. | 2 |
|  | Практическое занятие № 35. Устройство и принцип действия отделителей, короткозамыкателей и разъединителей. | 2 |
|  | Практическое занятие № 36. Электромагниты постоянного и переменного тока | 2 |
|  | Практическое занятие № 37 Изучение устройства и принципа действия автоматических выключателей. | 2 |
|  | Практическое занятие № 38. Выбор силовых трансформаторов по мощности | 2 |
| Тема 1.5. Организация ремонта электрооборудования | Содержание | 2 |
|  | Организация и структура электроремонтного производства. Типовые структуры цехов по ремонту электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры и трансформаторов. Планирование производственной программы ремонтного предприятия. |  |
| Тема 1.6. Ремонт электрических машин | Содержание | 16 |
|  | Технические условия ремонта. Содержание текущего ремонта электрических машин. Содержание капитального ремонта электрических машин |  |
|  | В том числе, практических занятий | 6 |
|  | Практическое занятие № 39. Изучение способов проверки качества ремонта стальных листов шихтованных сердечников. | 6 |
|  | Практическое занятие № 40«Приспособления для разборки электрических двигателей». |  |
|  | Практическое занятие № 41Изучение способов определения воздушных зазоров в электрических машинах. |  |
| Тема 1.7. Ремонт трансформаторов и электрических аппаратов | Содержание | 28 |
|  | Классификация ремонтов трансформаторов |  |
|  | В том числе, практических занятий | 18 |
|  | Практическое занятие № 42Масляные и выключатели и их ремонт | 2 |
|  | Практическое занятие № 43Изучение конструкции контроллеров и их ремонта. | 2 |
|  | Практическое занятие № 44Устройство, принцип действия и ремонт электромагнитных контакторов типа КТ. | 2 |
|  | Практическое занятие № 45Устройство разъединителей для внутренней установки и их ремонт. | 2 |
|  | Практическое занятие №46 Устройство и ремонт магнитного пускателя. | 2 |
|  | Практическое занятие №47Изучение конструкции реостатов и их ремонт. | 2 |
|  | Практическое занятие №48 Изучение конструкции пусковых ящиков и их ремонт. |  |
|  | Практическое занятие №49 Устройство, разборка и ремонт предохранителей | 2 |
|  | Практическое занятие №50 Изучение конструкции рубильников, пакетных выключателей и кнопок и их ремонт. | 2 |
| Промежуточная аттестация |  | 6 |
| МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование |  | 290 |
| Тема 1.1. Элементы автоматики | Содержание | 60 |
|  | Общие параметры элементов автоматики. Назначение и классификация датчиков. Конструкция и принцип действия датчиков, области применения. Классификация, характеристики и параметры реле. Электромагнитные реле постоянного тока (нейтральные и поляризованные). Их конструкция и принципы работы. Особенности реле переменного тока. Безъякорные реле на герконах. Бесконтактные переключающие устройства на транзисторах и тиристорах, их преимущества. Сравнивающие устройства. Усилители. Исполнительные элементы. Понятие цифровые узлы. | 14 |
|  | В том числе, практических занятий | 45 |
|  | Практическое занятие № 1. Построение структурных схем технологических процессов |  |
|  | Практическое занятие № 2 Изучение генераторных датчиков |  |
|  | Практическое занятие № 3. Изучение параметрических датчиков |  |
|  | Практическое занятие № 4. Изучение работы датчиков экскаватора . |  |
|  | Практическое занятие № 5. Изучение работы электронного усилителя |  |
|  | Практическое занятие № 6. Изучение электромагнитных исполнительных механизмов |  |
|  | Практическое занятие № 7. Изучение работы гидравлических и пневматических исполнительных устройств. |  |
|  | Практическое занятие № 8. Логические элементы |  |
|  | Практическое занятие № 9. Изучение сельсинов и их работы |  |
|  | Контрольная работа | 1 |
| Тема 1.2. Системы автоматики | Содержание | 15 |
|  | Классификация систем автоматики. Назначение систем автоматического регулирования. Структурные схемы. Классификация систем автоматического регулирования. Статический и динамический режимы работы САР. Типовые динамические звенья. Виды, характеристики. Устойчивость САР. Назначение систем автоматического управления. Структурные схемы автоматического управления. Цифровые системы автоматического управления. Назначение систем телемеханики. Общие сведения о системах телемеханики. Принцип построения. | 10 |
|  | В том числе, практических занятий | 5 |
|  | Практическое занятие № 10. Изучение принципов работы системы автоматического управления. |  |
| Тема 1.3. Электрическое освещение | Содержание | 48 |
|  | Основы светотехники. Основные научно-технические проблемы светотехники. Основные понятия и определения светотехники. Типы источников света, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы включения. Осветительные приборы и установки, их классификация и характеристики. Выбор типа и размещение светильников. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения. Схемы питания осветительных установок. | 27 |
|  | В том числе, практических занятий | 20 |
|  | Практическое занятие № 11. Устройство и область применения источников света |  |
|  | Практическое занятие № 12. Выбор типа светильников и их размещение |  |
|  | Практическое занятие № 13. Расчет освещения производственного помещения методом коэффициента использования светового потока |  |
|  | Практическое занятие № 14. Расчет освещения производственного помещения методом удельной мощности |  |
|  | Контрольная работа | 1 |
| Тема 1.4. Электрооборудование электротехнологических установок | Содержание | 27 |
|  | Электрооборудование термических установок. Общие сведения, конструктивные особенности, технические характеристики и принципы действия термических установок. Электрооборудование и электрические схемы управления термическими установками. Электроустановки нагрева сопротивлением. Электроустановки индукционного нагрева. Электроустановки дугового нагрева. Электрооборудование установок электрической сварки. Общие сведения об электросварке. Источники питания сварочной дуги. Электрооборудование и электрические схемы управления установок для сварки. Установки дуговой сварки. Установки контактной сварки. Электрооборудование установок для нанесения покрытий. Области применения, типы, конструкция, принцип действия и режимы работы установок для нанесения покрытий. Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения покрытий. Электрооборудование и электрические схемы управления гальваническими установками. Электрооборудование и электрические схемы управления установками электростатической окраски. | 16 |
|  | В том числе, практических занятий | 10 |
|  | Практическое занятие № 15. Изучение работы схемы управления установками печей сопротивления |  |
|  | Практическое занятие № 16. Изучение работы принципиальной электрической схемы сварочного выпрямителя |  |
|  | Контрольная работа | 1 |
| Тема 1.5. Электрооборудование общепромышленных машин | Содержание | 45 |
|  | Типы, назначение и конструкция компрессоров, вентиляторов и насосов. Принцип действия и режимы работы. Особенности и выбор типа электропривода. Электрическое оборудование компрессоров, вентиляторов и насосов. Схемы управления. Автоматизация управления Применение транспортных машин. Типы транспортных машин, их конструкция и принцип действия. Режимы работы. Выбор типа электропривода. Электрическое оборудование. Электрические схемы управления. Лифты. Мостовые краны. Электрооборудование поточно-транспортных систем. Назначение и области применения поточно-транспортных систем. Устройство, принцип работы механизмов непрерывного транспорта. Выбор типа электроприводов ПТС. Автоматизация управления. Электрические схемы управления ПТС | 19 |
|  | В том числе, практических занятий | 25 |
|  | Практическое занятие № 17. Изучение схемы управления электроприводом вентиляционной установки |  |
|  | Практическое занятие № 18. Изучение схемы управления электроприводом компрессоров |  |
|  | Практическое занятие № 19. Изучение схемы управления электропривода насосной установки |  |
|  | Практическое занятие № 20. Выбор электродвигателя механизма подъема мостового крана |  |
|  | Практическое занятие № 21. Выбор мощности двигателей лифтов |  |
|  | Контрольная работа | 1 |
| Тема 1.6. Электрооборудование горных предприятий | Содержание | 41 |
|  | Область применения, условия эксплуатации и исполнение рудничного электрооборудования. Правила и нормы изготовления взрывобезопасного электрооборудования. Испытания и порядок допуска к работе взрывобезопасного электрооборудования | 25 |
|  | Машины и механизмы на подземных горных работах Электрооборудование подъёмных машин Вентиляция шахт Электрооборудование вентиляторов Схемы управление приводом вентиляторов главного и местного проветривания Шахтный водоотлив. Электрооборудование и автоматизация водоотлива Электропривод бурильных машин и установок Электровозный транспорт на подземных разработках |  |
|  | Применение электродвигателей для привода карьерных машин и установок Рабочее оборудование и главные механизмы экскаваторов Силовое оборудование экскаваторов Схемы питания одноковшовых экскаваторов Электропривод экскаваторов Принципиальные схемы электрооборудования многоковшовых экскаваторов Устройство и эксплуатация буровых станков Электрооборудование буровых станков |  |
|  | Электрооборудование карьерных насосных, землесосных, вентиляционных и компрессорных установок Гидромониторы. Землесосные снаряды. Расчёт мощности двигателей механизмов земснарядов. Правила безопасности при эксплуатации оборудования гидромеханизации Электрооборудование отвалообразователей и транспортно-отвальных мостов. Схемы автоматизации комплексов |  |
|  | В том числе, практических занятий | 15 |
|  | Практическое занятие № 22. Устройство и эксплуатация механизма подъёма экскаватора ЭКГ |  |
|  | Практическое занятие № 23. Расчёт мощности и выбор электродвигателей механизмов экскаваторов |  |
|  | Практическое занятие № 24. Расчёт мощности и выбор двигателей механизмов буровых станков |  |
|  | Курсовой проект | 30 |
|  | Контрольная работа | 1 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 - Выбор электропривода установки (вид электрооборудования указывается преподавателем); - Составление принципиальных электрических схем; - Составление монтажных электрических схем; 4. Расшифровка кинематических схем с использованием условных обозначений; 5.Сообщение "Магистральные кабельные линии связи". 6.Сообщение "Заземляющие устройства". 7.Сообщение "Допустимые нагрузки трансформаторов". 8. Сообщение "Системы заземления". 9. Сообщение "Разделка сращиваемых концов провода или кабеля". |  | 20 |
| Производственная практика раздела 1 Виды работ 1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство; 2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков; 3. Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; 4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки; 5. Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки; 6. Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства; 7.Разборка устройства с применением простейших приспособлений; 8. Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его; 9. Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта; 10. Сборка устройства; 11. Монтировка снятого устройства на электроустановку; 12. Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда; 13. Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; 14. Подготовка места выполнения работы; 15. Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; 16 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации; 17. Выбор способа подключения проводника к оборудованию; 18. Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах; 19. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами. 20. Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования; 21. Монтаж электрического и электромеханического оборудования; 22. Наладка электрического и электромеханического оборудования; 23. Регулировка электрического и электромеханического оборудования; 24. Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов. 25. Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов. |  | 252 |
| Раздел 2. Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического оборудования |  | 146 |
| МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  | 136 (130 + 6 часов пром. аттестации) |
| Тема 1.1. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования | Содержание | 36 |
|  | Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. Категории и виды стандартов. Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования. Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом регулировании. Требования технических регламентов. Общие и специальные технические регламенты. |  |
|  | В том числе практических занятий | 25 |
|  | Практическое занятие № 1. Изучение основных положений Федерального закона «О техническом регулировании». Технический регламент |  |
|  | Практическое занятие № 2. Изучение основных положений Федерального закона «О техническом регулировании». Стандартизация |  |
|  | Практическое занятие № 3. Классификация, построение и содержание стандартов |  |
|  | Практическое занятие № 4. Изучение основных положений Федерального закона «О техническом регулировании». Подтверждение соответствия |  |
|  | Практическое занятие № 5. Изучение основных положений и норм Закона «О техническом регулировании» в электроэнергетике |  |
| Тема 1.2. Контроль качества электрического и электромеханического оборудования | Содержание | 94 |
|  | Погрешности измерений. Классификация погрешностей, способы их обнаружения и устранения. Обработка результатов измерений. Критерии оценки. Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. Выбор средств измерений. Порядок проведение стандартныхи сертифицированных испытаний |  |
|  | В том числе практических занятий | 35 |
|  | Практическое занятие № 6. Наладка силовых трансформаторов |  |
|  | Практическое занятие № 7. Изучение свойств электроизоляционных материалов |  |
|  | Практическое занятие № 8. Изучение способа измерения тангенса угла диэлектрических потерь |  |
|  | Практическое занятие № 9. Контроль состояния контактора переменного тока |  |
|  | Практическое занятие № 10. Межремонтные испытания силового трансформатора |  |
|  | Практическое занятие № 11. Изучение поверки измерительной техники |  |
|  | Практическое занятие № 12. Изучение классов точности средств измерений |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2 1. Выбор средства измерений (вид измерений и тип электрооборудования указывается преподавателем). 2. Расчет и анализ погрешностей измерений. 3. Анализ законодательства по техническому регулированию. 4. Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса. |  | 10 |
| Производственная практика (По профилю специальности ) Виды работ - Оформление служебной документации. - Составление различных видов инструкций. - Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места техника-электромеханика. - Ознакомление с работой диспетчерской службы. 5. Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования |  | 252 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту Тематика курсовых проектов: 1. Расчет и выбор электродвигателей для привода промышленных машин (по вариантам) |  | 30 |
| Всего |  | 1399 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технического регулирования и контроля качества», оснащенного

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по МДК;

- методическая документация;

- раздаточный материал;

- справочная литература.

техническими средствами:

- телевизор,

- проектор,

- комплект учебно-методической документации,

- электронные плакаты,

- электронные учебники,

- комплект плакатов,

- интерактивная доска,

- компьютеры,

- оргтехника (принтер, сканер, МФУ),

- внешние накопители информации.

Лаборатории «Электрических машин», «Электрических аппаратов», «Электрического и электромеханического оборудования», «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования», «Электроснабжения», оснащенные:

Лаборатория «Электрических машин»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины» исполнение стендовое компьютерное;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электропривод» исполнение стендовое компьютерное;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Микропроцессорные системы управления электроприводов» исполнение стендовое компьютерное;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и электропривод» исполнение стендовое компьютерное;

- виртуальный учебный стенд «Основы электропривода»;

- комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»;

- комплект планшетов светодинамических «Электропривод»;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Электрических аппаратов»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа электрических аппаратов» исполнение стендовое компьютерное;

- модуль имитации работы современных электрических аппаратов;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Расчет освещенности различными методами» исполнение стендовое компьютерное;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и автоматика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и автоматика компрессора» исполнение стендовое компьютерное;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и автоматика насоса» исполнение стендовое компьютерное;

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование подъемного крана» исполнение стендовое компьютерное;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и                         электромеханического оборудования»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Лаборатория «Электроснабжения»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая документация, методическое обеспечение;

- стенды системы электроснабжения и оборудование для выполнения лабораторных занятий;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения;

- мультимедиапроектор.

Мастерские электромонтажные, оснащенные

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся: стенды для сборки электрических схем;

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектом оборудования для управления системой снабжения рабочих мест электроэнергией;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;

- техническая и технологическая документация, методическое обеспечение;

- стенды с образцами проводов, кабелей, кабельной арматуры, и изоляционными материалами;

- комплекты монтажного инструмента;

- электроизмерительные приборы;

- вытяжная и приточная вентиляция;

- наборы инструментов и приспособлений;

- мультиметр;

- верстак электрика;

- тестер диагностический.

- средства для оказания первой помощи;

- комплекты средств индивидуальной защиты;

- средства противопожарной безопасности.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

    - Печатные издания

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования 2016 ОИЦ «Академия»

- Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 2016 ОИЦ «Академия»

- Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 2015 ОИЦ «Академия»

- ГончаровА.А., Копылов В.Д. «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» Москва, Академия, 2014

- КацманМ.М. «Электрические машины», М: Академия, 2014 г.

- Киреева Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем (СПО) 2014 ООО «Издательство КноРус»

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера 2014 ОИЦ «Академия»

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ 2016 ОИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1 2016 ОИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2 2016 ОИЦ «Академия»

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника 2013 ОИЦ «Академия»

- Сибикин Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок.учебное пособие  Серия профессиональное образование / Сибикин Ю., Сибикин М., Яшков В. - 3-е изд., доп. и перераб. – М. :Форум, 2015. – 368 с.

- Сивков А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций  ОИЦ «Академия» 2016

- Соколова Е.М. «Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника»  М: Академия, 2015

- Шеховцов В.П. «Электрическое и электромеханическое оборудование» М: ИНФРА-М, 2014

- Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2.

- Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий 2015 ОИЦ «Академия»

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: Издательство ДЕАН, 2014

# 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

- Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  www.public.ru

- Электронный ресурс «Консультант Плюс» -  www.consultant.ru

- Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

- Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160[электронный ресурс]. – Режим доступаhttps://www.ruscable.ru/info/pue/

- Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

- Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа

- Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 2016 Академия-Медиа

- Электронный ресурс  «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа http://fazaa.ru

- Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступаhttp://ceshka.ru

- Электронный ресурс  «ИТГ Энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: РОССТАНДАРТ. Форма доступа: www.gost.ru

- Сайт Международной организации по стандартизации ISO. Форма доступа: www.iso.org

3.2.3. Дополнительные источники

- «Испытание, эксплуатация, ремонт электрических машин»;  Н.Ф. Котеленец , Н.А. Акимова ,М.В. Антонов; Высшее проф.образование 2013 г.

- «Обмотки электрических машин и трансформаторов»; В.И. Сечин, О.В. Моисеев; Энергетика 2014 г.

- «Электроаппараты»;О.В. Девочкин, В.В. Лохнин, Е.Н. Смолин; Академия 2013 г.

- «Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу»; М.М. Кацман; Академия 2013 г.

- «Сборник задач по электрическим машинам»; М.М. Кацман; Академия 2014 г.

- «Электрические аппараты»; В.А. Казаков; РадиоСофт 2014 г.

- «Электрический привод»; Кацман М.М.; Академия 2014 г.

- «Электрический привод»; Москаленко В.В.. ;Мастерство 2012 г.

- «Электропривод, электрооборудование и основы управления»; Цейтлин Л.С.; Высшая школа 2013 г.

- Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятия и установок. Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. М.: Высшая школа, 1986

- Ремонт и обслуживание электрооборудования. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Минск. Вышэйшая школа, 2001

- Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей  ОИЦ «Академия» 2015

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация выполнения наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация знаниятехнических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - обоснование выбора приспособлений измерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков и умений организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация выбора технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - демонстрация эффективного использования материалов и оборудования; - демонстрация знаний технологии ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков правильной диагностики электрического и электромеханического оборудования .- точное определение неисправностей в работе оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - демонстрация выбора и использования оборудования для диагностики и технического контроля; - демонстрация умения осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; - выпонение метрологической поверки изделий. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования | - демонстрация навыков заполнения маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков, заполнения отчётной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - демонстрация навыков работы с нормативной документацией отрасли. - демонстрация знаний действующей нормативно-технической документациипо специальности; - демонстрация знаний порядка проведения стандартныхи сертифицированных испытаний; - демонстрация знаний правил сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. | экспертная оценка деятельности в ходе выполнения практических занятий, курсового проектирования, на практике |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация знаний основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - самостоятельный выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в профессиональной деятельности; - способность оценивать эффективность и качество выполнения профессиональных задач; - способность определять цели и задачи профессиональной деятельности; - знание требований нормативно-правовых актов в объеме, необходимом для выполнения профессиональной деятельности | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - способность определять необходимые источники информации; - умение правильно планировать процесс поиска; - умение структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в результатах поиска информации; - умение оценивать практическую значимость результатов поиска; - верное выполнение оформления результатов поиска информации; - знание номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - способность использования приемов поиска и структурирования информации. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - умение определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; - знание современной научной профессиональной терминологии в профессиональной деятельности; - умение планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - способность организовывать работу коллектива и команды; - умение осуществлять внешнее и внутреннее взаимодействие коллектива и команды; - знание требований к управлению персоналом; - умение анализировать причины, виды и способы разрешения конфликтов; - знание принципов эффективного взаимодействие с потребителями услуг; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - демонстрация знаний правил оформления документов и построения устных сообщений; - способность соблюдения этических, психологических принципов делового общения; - умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; - знание особенности социального и культурного контекста; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | - знание сущности гражданско - патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности по профессии; | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - умение соблюдать нормы экологической безопасности; - способность определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - знание правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - знание методов обеспечения ресурсосбережения при выполнении профессиональных задач. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - умение применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - демонстрация знаний основ здорового образа жизни; знание средств профилактики перенапряжения. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - способность применения средств информационных технологий для решения профессиональных задач; - умение использовать современное программное обеспечение; - знание современных средств и устройств информатизации; - способность правильного применения программного обеспечения в профессиональной деятельности. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - способность работать с нормативно-правовой документацией; - демонстрация знаний по работе с текстами профессиональной направленности на государственных и иностранных языках. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - демонстрация знаний финансовых инструментов; - умение определять инвестиционную привлекательность коммерческих проектов; - способность создавать бизнес-план коммерческой идеи; - умение презентовать бизнес-идею. | текущий контроль и наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |